**FORMULARZ CENOWY – tabela 1 – modyfikacja z dn. 20.06.2013r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Jm** | **Szacunkowa ilość** | **Cena**  **jednostkowa**  **netto** [zł.] | **Wartość netto [zł]**  **(poz. 4x5)** | **Stawka vat**  **%** | **Opis oferowanego przez Wykonawcę produktu**  (należy podać m.in. nazwę producenta) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | Zawór wodny kulowy ¾”  - Ciśn. nom. 1.6MPa  - Wytrz. temp. 120 st. C | Szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Zawór wodny kulowy 1”  -wytrz. temp. pracy 120st.C  -dławik umożliwiający kompensację luzów  - ciśn. Nom. 1.6MPa  -dopuszczony do kontaktu z wodą pitną,  -medium robocze zaworu: woda  - przekrój pełnoprzelotowy | Szt | 80 |  |  |  |  |
|  | Wąż z tworzywa ¾” zbrojony do wody 1.6Mpa 90 st.C. | Szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Połączenie elastyczne ½”parametry jw. różne długości | Szt. | 110 |  |  |  |  |
|  | Redukcja gumowa 50/32 | Szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Rura PCV 1m Ø110 z uszczelką do kanalizacji. | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Rura PCV 1m Ø 50 jw. | Szt | 100 |  |  |  |  |
|  | Rura PCV 0,5m Ø50 jw. | Szt | 100 |  |  |  |  |
|  | Rura PCV 0,5mØ110 jw. | Szt | 100 |  |  |  |  |
|  | KolanoPCV 68 Ø50 jw. | Szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV 90 Ø50 jw. | Szt | 100 |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV45 Ø50 jw. | Szt | 100 |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV68Ø110 jw. | Szt | 100 |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV90Ø110 jw. | Szt | 100 |  |  |  |  |
|  | Kolano PCV 45 Ø110 jw. | Szt | 100 |  |  |  |  |
|  | Górnopłuk 9l. kompletny biały | Szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Dolnopłuk jw. | Szt | 80 |  |  |  |  |
|  | Syfon umyw.PCV uniwersalny | Szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Deska sedesowa do kompaktu uniwersalna | Szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Zbiornik do kompaktu /dopasowany do miski/ | Szt. | 60 |  |  |  |  |
|  | Pokrętło do baterii 4-kątne PCV | Szt. | 130 |  |  |  |  |
|  | Zawór pływakowy uniwersalny do spłuczki | Szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Pierścień uszczelniający do wylewki różne wymiary. | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Zlewozmywak chrom 2 komory 60x80 wpuszczany w blat standart | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Nakrętka do baterii ścienne | Szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Siodełko do baterii odpowiednie do typu baterii. | Szt. | 250 |  |  |  |  |
|  | Bateria umywalkowa naścienna wylewka S 150-160 (standard kompletna) | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Głowica do baterii ceramiczne(mieszające) | Szt. | 250 |  |  |  |  |
|  | Rozeta stożkowa ¾” chrom. | Szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Komplet śrub do misek ustępowych stojących | Kpl | 80 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do umywalki chrom | Kpl. | 60 |  |  |  |  |
|  | Wspornik umywalkowy | Kpl. | 60 |  |  |  |  |
|  | Komplet śrub do umywalek-standart | Kpl. | 60 |  |  |  |  |
|  | Wylewka C okrągła krótka | Szt. | 220 |  |  |  |  |
|  | Muszla kompakt stojąca | Szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Umywalka 50 wg. potrzeb zamawiającego | Szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Półpostument do ww. umywalek | Szt | 20 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka wodom.3/4” 90 st.C | Szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Lejek gumowy:  do dolnopłuka, biały | Szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka mimośrodowa | Szt. | 1200 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka głowicy baterii. | Szt. | 1200 |  |  |  |  |
|  | Uszczelka grzybka ½” | Szt. | 1200 |  |  |  |  |
|  | Komplet uszczelek dolnopłuka wg. potrzeb zam. | Szt. | 250 |  |  |  |  |
|  | Konopie op.100g | szt | 40 |  |  |  |  |
|  | Rura oc 6m ½” dopuszczona do stosowania w budownictwie /9 bar / | Szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Rura oc 6m ¾” jw. | Szt | 80 |  |  |  |  |
|  | Rura oc 7m 1” jw. | szt | 80 |  |  |  |  |
|  | Rura czarna 6m ½” jw. bez szwu. | Szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Rura czarna 6m ¾” jw. | Szt | 80 |  |  |  |  |
|  | Rura czarna 7 m 1” jw. | Szt | 80 |  |  |  |  |
|  | Kolano1/2” nr6 /ocynk, czarne wg.potrzeb zamaw./ 90 st.C 10 BAR | Szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Kolano ¾ nr 6 jw. | Szt | 150 |  |  |  |  |
|  | Kolano1” nr6 jw.. | Szt | 150 |  |  |  |  |
|  | Mufa1/2” jw. | Szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Mufa ¾” jw. | Szt | 150 |  |  |  |  |
|  | Mufa 1” jw. | Szt | 150 |  |  |  |  |
|  | Nypel ½” jw. | Szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Nypel ¾” jw. | Szt | 150 |  |  |  |  |
|  | Nypel 1” jw. | Szt | 150 |  |  |  |  |
|  | Trójnik1/2” jw. | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Trójnik ¾” jw. | Szt | 100 |  |  |  |  |
|  | Trójnik 1” jw. | Szt | 100 |  |  |  |  |
|  | Przedłużka hydrauliczna | Szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Kabina prysznicowa 80 kpl narożna z brodzikiem biała | Szt | 10 |  |  |  |  |
|  | Wapno hydratyzowane | T | 2 |  |  |  |  |
|  | Kreda malarska op.25 kg | Kg. | 100 |  |  |  |  |
|  | Cement 350 op.25 kg | T | 3 |  |  |  |  |
|  | Gips szpachlowy 15 kg do stos. w budownictwie | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Gładź szpachlowa biała jw. | Kg | 550 |  |  |  |  |
|  | Szpachlówka budowlana 1kg | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Klej do płytek np. Atlas lub równoważna 25 kg | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Zaprawa murarska np. Atlas lub równoważna 25 kg | Szt | 100 |  |  |  |  |
|  | Farba olejna kolorowa 12L | Szt. | 70 |  |  |  |  |
|  | Lakier bezbarwny | L | 35 |  |  |  |  |
|  | Farba olejna biała | L | 500 |  |  |  |  |
|  | Emalia biała | L | 100 |  |  |  |  |
|  | Farba olejna | L | 100 |  |  |  |  |
|  | Podkład pod farby olejne | L | 40 |  |  |  |  |
|  | Akrylit biały | L | 100 |  |  |  |  |
|  | Emulsja biała wew. | L | 1000 |  |  |  |  |
|  | Unigrunt | L | 250 |  |  |  |  |
|  | Ultramaryna | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Pigment | Szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Farbki do kolorowania białych farb emulsyjnych np.Colorex lub równoważne | Szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Rozcieńczalnik Uniwersalny 2L | Szt. | 57 |  |  |  |  |
|  | Pakiety malarskie | Szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Taśma malarska | Szt. | 95 |  |  |  |  |
|  | Mydło malarskie 10kg | Szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Płótno ścierne 60 | ark | 270 |  |  |  |  |
|  | Płótno ścierne 80 | ark | 250 |  |  |  |  |
|  | Płótno ścierne 120 | ark | 250 |  |  |  |  |
|  | Tarcza szlifierska 350 | Szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Tarcza do cięcia stali 125 | Szt. | 250 |  |  |  |  |
|  | Blacha grubości 1 mm w arkuszach 2x1m oc 0,5mm | mb | 70 |  |  |  |  |
|  | Blacha cz.1mm | kg | 70 |  |  |  |  |
|  | Płaskownik 40mm | kg | 260 |  |  |  |  |
|  | Kątownik 20x20 | kg | 300 |  |  |  |  |
|  | Pręty żebrowe Ø 10 | kg | 250 |  |  |  |  |
|  | Pręt gładki Ø 10 | kg | 250 |  |  |  |  |
|  | Profil stalowy 35 | Szt. | 95 |  |  |  |  |
|  | Drut spawalniczy miedz. | kg | 100 |  |  |  |  |
|  | Elektrody 3,25 | Op. | 20 |  |  |  |  |
|  | Elektrody 2,5 | Op. | 20 |  |  |  |  |
|  | Rury czarne bez szwu stalowe Ø50 | mb | 180 |  |  |  |  |
|  | Zasuwka meblowa | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Wkładka zamka A2 | Szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Tarczki do klamek | Szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Zamek meblowy | Szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Zamek pod wkładkę | Szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Zawias puszkowy | Szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Zamek barkowy | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Zawias wkręcany okienny | Szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Kłódki różne | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Zamek do drzwi standard | Szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Klamka drzwiowa | Szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Klamka okienna | Szt. | 150 |  |  |  |  |
|  | Gwoździe 60 | kg | 150 |  |  |  |  |
|  | Wkręt do drewna,różne mm | kg | 80 |  |  |  |  |
|  | Podkładka Ø 8 | kg | 20 |  |  |  |  |
|  | Nakrętka Ø 8 | kg | 50 |  |  |  |  |
|  | Śruba Ø 8 | kg | 75 |  |  |  |  |
|  | Kołek szybki montaż Ø 6 | Szt. | 3000 |  |  |  |  |
|  | Kołek szybki montaż Ø 8 | Szt | 3000 |  |  |  |  |
|  | Kołek szybki montaż Ø 10 |  | 3000 |  |  |  |  |
|  | Kołek rozporowy Ø 8 | Op. | 40 |  |  |  |  |
|  | Blachowkręty różne | kg | 40 |  |  |  |  |
|  | Konfirmat | kg | 50 |  |  |  |  |
|  | Tarcica 50 | m3 | 10 |  |  |  |  |
|  | Płyta lam. olch18mm | m2 | 1800 |  |  |  |  |
|  | Płyta lam. buk 18 mm | m² | 1500 |  |  |  |  |
|  | Płyta pilśniowa 3mm | m2 | 420 |  |  |  |  |
|  | Skrzydło drzwiowe70 | Szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Skrzydło drzwiowe 80 | Szt | 35 |  |  |  |  |
|  | Skrzydło drzwiowe 100 | Szt | 35 |  |  |  |  |
|  | Szkło okienne #4mm | m2 | 300 |  |  |  |  |
|  | Propan butan | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Acetylen techniczny | but | 10 |  |  |  |  |
|  | Tlen techniczny | but | 20 |  |  |  |  |
|  | Brzeszczot | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
|  | Samozamykacz | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Prowadnica 30 | Szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Prowadnica 40 | Szt | 300 |  |  |  |  |
|  | Prowadnica 50 | Szt | 300 |  |  |  |  |
|  | Prowadnica 60 | Szt | 300 |  |  |  |  |
|  | Ośceżnice 70 | Szt | 35 |  |  |  |  |
|  | Ościeżnice 80 | Szt. | 35 |  |  |  |  |
|  | Ościeżnice 100 | Szt | 35 |  |  |  |  |
|  | Klej butapren | Szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Klej wikol | Szt. | 80 |  |  |  |  |
|  | Pianka montażowa | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Silikon | Szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Olej typu WD-40 lub równoważny | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Kółko łożyskowe | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Sklejka #4mm | m3 | 2 |  |  |  |  |
|  | Sklejka≠10mm | m³ | 2 |  |  |  |  |
|  | Obrzeże | mb | 5000 |  |  |  |  |
|  | Pilka ręczna | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Piłka płatnica | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Brzeszczoty do wyrzynarki | kpl. | 20 |  |  |  |  |
|  | Młotek 0,5kg | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wyciskacz szkieletowy do silikonu | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Strug | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Ściski stolarskie | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Wiertło do konfirmatów | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Poziomica | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Dłuto do drewna | kpl. | 3 |  |  |  |  |
|  | Śrubokręty | kpl. | 15 |  |  |  |  |
|  | Nóż do wykładziny | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Nóż do szkła | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do gwintowania | kpl. | 4 |  |  |  |  |
|  | Klucz do rur | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Klucze nasadowe | kpl. | 6 |  |  |  |  |
|  | Klucze oczkowe | kpl. | 6 |  |  |  |  |
|  | Klucz nastawny | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Taśma miernicza 20m | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Suwmiarka | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Wiertła SDS Ø 8 | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Sprężyna kan. | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Klucze płaskie | kpl. | 6 |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz el. | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Pilniki do metalu | kpl. | 6 |  |  |  |  |
|  | Drabina 10 sz. typu malarskiego | szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Kpl.wierteł do metalu | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Kpl. wiertel widiowych | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Palniki do cięcia | kpl. | 3 |  |  |  |  |
|  | Pilniki iglaki | kpl. | 5 |  |  |  |  |
|  | Dłuto SDS | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Kombinerki | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Szpachla | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do wkrętarki | kpl. | 20 |  |  |  |  |
|  | Ssawka do szyb | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Frezy do muru SDS | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wykrywacz przewodów elektrycznych w ścianach | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Przecinak | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Obcęgi do rur | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wałek sznurkowy | szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | Pędzel ławkowiec | szt. | 55 |  |  |  |  |
|  | Miara składana | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Miernik uniwersalny | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Tester napięcia | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Czajnik elektryczny. | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Wiadro | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Torba narzędziowa | szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | Piła widiowa 40 | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wiertarka udarowa | szt. | 8 |  |  |  |  |
|  | Wiertarko-wkrętarka | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Szlifierka kątowa | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Lutownica transformatorowa | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Żarówka 60W | Szt. | 500 |  |  |  |  |
|  | Żarówka 40 W | Szt | 500 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 20W | Szt. | 250 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka 40W | Szt | 250 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDY 3x2,5 | m | 1000 |  |  |  |  |
|  | Przewód YDY 3x1,5 | m | 1000 |  |  |  |  |
|  | Zapłonnik 80W | Szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Oprawa świetlówkowa OKN 2x36W | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Wkładka topikowa 16A | Szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Wkładka BM 63A | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Szyna łączeniowa KD-36 | Szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielnica SRN-18 N/T | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Szyna TH-35 | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Łącznik P/T WPT-1B | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik P/T WPT-2B | Szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Połącznik hermetyczny N/T | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Wtyczka 230V | Szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo poj.PT megaklasic1/11 | Szt | 50 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo poj.PTmegaklasic1/11Z | Szt | 50 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo podw. P/T 230V | Szt. | 400 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo hermetyczne poj. | Szt. | 400 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo podw. n/t +”0”230V | Szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo hermetyczne podw.n/t | Szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo p/t podw.+”0”230V | Szt. | 400 |  |  |  |  |
|  | Puszka inst.JP-55 | Szt. | 320 |  |  |  |  |
|  | Łącznik schodowy | Szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Kołek rozporowy Ø6x40 | Szt. | 1800 |  |  |  |  |
|  | Taśma izol. | Szt. | 83 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt paskowy UP-22 | Szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Listwa zaciskowa LZ2,5mm² | Szt | 20 |  |  |  |  |
|  | Listwa przyścienna 20x18 | Mb | 550 |  |  |  |  |
|  | Dekiel uniwersalny | Szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Złączka do rur PCV | Szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Rozłącznik inst..G-61B | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Listwa przyścienna 25x18 | Mb | 550 |  |  |  |  |
|  | Listwa RAL9010 LF20035 | Mb | 100 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik róż.-prąd. 40A/380 | Szt | 20 |  |  |  |  |
|  | Puszka herm. | Szt | 200 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo 3 FAZ 16A | Szt | 50 |  |  |  |  |
|  | Wtyka 3 FAZ 16A | Szt | 50 |  |  |  |  |
|  | | | Razem wartość netto: | |  |  |  |

Tabela 1.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Wartość netto [zł]**  **(Suma)** |
| **RAZEM:**  **Tabela 1** |  |

**FORMULARZ CENOWY – tabela 2– modyfikacja z dn. 20.06.2013r.**

Materiały Brygady Remontowej Zespołu Obiektów Socjalnych „Cicha” UR

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Jm** | **Szacunkowa ilość** | **Cena**  **jednostkowa**  **netto** [zł.] | **Wartość netto [zł]**  **(poz. 4x5)** | **Stawka vat**  **%** | **Opis oferowanego przez Wykonawcę produktu**  (należy podać m.in. nazwę producenta, oraz inne dane charakteryzujące produkt) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | Wąż w oplocie do prysznica 1600 | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Regulator ceramiczny przepływu niski do baterii Beryl R35 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Regulator ceramiczny przepływu R35A | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do prysznica na słuchawkę | kpl. | 20 |  |  |  |  |
|  | Wylewka do baterii ściennej mieszającej długość 160 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Muszla kompakt z tylnym wylotem | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kabina prysznicowa 80 kpl półokrągła  np. Sanplast Eko lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kabina prysznicowa 80 z wypełnieniem ze szkła hartowanego, np. symbol OV/KP4/PLUS lub równoważna | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Gips szpachlowy 2 kg | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Zaprawa tynkarska lekki tynk murarski op. 25 kg | op | 40 |  |  |  |  |
|  | Lekki tynk maszynowy op 30 kg | op | 100 |  |  |  |  |
|  | Emulsja biała wew. i zewn., odporna na grzyb i pleśń | L | 200 |  |  |  |  |
|  | Grunt na bardzo zniszczone ściany | L | 200 |  |  |  |  |
|  | Zamek pod wkładkę A2 WP60 | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Zamek oszczędnościowy lewy i prawy (nie uniw.) | szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Kłódki łucznikowe ucho min. Ø 8 mm max 10 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Klamka drzwiowa biała, szyld okrągły | szt. | 300 |  |  |  |  |
|  | Klamka okienna do okien plastikowych i aluminiowych | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Skrzydło drzwiowe pełne 80P, 80L z zamkiem A2  z obrzeżem drewnianym (nie z fornielitem) | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Samozamykacz hydrauliczny drzwiowy | szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Silikon uniwersalny, bezbarwny do klejenia szkła | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Silikon sanitarny biały | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Silikon sanitarny bezbarwny | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Silikon w spray 400ml | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Strug elektryczny | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zestaw do gwintowania hydrauliczny 3/8 do 2" | kpl. | 2 |  |  |  |  |
|  | Klucz do rur 2" | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Klucze nasadowe od 6-32 | kpl. | 4 |  |  |  |  |
|  | Klucze oczkowe od 6-32 | kpl. | 4 |  |  |  |  |
|  | Klucze płaskie od 6-32 | kpl. | 4 |  |  |  |  |
|  | Przedłużacz el. OW3x2,5 z kołowrotem 30m | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Drabina 10sz alum. | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Kpl. wierteł do metalu od 1mm-14 | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kpl. wierteł widiowych od 6mm-12 | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Kombinerki 200mm 1000V | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | Przecinak z osłoną 400 mm x30 | szt. | 4 |  |  |  |  |
|  | tarczowa piła widiowa 300x30x3,2 do metalu | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka jednotrzonowa 18W/840-G24d-2 | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Żarówka 40 W E-14 kula przeźroczysta | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka liniowa 18W | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka liniowa 36W | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka jednotrzonowa 9W/840-G23 | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Zamek 72/60 | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Zamek 72/50 | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Zamek WP60 z dźwignią | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Gałka drzwiowa biała na 2 wkręty | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik pt. jednobiegunowy | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kołki rozporowe Ø10x60 | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Kołki rozporowe Ø8x63 | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Preparat WD-40 z aplika torem 400 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Koszulka OSKS Ø 2mm | mb | 30 |  |  |  |  |
|  | Koszulka OSKS Ø3 mm | mb | 30 |  |  |  |  |
|  | Wyłącznik świecznikowy pt. | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Oprawa bakelitowa E-14 z gwintem | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Końcówka kbl. H12 1,5/01, 4/12, 25/10 | op. | 3 |  |  |  |  |
|  | Ogniwo RA-1,5 V | szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Końcówka do uchwytu mig. Ø6, Ø8 | szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Drut do migomatu Ø6, Ø8 | kg | 36 |  |  |  |  |
|  | Gaz argon, CO² | kg | 12 |  |  |  |  |
|  | Puszka instalacyjna pt.Ø60 | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Taśma izolacyjna 1 mm 4kV | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Kółka do kabiny Cersanit C1130 | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Kółko do kabiny Koło nr kat. A150008 | szt. | 100 |  |  |  |  |
|  | Suwak biały Koło nr kat. A150109 | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Wykładzina PCV grubość 3 mm, twarda, ścieralność III - IV | m² | 120 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka gwint E-27 25W | szt. | 200 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka gwint E-27 11W | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Świetlówka gwint E-14 11W | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Zapłonnik ZTA/3 4…22W | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Zapłonnik ZTE/2 4…65W-80W | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  | Gniazdo pt. MGZ 1/11 16A/250V IP20 | szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Izolacja w płynie Plasti Dip 6100100l spry 400 ml | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | | | Razem wartość netto: | |  |  |  |

**Tabela 2.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Wartość netto [zł] (Suma)** |
| **RAZEM:**  **Tabela 2:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razem ( suma wartości netto tabeli nr 1 i 2): | | |  |
|  |  |  |  |
| \*Wartość netto:………………………….(słownie:……………………………………………………………..) | | |  |
|  |  |  |  |
| Wartość vat: ………………………………( słownie:………………………………………………………………..) | | |  |
|  |  |  |  |
| Wartość brutto: …………………………………….. (słownie……………………………………………………….) | | | |
|  |  |  |  |
| \* Wartości netto, vat i brutto dla całego zamówienia należy przenieść do formularza oferty. | | | |
|  |  |  |  |

………………………..……………….…………………………….

*Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*