|  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/173/2014     							        Załącznik nr 1.1 do siwz

Zadanie 1: Dostawa pH-metru.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta*) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pH-metr |  | * |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | pH metr laboratoryjny, którego funkcją jest pomiar pH w roztworze z powtarzalnością i dokładnością odczytu min. 0,01 jednostki | XXXX |  |
| 2. | pH metr wyposażony w ramię do elektrody o płynnej regulacji głębokości zanurzenia elektrody | TAK / NIE | XXXX |
| 3. | W zestawie dwie elektrody do pomiaru pH w zakresie co najmniej 1-13 pH | TAK / NIE | XXXX |
| 4. | pH metr ma posiadać dotykowy elektroniczny wyświetlacz LCD | TAK / NIE | XXXX |
| 5. | W zestawie bufory do kalibracji całego zakresu pH | TAK / NIE | XXXX |
| 6. | Gwarancja min. 12 miesięcy *(Stanowi kryterium oceny ofert) | XXXX | * |
| 7. | Czas reakcji serwisowej max. 72 godziny | TAK / NIE | XXXX |
| 8. | Czas naprawy max. 14 dni | TAK / NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty dla zadania 1.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena brutto oferty :			80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 		20%

Minimalny czas gwarancji: 12 miesięcy. Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone.

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 36 	miesięcy lub więcej.