|  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/173/2014     							        Załącznik nr 1.1 do siwz

Zadanie 5: Dostawa mieszadeł magnetycznych.

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta*) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Mieszadło magnetyczne |  | * |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Mieszadło umożliwia mieszanie zawartości naczynia reakcyjnego elementem magnetycznym (mieszadełkiem magnetycznym) napędzanym silnikiem powodującym obrót mieszadełka w naczyniu. | TAK / NIE |  |
| 2. | Mieszadło umożliwia ogrzewanie naczynia reakcyjnego elementem grzewczym do temperatury co najmniej 200 stopni Celsjusza. | XXXX |  |
| 3. | Mieszadło wyposażone w regulację mocy grzałki na podstawie pomiaru temperatury w naczyniu reakcyjnym | TAK / NIE | XXXX |
| 4. | Płynna regulacja obrotów mieszadła (elementu mieszającego) w zakresie 10 – 200 obrotów na minutę lub szerszym | XXXX |  |
| 5. | Rozmiar płyty grzejnej – co najmniej 150 x 150 mm | XXXX |  |
| 7. | Mieszadło wyposażone w statyw z łapą do unieruchomienia czujnika temperatury | TAK / NIE | XXXX |
| 8. | Wyświetlacz odczytu temperatury i szybkości obrotów | TAK / NIE | XXXX |
| 9. | Gwarancja min. 24 miesiące (*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | XXXX | * |
| 10. | Czas reakcji serwisowej max. 72 godziny | TAK / NIE | XXXX |
| 11. | Czas naprawy max. 14 dni | TAK / NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty dla zadania nr 5.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena brutto oferty :			80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące. Oferty z zaoferowanym niższym okresem gwarancji zostanie 	odrzucona.

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji 		   pwynosi 36 miesięcy lub więcej.