|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM_REGIONALNY** | herb  WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |

**ZP/UR/11/2015 Załącznik nr 1.1 do siwz – modyfikacja z dn. 25.03.2015r.**

**Opis przedmiotu zamówienia - oferowany przedmiot zamówienia**

**Zadanie 8: Dostawa algometrów cyfrowych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa przedmiotu zamówienia** | | **Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta)** | |
|  |  |
| **1. Algometr cyfrowy z jedną końcówką – 1 szt.** | |  | |
| **Lp.** | **Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia** | **Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia** | **Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | -Końcówka pomiarowa o wymiarach umożliwiających pomiar natężenia bólu w obrębie różnych części ciała  -Min. 6 modułów siły  -Cyfrowy ekran  -Dokładność +/- 0,3%  -Wynik pomiaru w różnych jednostkach miary  -Ergonomiczne wymiary i kształt  -Automatyczne wyłączania się urządzenia  -Czas pracy jednej baterii min. 50 godzin  -Ładowarka | xxxx |  |
| 2. | Certyfikat kalibracji – dostarczyć przy dostawie | TAK/NIE | XXXX |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej na płycie CD (format PDF) | TAK/NIE | XXXX |
| 4. | -Czas reakcji serwisowej max. 72 h | TAK/NIE | XXXX |
| 5. | -Czas naprawy max. 21 dni; w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |
| 6 | -Szkolenie, dostawę i instalację w siedzibie Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |
| 7. | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa przedmiotu zamówienia** | | **Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta)** | |
|  |  |
| **Poz. 2. Algometr cyfrowy z dwiema końcówkami – 1 SZT.** | |  | |
| **Lp.** | **Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia** | **Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia** | **Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | - Pamięć na min. 30 pomiarów  Dwie końcówki pomiarowe o różnych wymiarach  Nakładka do pomiaru siły palców w zestawie  Możliwość precyzyjnych pomiarów na niewielkich obszarach ciała  Oprogramowanie umożliwiające import danych na dysk komputera  Wyświetlacz LCD min. 1,5”  Możliwość automatycznego obliczania współczynnika zmienności i wartości średniej otrzymanych danych oraz deficytu procentowego  Ergonomiczne wymiary i kształt | xxxx |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej na płycie CD (format PDF) | TAK/NIE | XXXX |
| 3. | -Czas reakcji serwisowej max. 72 h | TAK/NIE | XXXX |
| 4. | -Czas naprawy max. 21 dni; w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |
| 5. | -Szkolenie, dostawę i instalację w siedzibie Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |
| 6. | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |

|  |  |
| --- | --- |
| Wymagana min. gwarancja na algometry z poz. 1 i 2:  min. 24 miesiące\*  (\*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | Oferujemy gwarancję: |

**UWAGA !!**

1. **W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.**
2. **W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.**
3. **W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.**
4. **Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.**
5. **Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.**

**Opis kryteriów wyboru oferty.**

**Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):**

A. Cena brutto oferty : 80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 20%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące. Poniżej tego okresu oferta zostaje odrzucona.

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów, gdy czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone.