|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM_REGIONALNY** | herbWOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |

**ZP/UR/11/2015 Załącznik nr 1.1 do siwz – modyfikacja z dn. 25.03.2015r.**

**Opis przedmiotu zamówienia - oferowany przedmiot zamówienia**

**Zadanie 9: Dostawa aparatu do masażu wibracyjnego oraz zestawu do zasilania aparatu do masażu wibracyjnego.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa przedmiotu zamówienia**  | **Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta)** |
|  |  |
| **Poz. 1. Aparat do masażu wibracyjnego** |  |
| **Lp.** | **Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia** | **Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia** | **Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Urządzenie do masażu wibracyjnegoMożliwość masażu min. 10 różnymi membranami masującymi. Długość węży przy aparacie: 1,5m +/-2%Możliwość instalacji do zamkniętego obiegu wody lub kranów o różnych kształtach i wymiarach o średnicy w zakresie od 12 do 45 mm lub szerszymCzęstotliwość drgań membrany, od bardzo delikatnych do bardzo silnych, regulowana ciśnieniem wodyGłowica wibracyjnaMin. 10 membran gumowychCiężar max. 0,5 kg | xxxx |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej na płycie CD (format PDF) | TAK/NIE | XXXX |
| 3. | -Czas reakcji serwisowej max. 72 h | TAK/NIE | XXXX |
| 4. | -Czas naprawy max. 21 dni; w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |
| 5 | -Szkolenie, dostawę i instalację w siedzibie Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |
| 6. | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa przedmiotu zamówienia**  | **Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta)** |
|  |  |
| **Poz. 2. Zestaw do zasilania aparatu do masażu wibracyjnego z zamkniętym obiegiem wodnym -1 szt.** |  |
| **Lp.** | **Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia** | **Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia** | **Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Przyłącze aparatu do masażu wibracyjnego wraz z regulacją ciśnienia wodyKonstrukcja urządzenia umożliwiająca podłączenie do różnego typu ujęć wodnychZbiornik na wodę 20 L +/- 2lZasilanie pompy 230V Moc pompy zasilającej w zakresie 0,3-0,5 KWWbudowany wentylator chłodzącyPrzewód zasilający min. 3 mWyłącznik przeciwporażeniowyBezpieczny wyłącznik pneumatyczny | xxxx |  |
| 2. | -Czas reakcji serwisowej max. 72 h | TAK/NIE | XXXX |
| 3. | -Czas naprawy max. 21 dni; w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |
| 4. | -Szkolenie, dostawę i instalację w siedzibie Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |
| 5. | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |

|  |  |
| --- | --- |
| Wymagana min. gwarancja na urządzenia z poz. 1 i 2: min. 24 miesiące\*(\*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | Oferujemy gwarancję: |

 **UWAGA !!**

1. **W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.**
2. **W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.**
3. **W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.**
4. **Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.**
5. **Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.**

**Opis kryteriów wyboru oferty.**

**Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):**

A. Cena brutto oferty : 80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 20%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące. Poniżej tego okresu oferta zostaje odrzucona. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów, gdy czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej. Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone.