|  |  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/10/2015							Załącznik  nr 1.1 do siwz

(po zmianie treści siwz z dnia 19.03.2015r.)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 1: Dostawa płyt grzewczych z piekarnikiem elektrycznym w ramach projektu „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Płyta grzewcza (indukcyjna do zabudowy) z piekarnikiem elektrycznym |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Płyta grzewcza (indukcyjna do zabudowy) |  |  |  |
| 1. | Szerokość płyty 65cm +/- 2cm | XXXX |  |
| 2. | Moc przyłączeniowa min. 8kW | XXXX |  |
| 3. | Napięcie zasilania 230V | TAK/NIE | XXXX |
| 4. | Pola grzewcze: 4 pola indukcyjne | TAK/NIE | XXXX |
| 5. | Sterowanie płyty grzewczej: elektroniczne – dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej | TAK/NIE | XXXX |
| 6. | Wykonanie płyty grzewczej: ceramiczne – szlif, bez ramki | TAK/NIE | XXXX |
| 7. | Czas reakcji serwisowej max. 24 h | TAK/NIE | XXXX |
| 8. | Możliwość zgłoszenia serwisowego 24/dobę, 365 dni w roku | TAK/NIE | XXXX |
| 9. | Maksymalny czas na usunięcie awarii maks. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |
| 10. | Instruktaż, instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny może przeprowadzać tylko profesjonalnie przygotowany pracownik firmy oferującej urządzenie bądź pracownik firmy specjalistycznej pracującej na zlecenie firmy sprzedającej urządzenie | TAK/NIE | XXXX |
| 11. | Koszty transportu, instalacji pokrywa Wykonawca w terminach uprzednio uzgodnionych z zamawiającym | TAK/NIE | XXXX |
| Piekarnik elektryczny |  |  |  |
|  | Klasa energetyczna urządzenia min. „A” | XXXX |  |
|  | Napięcie zasilania 230V | TAK/NIE | XXXX |
|  | Funkcja: grill | TAK/NIE | XXXX |
|  | Funkcja : rożen | TAK/NIE | XXXX |
| - F | Funkcja : rozmrażanie | TAK/NIE | XXXX |
|  | Prowadnice teleskopowe | TAK/NIE | XXXX |
|  | Katalityczne czyszczenie piekarnika | TAK/NIE | XXXX |
| - Z | Wymiary bez elementów wystających (SxWxG) – 60cm x 60 cm x 60 cm z tolerancją +/- 2 cm | XXXX |  |
|  | Pojemność min. 60 litrów | XXXX |  |
|  | Sterowanie elektroniczne – pokrętła, dotykowe sensorowe na froncie piekarnika | TAK/NIE | XXXX |
| - W | Wyświetlacz elektroniczny | TAK/NIE | XXXX |
|  | Czas reakcji serwisowej max. 24 h | TAK/NIE | XXXX |
|  | Możliwość zgłoszenia serwisowego 24/dobę, 365 dni w roku | TAK/NIE | XXXX |
|  | Maksymalny czas na usunięcie awarii maks. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |
|  | Instruktaż, instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny może przeprowadzać tylko profesjonalnie przygotowany pracownik firmy oferującej urządzenie bądź pracownik firmy specjalistycznej pracującej na zlecenie firmy sprzedającej urządzenie | TAK/NIE | XXXX |
|  | Koszty transportu, instalacji pokrywa Wykonawca w terminach uprzednio uzgodnionych z zamawiającym | TAK/NIE | XXXX |

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 2 Płyta grzewcza(ceramiczna do zabudowy) z piekarnikiem elektrycznym |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Płyta grzewcza(ceramiczna do zabudowy) |  |  |  |
|  | Szerokość płyty 60cm +/- 2cm | XXXX |  |
|  | Moc przyłączeniowa min. 6,7 kW | XXXX |  |
|  | Napięcie zasilania 230V | TAK/NIE | XXXX |
|  | Pola grzewcze: 1 pole „brytfanna”, 1 pole poszerzane ceramiczne, 2 pola ceramiczne | TAK/NIE | XXXX |
|  | Sterowanie płyty grzewczej: elektroniczne – dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej | TAK/NIE | XXXX |
|  | Wykonanie płyty grzewczej: ceramiczne - szlif | TAK/NIE | XXXX |
|  | Czas reakcji serwisowej max. 24 h | TAK/NIE | XXXX |
|  | Możliwość zgłoszenia serwisowego 24/dobę, 365 dni w roku | TAK/NIE | XXXX |
|  | Maksymalny czas na usunięcie awarii maks. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |
|  | Instruktaż, instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny może przeprowadzać tylko profesjonalnie przygotowany pracownik firmy oferującej urządzenie bądź pracownik firmy specjalistycznej pracującej na zlecenie firmy sprzedającej urządzenie | TAK/NIE | XXXX |
|  | Koszty transportu, instalacji pokrywa Wykonawca w terminach uprzednio uzgodnionych z zamawiającym | TAK/NIE | XXXX |
| Piekarnik elektryczny |  |  |  |
| 12 | Klasa energetyczna urządzenia min. „A” | XXXX |  |
| 13 | Napięcie zasilania 230V | TAK/NIE | XXXX |
| 14 | Funkcja: grill | TAK/NIE | XXXX |
| 15 | Funkcja : rożen | TAK/NIE | XXXX |
| 16 | Funkcja : rozmrażanie | TAK/NIE | XXXX |
| 17 | Prowadnice teleskopowe | TAK/NIE | XXXX |
| 18 | Katalityczne czyszczenie piekarnika | TAK/NIE | XXXX |
| 19 | Wymiary bez elementów wystających (SxWxG) – 60cm x 60 cm x 60 cm z tolerancją +/- 2 cm | XXXX |  |
| 20 | Pojemność min. 60 litrów | XXXX |  |
| 21 | Sterowanie elektroniczne – pokrętła, dotykowe sensorowe na froncie piekarnika | TAK/NIE | XXXX |
| 22 | Wyświetlacz elektroniczny | TAK/NIE | XXXX |
| 23 | Pełna gwarancja na wszystkie urządzenia min 24 miesiące | XXXX |  |
| 24 | Czas reakcji serwisowej max. 24 h | TAK/NIE | XXXX |
| 25 | Możliwość zgłoszenia serwisowego 24/dobę, 365 dni w roku | TAK/NIE | XXXX |
| 26 | Maksymalny czas na usunięcie awarii maks. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |
| 27 | Instruktaż, instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny może przeprowadzać tylko profesjonalnie przygotowany pracownik firmy oferującej urządzenie bądź pracownik firmy specjalistycznej pracującej na zlecenie firmy sprzedającej urządzenie | TAK/NIE | XXXX |
| 28 | Koszty transportu, instalacji pokrywa Wykonawca w terminach uprzednio uzgodnionych z zamawiającym | TAK/NIE | XXXX |

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 3 Płyta grzewcza |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Szerokość płyty 60cm +/- 2cm | XXXX |  |
|  | Napięcie zasilania 230V | TAK/NIE | XXXX |
|  | Pola grzewcze: 1 palnik gazowy „wok”, 3 palniki gazowe | TAK/NIE | XXXX |
|  | Sterowanie płyty grzewczej: mechaniczne – pokrętła na płycie grzewczej | TAK/NIE | XXXX |
|  | Wykonanie płyty grzewczej: stal nierdzewna | TAK/NIE | XXXX |
|  | Ruszt płyty grzewczej dwuczęściowy żeliwny | TAK/NIE | XXXX |
| - Z | Zapalarka w pokrętle | TAK/NIE | XXXX |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie urządzenia min 24 miesiące | XXXX |  |
|  | Czas reakcji serwisowej max. 24 h | TAK/NIE | XXXX |
|  | Możliwość zgłoszenia serwisowego 24/dobę, 365 dni w roku | TAK/NIE | XXXX |
|  | Maksymalny czas na usunięcie awarii maks. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |
|  | Instruktaż, instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny może przeprowadzać tylko profesjonalnie przygotowany pracownik firmy oferującej urządzenie bądź pracownik firmy specjalistycznej pracującej na zlecenie firmy sprzedającej urządzenie | TAK/NIE | XXXX |
|  | Koszty transportu, instalacji pokrywa Wykonawca w terminach uprzednio uzgodnionych z zamawiającym | TAK/NIE | XXXX |

| Wymagana min. gwarancja na urządzenia z pozycji 1, 2 i 3 min. 24 miesiące* | Oferujemy gwarancję: |
| --- | --- |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena:		90%

B. Termin realizacji zamówienia : 	10%

................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZADANIE NR 2: Dostawa spirometru do diagnostyki czynności układu oddechowego w ramach projektu „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Spirometr do diagnostyki czynności układu oddechowego |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Spirometr, w skład którego wchodzą moduły umożliwiające wykonanie: - Spirometrii spokojnej VC i składowych, - Spirometria natężona FVC i składowych, - Maksymalna wentylacja MVV, - Próby rozkurczowej w każdym z dostępnych modułów, - Badanie do prowadzenia testów prowokacyjnych | TAK / NIE | XXXX |
| 2. | Głowica pneumotachograficzna bez konieczności wymiany po każdym pacjencie współpracująca z filtrami bakteryjno-wirusowymi | TAK / NIE | XXXX |
| 3. | Opór głowicy pomiarowej <0.05 kPa/(l/s) przy maksymalnie 10 l/s | XXXX |  |
| 4. | Zakres pomiaru przepływu – od 0 do max. 18 l/s | XXXX |  |
| 5. | Dokładność pomiaru przepływu ± 3% lub lepsza | XXXX |  |
| 6. | Rozdzielczość pomiaru przepływu: mniejsza lub równa 5 μL/s | XXXX |  |
| 7. | Zakres pomiaru objętości od 0 do max. 18 L | XXXX |  |
| 8. | Dokładność pomiaru objętości ± 3% lub lepsza | XXXX |  |
| 9. | Rozdzielczość pomiaru objętości: mniejsza lub równa 5 μL | XXXX |  |
| 10. | Możliwość konfiguracji własnych raportów użytkownika | TAK / NIE | XXXX |
| 11. | Możliwość wydrukowania raportu na drukarce podłączonej do komputera oraz generowanie go w formie elektronicznej w formatach PDF, TIF, JPG, RTF Zamawiający dopuszcza również: Możliwość wydrukowania raportu na drukarce zewnętrznej oraz generowanie go w formie elektronicznej w formatach PDF, TIF, JPG, RTF | XXXX |  |
| 12. | Oprogramowanie określające bieżący status wizyty za pomocą różnych kolorów lub różnych ikon przypisanych dla odpowiednich etapów wizyty. System powinien rozróżniać przynajmniej pięć etapów, w tym koniecznie następujące etapy: -wprowadzono dane pacjenta bez wykonanego pomiaru | XXXX |  |
|  | -przeprowadzono co najmniej jeden pomiar | XXXX |  |
|  | -wizyta zakończona i zapisano co najmniej jeden raport | XXXX |  |
|  | -wizyta zakończona i zapisano co najmniej jeden raport oraz komentarz lekarza lub interpretację wyników | XXXX |  |
| 13. | Programy motywacyjne dla dzieci – co najmniej 1 animacja Dołączyć PrintScreen pokazujący dostępne animacje. | XXXX |  |
| 14 | Spirometr wymagający codziennej kalibracji objętości zgodnie z zaleceniami ATS ERS. | TAK / NIE | XXXX |
| 15 | W ramach standardowego wyposażenia znajduje się pompa kalibracyjna, lub moduł do automatycznej kalibracji objętości. | TAK / NIE | XXXX |
| 16 | System wyposażony we własny kompresor generujący ciśnienie potrzebne podczas nebulizacji podczas badania prowokacyjnego | TAK / NIE | XXXX |
| 17 | Przepływ generowany przez kompresor 6 L /min lub wyższy | XXXX |  |
| 18 | Ciśnienie generowane przez kompresor 1.0 bar lub wyższe | XXXX |  |
| 19 | Możliwość wyboru modułu wartości należnych, niezależnych dla każdego badania | TAK / NIE | XXXX |
| 20 | Wszystkie moduły aparatu zamontowane na specjalnym wózku umożliwiającym przetransportowanie całego urządzenia | TAK / NIE | XXXX |
| 21 | Spirometr jest wyposażony w moduł wartości | TAK / NIE | XXXX |
| 22 | Komputer kompatybilny z urządzeniem, o parametrach zapewniających pełne wykorzystanie potencjału urządzenia (proszę podać parametry) | XXXX |  |
| 23 | W skład zestawu wchodzi drukarka laserowa | TAK / NIE | XXXX |
| 24 | - Możliwość rozbudowy w przyszłości o moduł do oscylacji wymuszonych. | TAK / NIE | XXXX |
| 25 | Okres gwarancji min. 24 miesiące (*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | XXXX |  |
| 26 | Czas naprawy maksymalnie 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK / NIE | XXXX |
| 27 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK / NIE | XXXX |
| 28 | Koszty transportu i instalacji urządzenia u Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK / NIE | XXXX |
| 29 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia | TAK / NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena:		80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące.

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.

................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZADANIE NR 3: Dostawa urządzenia do gromadzenia kondensatu powietrza wydychanego i tlenku azotu w ramach projektu „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Urządzenie do gromadzenia kondensatu powietrza wydychanego i tlenku azotu |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Urządzenie przenośne: - zasilanie bateryjne (max. 3xAA) | XXX |  |
|  | - waga max. 400 g | XXX |  |
| 2. | Zakres pomiaru stężenia: 5 - 300 ppb lub szerszy | XXX |  |
| 3. | Dokładność i powtarzalność nie mniej niż: +/- 5ppb mierzonej wartości przy ≤50ppb | XXX |  |
|  | +/- 10% mierzonej wartości przy >50ppb | XXX |  |
| 4. | Możliwość pomiaru w przedziale wilgotności od 10 do max. 80% (wilgotność względna) | XXX |  |
| 5. | Możliwość pomiaru w przedziale temperatury od 10 do max 30˚C | XXX |  |
| 6. | Czułość sensora nie mniej niż 5 ppb | XXX |  |
| 7. | Żywotność sensora min. 1 rok | XXX |  |
| 8. | Czas trwania testu: - dla dorosłych nie więcej niż 12 sek. | XXX |  |
|  | - dla dzieci nie więcej niż 10 sek. | XXX |  |
| 9. | Urządzenie wyposażone w czujnik elektrochemiczny | TAK/NIE | XXX |
| 10. | Wyświetlacz: dotykowy, kolorowy LCD | TAK/NIE | XXX |
| 11. | Kalibracja nie częściej niż co 12 miesięcy | XXX |  |
| 12. | Akcesoria niezbędne do wykonania badań: ustniki oraz przepływomierz do pobierania próbek oddechowych | TAK/NIE | XXX |
| 13. | Oprogramowanie w języku polskim umożliwiające: - zapisywanie danych pacjenta - zapisywanie wyników badań - generowanie i zapisywanie raportów z badania - wydruk wyników badań w ujęciu tabelarycznym i w postaci wykresów - wyszukiwarka pacjentów w bazie danych - możliwość wprowadzania do raportu komentarzy | TAK/NIE | XXX |
| 14. | Wymiary max: 155x 90 x 50 mm | XXX |  |
| 15. | Czas pracy na komplecie baterii pozwalający na wykonanie min. 100 badań | XXX |  |
| 16. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK/NIE | XXX |
| 17. | Wymiana sensora i kalibracja aparatu po 2 latach użytkowania | TAK/NIE | XXX |
| 18. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące (*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | XXX |  |
| 19. | Czas reakcji serwisowej max.72 godz. | TAK/NIE | XXX |
| 20. | Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena:		80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące.

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.

................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZADANIE NR 4: Dostawa aparatu do bioimpednacji elektrycznej, fałdomierza zegarowego z oprogramowaniem i miarki obwodów z kalkulatorem WHR w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Aparat do bioimpedancji elektrycznej wraz z wagą i wzrostomierzem |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Metoda pomiaru – min. 8- punktowa analiza BIA | XXXX |  |
| 2. | Napięcie sieci: 100 V – 240 V | TAK / NIE | XXXX |
| 3. | Częstotliwość napięcia: 50Hz – 60Hz | TAK / NIE | XXXX |
| 4. | Typ wyświetlacza: Ekran dotykowy min. 8,0”, obrót od 300 do 360° lub w szerszym zakresie | XXXX |  |
| 5. | Rozdzielczość ekranu przynajmniej: 1280/1024 pikseli. | XXXX |  |
| 6. | Zakres pomiarowy impedancji 10 Ω do 1000 Ω lub szerszy | XXXX |  |
| 7. | Co najmniej 19 częstotliwości pomiaru: 1; 1,5; 2; 3; 5; 7,5; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 500; 750; 1000 kHz | XXXX |  |
| 8. | Wartości pomiarowe | XXXX |  |
| 9. | Zakres pomiarowy kąta fazowego: 0˚ do 20˚ lub szerszy | XXXX |  |
| 10. | Klasa dokładności pomiaru co najmniej IIa (RL93/42 EWG); | TAK / NIE | XXXX |
| 11. | Transmisja danych: przewodowo oraz bezprzewodowo | TAK / NIE | XXXX |
| 12. | Klasa legalizacji: co najmniej III | XXXX |  |
| 13. | Prąd pomiarowy: co najmniej 100 µA | XXXX |  |
| 14. | Czas pomiaru: Wszystkie moduły na częstotliwościach 5 kHz i 50 kHz (maks. 20 s) lub wszystkie moduły na wszystkich częstotliwościach (maks. 90 s) | TAK / NIE | XXXX |
| 15. | Maksymalne obciążenie- co najmniej 300 kg | TAK / NIE | XXXX |
| 16. | Zakres dokładności pomiaru – co najwyżej 50 g | TAK / NIE | XXXX |
| 17. | Oprogramowanie do analizy danych i obliczania poszczególnych parametrów na podstawie pomiarów w języku polskim; | TAK / NIE | XXXX |
| 18. | Wykresy pomocnicze: Body Composition Chart (BBC), wektorowa analiza bioimpedancji elektrycznej (BIVA) | TAK / NIE | XXXX |
| 19. | Walidacja według Złotego Standardu: ADP (Air-Displacement-Plethysmography, D2O: Deuterium Dilution, DEXA: Dual-Energy X-ray Absorptiometry, NaBr: Sodium Bromide Dilution | TAK / NIE | XXXX |
| 20. | Syndrom metaboliczny oraz ryzyko kardiometaboliczne | TAK / NIE | XXXX |
| 21. | Dane wprowadzane przed analizą BIA: płeć, wiek, wzrost, zmierzona masa ciała, grupa etniczna | TAK / NIE | XXXX |
| 22. | U osób poniżej 18 roku życia: siatki centylowe (wzrost, masa ciała, BMI), obwód talii, spoczynkowa przemiana materii i całkowity wydatek energetyczny, kąt fazowy oraz wykresy BIVA | TAK / NIE | XXXX |
| 23. | Obliczane parametry: |  |  |
| A | BMI (Body Mass Index) | TAK / NIE | XXXX |
| B | FM (Fat Mass) | TAK / NIE | XXXX |
| C | FFM (Free Fat Mass) | TAK / NIE | XXXX |
| D | FMI (Fat Mass Index) | TAK / NIE | XXXX |
| E | SLTM (Soft Lean Tissue Mass) | TAK / NIE | XXXX |
| F | SMM (Skeletal Muscle Mass) | TAK / NIE | XXXX |
| G | TBW (Total Body Water) | TAK / NIE | XXXX |
| H | ICW (Intra Cellular Water) | TAK / NIE | XXXX |
| I | ECW (Extra Cellular Water) | TAK / NIE | XXXX |
| J | HYD (Hydration) | TAK / NIE | XXXX |
| K | REE (Resting Energy Expenditure) | TAK / NIE | XXXX |
| L | TEE (Total Energy Expenditure) | TAK / NIE | XXXX |
| Ł | Energia skumulowana w organizmie | TAK / NIE | XXXX |
| M | W segmentach ciała SLTM (Soft Lean Tissue Mass) | TAK / NIE | XXXX |
| 24. | W zestawie wzrostomierz – parametry: |  |  |
| A | składany na części, do szybkiego montażu | TAK / NIE | XXXX |
| B | nadruk skali na bocznej części wzrostomierza | TAK / NIE | XXXX |
| C | zakres pomiaru: od 20 – do 200cm lub szerszy | TAK / NIE | XXXX |
| D | podziałka: co max. 1mm | TAK / NIE | XXXX |
| 25. | Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia oraz analizy danych dla min. 4 osób, u Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK / NIE | XXXX |
| 26. | Minimum 10 letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych | TAK / NIE | XXXX |
| 27. | Darmowa aktualizacja oprogramowania aparatu | TAK / NIE | XXXX |
| 28. | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | TAK / NIE | XXXX |
| 29. | Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK / NIE | XXXX |
| 30. | Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego aparatu przeglądy w okresie gwarancji pokrywa wykonawca | TAK / NIE | XXXX |

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 2 Fałdomierz zegarowy z oprogramowaniem |  | * |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Skala zegarowa | TAK / NIE | XXXX |
|  | Podziałka: max. 0,2 mm | TAK / NIE | XXXX |
|  | Zakres pomiarowy: 0 – 80 mm lub szerszy | XXXX |  |
|  | Dokładność i precyzja pomiaru : min.: 95% | XXXX |  |
|  | Powtarzalność: max. 0,2 mm | XXXX |  |
|  | Nacisk sprężyny: max. 10 g/mm2 | XXXX |  |
|  | Masa fałdomierza: max. 0,5 kg | XXXX |  |
|  | Długość ramion: 650 mm (+/- 50 mm) | TAK / NIE | XXXX |
|  | Walizka do przechowywania i transportu | TAK / NIE | XXXX |
|  | Standardowo otrzymany parametr - grubość fałdu skórno-tłuszczowego | TAK / NIE | XXXX |
|  | W zestawie oprogramowanie do oceny składu ciała umożliwiające graficzny wydruk danych otrzymywanych z pomiarów fałdów skórnych oraz uzyskanie dodatkowych wskaźników takich jak: | TAK / NIE | XXXX |
| A | Masa i procentowa zawartość tkanki tłuszczowej | TAK / NIE | XXXX |
| B | Preferowany poziom tkanki tłuszczowej w ciele | TAK / NIE | XXXX |
| C | Beztłuszczowa masa ciała | TAK / NIE | XXXX |
| D | BMI – indeks masy ciała ( kg/m2 ) | TAK / NIE | XXXX |
| E | Określenie minimalnej i maksymalnej masy ciała | TAK / NIE | XXXX |
| F | Wykres wskaźnika BMI u dzieci | TAK / NIE | XXXX |
| 12 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania | TAK / NIE | XXXX |
| 13 | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | TAK / NIE | XXXX |
| 14 | Czas naprawy maksymalnie 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK / NIE | XXXX |
| 15 | Koszty transportu pokrywa Wykonawca | TAK / NIE | XXXX |
| 16 | Min. 10 letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych | TAK / NIE | XXXX |

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 3 Miarka obwodów z kalkulatorem WHR |  | * |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Zakres pomiaru: 0 – min. 200 cm | XXXX |  |
|  | Podziałka: najwyżej co 1 mm | TAK/NIE | XXXX |
| 3 | Wbudowany licznik WHR | TAK/NIE | XXXX |
| 4 | Otrzymane parametry to pomiar obwodów i długości (mm) oraz współczynnik WHR | TAK/NIE | XXXX |
| 5 | Czas naprawy maksymalnie 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK / NIE | XXXX |
| 6 | Koszty transportu pokrywa Wykonawca | TAK / NIE | XXXX |
| 7 | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | TAK / NIE | XXXX |

| Wymagana min. Gwarancja dla urządzeń z pozycji 1, 2 i 3 min. 12 miesięcy* (*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | Oferujemy gwarancję: |
| --- | --- |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena:		80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20%

Minimalny czas gwarancji: 12  miesięcy

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.

................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 5: Dostawa wagi lekarskiej elektronicznej w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Waga lekarska elektroniczna |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Waga lekarska powinna posiadać wyświetlacz LCD. | TAK/NIE | XXXX |
| 2. | Obciążenie w zakresie od 0 kg. do 300 kg. | XXXX |  |
| 3. | Waga powinna być wyposażona we wzrostomierz teleskopowy z miernikiem na kolumnie (cm). | TAK/NIE | XXXX |
| 4. | Zakres wzrostomierza do min. 200 cm. | XXXX |  |
| 5. | Wymiary gabarytowe wagi max. 37x53x119cm, rozmiar szalki nie powinien przekraczać 37x32cm. | XXXX |  |
| 6. | Temperatura pracy od 0 - 41 st. C. lub szersza | XXXX |  |
| 7. | Zakres tarowania wagi 300kg. | XXXX |  |
| 8. | Waga powinna posiadać zasilanie sieciowo-bateryjne. | TAK/NIE | XXXX |
|  | Inne wymagania |  |  |
| 9. | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz. U. 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) | TAK/NIE | XXXX |
|  | Gwarancja i serwis pogwarancyjny: |  |  |
| 10. | Pełna gwarancja na wszystkie elementy zestawu min. 12 miesięcy. (*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | XXXX |  |
| 11. | Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |
| 12. | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | TAK/NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena:		80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20%

Minimalny czas gwarancji: 12 miesiące

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.

................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 6: Dostawa sześcioczęściowego zestawu goniometrycznego w  ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Sześcioczęściowy zestaw goniometrów |  | * |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zestaw profesjonalnych goniometrów do pomiarów zakresu ruchomości w stawach człowieka | TAK / NIE | XXXX |
| 2. | Zestaw powinien składać się z sześciu goniometrów o różnej wielkości służących do pomiaru ruchomości w stawach w tym stawach rąk | TAK/NIE | XXXX |
| 3. | Goniometry powinny być wykonane z stali nierdzewnej, powinny cechować się bardzo starannym wykonaniem | TAK / NIE | XXXX |
| 4. | Zestaw powinien zawierać - goniometr Robinsona o zakresie 180° - długość goniometru nie mniejsza niż 14cm, nie większa niż 18 cm - goniometr ze stali nierdzewnej o zakresie 180° - długość goniometru nie mniejsza niż 34cm, nie większa niż 36cm - goniometr ze stali nierdzewnej o zakresie 360° - długość goniometru nie mniejsza niż 34cm, nie większa niż 36cm - goniometr ze stali nierdzewnej do badania zakresu ruchu palców - długość goniometru nie mniejsza niż 8 cm, nie większa niż 13cm - goniometr rentgenowski ze stali nierdzewnej o zakresie 180° - długość goniometru nie mniejsza niż 8 cm, nie większa niż 21cm - goniometr ze stali nierdzewnej o zakresie 180°, długość goniometru nie mniejsza niż 19, nie większa 21 cm - skrzynka do przechowywania goniometrów | XXXX |  |
| 5. | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz. U. 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) | TAK / NIE | XXXX |
| 6. | Przyrząd powinien być objęty gwarancją nie krótszą niż 12 miesięcy. (*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | XXXX |  |
| 7. | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | TAK/NIE | XXXX |
| 8. | Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |
| 9. | Dostawę do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena:		80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20%

Minimalny czas gwarancji: 12 miesiące

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.

................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 7: Dostawa ręcznego hydraulicznego dynamometru ściskowego w  ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Ręczny hydrauliczny dynamometr ściskowy |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dynamometr powinien być przeznaczony do pomiaru zakresu siły ścisku u pacjentów z urazami dłoni. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Możliwość pomiaru siły do min. 90 kg. | XXXX |  |
| 2. | Wskazówka na skali powinna pokazywać najwyższą wartość pomiaru do następnego zerowania. | TAK / NIE | XXXX |
| 3. | Uchwyt urządzenia powinien posiadać możliwość regulacji w zakresie od min 3.0 do max 10.0 cm skokowo lub szerszym | XXXX |  |
| 4. | Konstrukcja powinna być odporna na wstrząsy, powinna posiadać dodatkowy pasek zabezpiecza urządzenie przez uszkodzeniem. | TAK / NIE | XXXX |
| 5. | W zestawie walizka transportowa. | TAK / NIE | XXXX |
| 6. | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz. U. 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) | TAK / NIE | XXXX |
| 7. | Przyrząd powinien być objęty gwarancją nie krótszą niż 12 miesięcy. (*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | XXXX |  |
| 8 | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | TAK/NIE | XXXX |
| 9 | Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena:		80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20%

Minimalny czas gwarancji: 12 miesiące.

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.

................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 8: Dostawa systemu rejestrującego sygnał EMG z 16 kanałami w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 System rejestrujący sygnał EMG z 16 kanałami |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | System do powierzchownego, bezprzewodowego min. 16 kanałowego rejestrowania, przetwarzania i analizowania sygnałów elektromiograficznych (emg) | TAK/NIE | XXXX |
|  | Minimalne wymagania techniczne: |  |  |
| 2. | Urządzenie powinno pozwalać na rejestrację sygnału z min. 16 kanałów. | XXXX |  |
| 3. | System powinien być w pełni kompatybilny z systemem optoelektronicznym do analizy ruchu. | TAK/NIE | XXXX |
| 4. | System powinien pozwalać na synchronizację z obrazem video i innymi rodzajami czujników biomechanicznych (goniometry, inklinometry, markery typu „foot-switch”, akcelerometry) oraz przetwarzanie sygnałów w czasie rzeczywistym. | TAK/NIE | XXXX |
| 5. | Odbiornik sygnału powinien mieć możliwość działania w 3 ustawieniach komunikacji: bezpośredniego podłączenia jednostki do komputera przez wejście USB, bezprzewodowej transmisji z jednostki zbierającej sygnał w czasie rzeczywistym oraz rejestrowania danych na karcie pamięci a następnie eksporcie danych do komputera. | TAK/NIE | XXXX |
| 6. | System powinien być wyposażony w baterię pozwalająca na ciągłą prace przez co najmniej 7 godzin. | XXXX |  |
| 7. | Połączenie odbiornika do komputera powinno być bezprzewodowe lub przewodowe za pomocą portu USB. | TAK/NIE | XXXX |
|  | W skład systemu muszą wchodzić wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania elementy i akcesoria w tym: |  |  |
| 9. | kompletny zestaw bezprzewodowch czujników biomechanicznych nie mniej niż 16 sztuk | XXXX |  |
| 10. | przenośny odbiornik sygnału z możliwością powtórnego przesłania danych, jednostka rejestrująca sygnał | TAK/NIE | XXXX |
| 11. | pełne oprogramowanie do rejestracji i analizy danych, | TAK/NIE | XXXX |
| 12. | komplet niezbędnych akcesoriów do obsługi urządzenia | TAK/NIE | XXXX |
| 13. | trwała walizka transportowa | TAK/NIE | XXXX |
| 14. | oprogramowanie do rejestracji i analizy (2 licencje) | TAK/NIE | XXXX |
| 15. | urządzenie do rejestracji w trybie „holter” - urządzenie do rejestracji danych bez pośrednictwa komputera – 1 szt., | TAK/NIE | XXXX |
| 16. | przenośny komputer do analizy i gromadzenia danych. | TAK/NIE | XXXX |
|  | Szczegółowe wymagania techniczne systemu |  |  |
| 17 | czujniki EMG powinny charakteryzować się rozdzielczością co najmniej 14 bit. | XXXX |  |
| 18 | CMR powyżej 100 dB | XXXX |  |
| 19 | Powinna być możliwość wyboru filtrów | TAK/NIE | XXXX |
| 20. | Próbkowanie sygnału co najmniej 1,500 Hz | XXXX |  |
| 21 | System powinien być wyposażony w antenę o mocy co najmniej 70mW ± 10 mW a zasięg transmisji minimum 50 metrów w otwartym obszarze. | XXXX |  |
|  | Ogólne wymagania dla oprogramowania do rejestracji i analizy |  |  |
| 22. | Obserwacja w czasie rzeczywistym sygnału i kompleksowa analiza sygnału | TAK/NIE | XXXX |
| 23. | System powinien pozwalać na trening z wykorzystaniem informacji zwrotnej „biofeedback”. | TAK/NIE | XXXX |
| 24. | Oprogramowanie powinno pozwalać na rejestrację i analizę danych pomiarowych w warunkach klinicznych z gotowymi wzorami badań i możliwością tworzenia własnych protokołów. | TAK/NIE | XXXX |
| 25. | dawać możliwość eksportu danych do programów analizy statystycznej. | TAK/NIE | XXXX |
| 26. | Oprogramowanie powinno pozwalać na analizę danych w różnych formatach co pozwoli na import danych z innych narzędzi biomechanicznych i różnych producentów. | TAK/NIE | XXXX |
|  | Szczegółowe wymagania dla oprogramowania do rejestracji i analizy |  |  |
| 27. | Przedstawienie surowego zapisu lub przetworzonego przez narzędzia oprogramowania, | TAK/NIE | XXXX |
| 28. | dostarczać podstawowe dane z zapisu emg oraz m.in. dane o symetrii aktywności mięśni, koordynacji pracy poszczególnych grup mięśniowych, normalizacji sygnału emg np. w trakcie cyklu chodu oraz innych powtarzalnych czynności ruchowych. | TAK/NIE | XXXX |
| 29. | tworzenie bazy danych pozwalające na archiwizację różnorodnych plików źródłowych dla gromadzenia kompletnej informacji o pacjencie (pliki, zdjęcia, filmy) | TAK/NIE |  |
| 30. | obróbka zarejestrowanego sygnału (identyfikacja zdarzeń, faz ruchu, zmiana skali, powiększenie, nakładanie zapisów), | TAK/NIE | XXXX |
| 31. | zawierać wszystkie niezbędne narzędzia do analizy złożonych pomiarów dla potrzeb badawczych jak również badań prowadzonych w warunkach klinicznych (baza gotowych ustawień protokołów pomiarowych i matryc do analizy i tworzenia raportów). | TAK/NIE | XXXX |
| 32. | współpraca z oprogramowaniem w języku polskim powszechnie dostępnym na rynku. |  |  |
|  | Przenośny komputer do rejestracji i archiwizacji danych. Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania sprzętu (podać parametry) |  |  |
| 34 | Parametry komputera: pamięć RAM minimum 8GB | XXXX |  |
| 35 | Parametry komputera: dyski twarde: minimum 240 GB (SSD), drugi dysk minimum 1 TB | XXXX |  |
| 36 | Parametry komputera: napęd optyczny DVD | TAK/NIE | XXXX |
| 37 | Parametry komputera: nagrywarka CD oraz DVD | TAK/NIE | XXXX |
| 38 | Parametry komputera: minimum 2 gniazda PCI pełnej wysokości | XXXX |  |
| 39 | Parametry komputera: minimum 1 gniazdo PCI Express x1 typu low | XXXX |  |
| 40 | Karta graficzna z wyjściem HDMI | TAK/NIE | XXXX |
| 41 | Parametry komputera: porty USB minimum 3 sztuk | XXXX |  |
| 42 | Parametry komputera: system operacyjny w języku polskim, posiadający: -funkcje udostępniania plików i drukarek w sieci domowej, -szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów | TAK/NIE | XXXX |
| 43 | Parametry komputera: Pakiet oprogramowania w języku polskim, zawierający: - edytor tekstów - arkusz kalkulacyjny - program do tworzenia prezentacji - szybka wyszukiwarka plików - pełna obsługa architektury 64 – bitowej - rozbudowane narzędzia administracyjne - możliwość tworzenia kont użytkowników - możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów - wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem - nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, - narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym - współpraca w domenie - rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych | TAK/NIE |  |
| 44 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz. U. 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) | TAK/NIE | XXXX |
|  | Gwarancje i uruchomienie systemu |  |  |
| 45 | Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia oraz analizy danych dla min. 4 osób, u Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |
| 46 | Czas reakcji serwisu maksimum 48 godzin | TAK/NIE | XXXX |
| 57 | Czas naprawy maksymalnie 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |
| 48 | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego aparatu minimum 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego (*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | XXXX |  |
| 49 | Minimum 10 letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych | TAK/NIE | XXXX |
| 50 | Darmowa aktualizacja oprogramowania aparatu | TAK/NIE |  |
| 51 | Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego urządzenia, przeglądy w okresie gwarancji pokrywa wykonawca | TAK/NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena:		80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 36 miesięcy lub więcej.

................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 9: Dostawa inklinometru w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Inklinometr elektroniczny |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Inklinometr elektroniczny | TAK / NIE | XXXX |
|  | Minimalne wymagania techniczne: |  |  |
| 2. | Urządzenie powinno pozwalać na pomiar wielkości kąta krzywizn kręgosłupa oraz pomiaru zakresu ruchu w stawach obwodowych. | TAK / NIE | XXXX |
| 3. | Obudowa pochyłomierza powinna być odporna na wstrząsy. | TAK / NIE | XXXX |
| 4. | Urządzenie ma mieć możliwość zerowania w każdej pozycji celem ustalenia pozycji odniesienia. | TAK / NIE | XXXX |
| 5. | W każdej pozycji pomiarowej powinno mieć możliwość „zamrożenia" wartość na wyświetlaczu. | TAK / NIE | XXXX |
|  | W skład systemu muszą wchodzić wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania elementy i akcesoria w tym: |  |  |
| 9. | Ręczny inklinometr elektryczny | TAK / NIE | XXXX |
| 10. | podręcznik metodyki pomiarów zakresów, | TAK / NIE | XXXX |
| 11. | przystawka z linijką, | TAK / NIE | XXXX |
| 12. | przystawka do pomiarów nad nieregularnymi powierzchniami | TAK / NIE | XXXX |
| 13. | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz. U. 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) | TAK / NIE | XXXX |
|  | Gwarancje |  |  |
| 14. | Przyrząd powinien być objęty gwarancją nie krótszą niż 12 miesięcy. (*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | XXXX |  |
| 15. | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | TAK/NIE | XXXX |
| 16. | Czas naprawy max. 21 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |
| 17. | Dostawę do siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena:		80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20%

Minimalny czas gwarancji: 12 miesiące

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 24 miesięcy lub więcej.

................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 10: Dostawa elektromiografu dwukanałowego w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Elektromiograf dwukanałowy - 5 sztuk |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia |  | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Urządzenie do rejestracji bioelektrycznych potencjałów powstających podczas pracy mięśni. Pozwala na diagnostykę i stymulację mięśni (szkieletowych i dna miednicy); z funkcją stymulacji biofeedback, z komputerem i oprogramowaniem. |  | TAK/NIE | XXXX |
| 2. | Urządzenie powinno mieć możliwość diagnostyki i terapii dwóch i więcej grup mięśni |  | TAK/NIE | XXXX |
| 3. | Urządzenie powinno posiadać 2 kanały elektrostymulacji,. Urządzenie powinno posiadać funkcję ETS (terapia biofeedback połączony z elektrostymulacją). |  | TAK/NIE | XXXX |
| 4. | Urządzenie powinno posiadać możliwość prowadzenia terapii emg biofeedback oraz elektrostymulacji FES, NMES, TENS i możliwość wielu ustawień dla własnych potrzeb |  | TAK/NIE | XXXX |
| 5. | Urządzenie powinno pozwalać na bezpośredni podgląd aktywności mięśni na ekranie wyświetlacza oraz możliwość transferu obrazu do komputera |  | TAK/NIE | XXXX |
|  | Oprogramowanie (szt. 2) |  |  |  |
| 6. | Oprogramowanie urządzenia powinno pozwalać na wizualizacją aktywności mięśni oraz archiwizacje zapisów i analizę danych. |  | TAK/NIE | XXXX |
| 7. | W oprogramowaniu powinna znajdować się duża baza programów terapeutycznych i programów użytkownika. |  | TAK/NIE | XXXX |
| 8. | Urządzenie i oprogramowanie powinno posiadać funkcję programowania opóźnienia między kanałami w celu uzyskania kolejnych pobudzeń mięśni. |  | TAK/NIE | XXXX |
| 9. | Oprogramowanie komputerowe przeznaczone dla urządzeń powinno pozwalać na: utworzenie bazy pacjentów, zapis i późniejszą edycję każdego badania, obrazowanie aktywności mięśni na ekranie komputera w czasie rzeczywistym, ćwiczenia biofeedback w formie szablonów lub gier komputerowych, tworzenie własnych szablonów do ćwiczeń mięśni, standaryzowany test diagnostyczny Skurcz/Rozkurcz, analizę postępów leczenia w specjalnych Raportach, wydruki danych o pacjentach, uwag badającego i wyników badań. . |  | TAK/NIE | XXXX |
| 10. | Oprogramowanie musi posiadać komunikaty tekstowe i głosowe dla pacjentów w języku Polskim |  | TAK/NIE | XXXX |
| 11. | Do każdego z pięciu zestawów powinny być dostarczone wszystkie niezbędne do pracy akcesoria (kable, elektrody i inne niezbędne) oraz instrukcje obsługi. |  | TAK/NIE | XXXX |
| 12. | Do każdego urządzenia powinno być dostarczone 20 kompletów 4 elektrod samoprzylepnych do indywidualnego stosowania. |  | XXXX |  |
| 13. | Do całego zestawu powinny być dostarczone 4 specjalne rękawice (2 prawe i 2 lewe) do stymulacji dłoni z adapterem i kompletem elektrod w odpowiednich rozmiarach. |  | XXXX |  |
|  | Komputer przenośny szt. 1 (laptop) + torba transportowa. wymagania minimalne: |  |  |  |
| 14. | Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania sprzętu (podać parametry)r, pracująca w standardzie 802.11 b/g/n, bluetooth, Wyjście VGA, łącze HDMI, 3 porty USB, |  | XXXX |  |
| 15. | Ekran mnimum 15” |  | XXXX |  |
| 16. | Parametry komputera: pamięć RAM minimum 4 GB |  | XXXX |  |
| 17. | Parametry komputera: karta graficzna: pamięć minimum 512 MB |  | XXXX |  |
| 18. | Parametry komputera: dysk twardy minimum 500 GB |  | XXXX |  |
| 19. | karta sieciowa WiFi |  | TAK/NIE | XXXX |
| 20. | Komputer powinien posiadać wbudowane głośniki i mikrofon |  | TAK/NIE | XXXX |
| 21 | Parametry komputera: napęd optyczny DVD |  | TAK/NIE | XXXX |
| 22 | Parametry komputera: nagrywarka CD oraz DVD |  | TAK/NIE | XXXX |
| 23 | Parametry komputera: porty USB minimum 3 sztuki |  | XXXX |  |
| 24 | Parametry komputera: system operacyjny współpracujący z urządzeniami |  |  |  |
| 25 | Parametry komputera: system operacyjny w języku polskim powszechnie dostępny na rynku oraz kompatybilny z urządzeniem, posiadający: -funkcje udostępniania plików i drukarek w sieci domowej, -szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów |  | TAK/NIE | XXXX |
| 26 | Parametry komputera: Pakiet oprogramowania w języku polskim, zawierający: - edytor tekstów - arkusz kalkulacyjny - program do tworzenia prezentacji - szybka wyszukiwarka plików - pełna obsługa architektury 64 – bitowej - rozbudowane narzędzia administracyjne - możliwość tworzenia kont użytkowników - możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów - wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem - nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, - narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym - współpraca w domenie - rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych |  | TAK/NIE | XXXX |
| 27 | Parametry komputera: pakiet biurowy zawierający: - narzędzie do tworzenia notatek i gromadzenia informacji - narzędzie poczty e-mail i kalendarza - program do śledzenia i raportowania ważnych informacji za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi bazy danych |  | TAK/NIE | XXXX |
| 28 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz. U. 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) |  | TAK/NIE | XXXX |
| 29 | Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia oraz analizy danych dla min. 4 osób, u Zamawiającego pokrywa Wykonawca |  | TAK/NIE | XXXX |
| 30 | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego aparatu min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego (*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) |  | XXXX |  |
| 31 | Minimum 10 letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych |  | TAK/NIE | XXXX |
| 32 | Darmowa aktualizacja oprogramowania aparatu |  | TAK/NIE | XXXX |
| 33 | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. |  | TAK/NIE | XXXX |
| 34 | Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego |  | TAK/NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena:		80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 36 miesięcy lub więcej

................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 11: Dostawa urządzenia do pomiarów momentów siły mięśniowych kończyn górnych i dolnych oraz dwuosiowego czujnika do analizy ruchu w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Zestaw do diagnostyki – pomiarów momentów sił mięśniowych i terapii kończyn górnych i dolnych, 1 szt. |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia |  | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Fotel wraz z przystawkami do diagnostyki kończyn górnych i dolnych – przynajmniej mięśni zginaczy i prostowników stawów: ramiennych, biodrowych i kolanowych oraz ćwiczeń czynnych i z oporem w/w grup mięśniowych | TAK/NIE |  | xxx |
| 2. | Konstrukcja fotela umożliwiająca diagnostykę i ćwiczenia w pozycji leżącej oraz siedzącej | TAK/NIE |  | xxx |
| 3. | Wymiary fotela: długość min. 164 cm | xxx |  |  |
|  | wysokość min. 155 cm | xxx |  |  |
|  | szerokość min. 98 cm | xxx |  |  |
|  | wysokość oparcia min. 88 cm | xxx |  |  |
| 4. | Regulowane oparcie przynajmniej od 0° do 90° | TAK/NIE |  | xxx |
| 5. | Waga fotela – min. 49 kg | xxx |  |  |
| 6. | Obciążenie maksymalne – przynajmniej 160 kg | xxx |  |  |
| 7. | W zestawie przynajmniej 2 głowice oporowe, przynajmniej 2 pasy stabilizacyjne, przynajmniej 6 sztuk ciężarków | xxx |  |  |
| 8. | Zaczepy do mocowania taśm i rzemieni gumowych | TAK/NIE |  | xxx |
| 9. | Dwa indukcyjnościowe przetworniki sił | TAK/NIE |  | xxx |
| 10. | Moduł pomiarowy: dokładność odczytu – przynajmniej 8000 działek; | xxx |  |  |
|  | szybkość odczytu wskazań każdej z belek pomiarowych co najmniej – 100 ms, | xxx |  |  |
|  | klasa dokładności co najmniej 0,5% | xxx |  |  |
| 11. | Oprogramowanie pozwalające na zapis przynajmniej: długości ramienia przyłożonej siły, czasu trwania badania, wzrostu, wagi, daty urodzenia, daty badania, opisu badania | xxx |  |  |
| 12. | Oprogramowanie umożliwiające na pomiar i wyliczenie przynajmniej: wartości maksymalnej siły, wartości średniej siły, wartość popędu momentu siły ocenianych mięśni | xxx |  |  |
| 13. | Eksport zebranych danych do arkusza statystycznego | TAK/NIE |  | xxx |
| 14. | Interfejs do komputera USB | TAK/NIE |  | xxx |
| 15. | Wyposażenie: kabel USB, instrukcja obsługi, płyta instalacyjna | TAK/NIE |  | xxx |
| 16. | Stacja robocza do rejestracji i analizy wyników | TAK/NIE |  | xxx |
| 17. | Wysięgnik na monitor z regulowaną wysokością oraz monitor – przynajmniej 32” | TAK/NIE |  |  |
| 19. | Dowóz i montaż uwzględnione w cenie | TAK/NIE |  | xxx |
| 20. | Szkolenie uwzględnione w cenie – dla dowolnej liczby osób, trwające min. 4 godziny. | TAK/NIE |  | xxx |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |  |
| Poz. nr 2 Dwuosiowy czujnik do analizy ruchu, 1 szt. |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Pojedynczy czujnik przyśpieszenia dwuosiowy do pomiarów kątowych | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Funkcja manipulatora do biofeedbacku | TAK/NIE | xxx |  |
|  | Współpraca z zestawem do diagnostyki momentów sił mięśniowych | TAK/NIE | xxx |  |

| Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | TAK/NIE | XXXX |
| --- | --- | --- |
| Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |

| Wymagana min. gwarancja na urządzenia z pozycji 1 i 2 min. 12 miesięcy* (*Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | Oferujemy gwarancję: |
| --- | --- |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena:		80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20%

Minimalny czas gwarancji: 12 miesięcy

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 24 miesięcy lub więcej

................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 12: Dostawa respiratora uniwersalnego w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Respirator uniwersalny, 1 sztuka |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 1. | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK/NIE | XXXX |
| 2. | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK/NIE | XXXX |
| 3. | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg | TAK/NIE | XXXX |
| 4. | Zasilanie w tlen i z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,8 do 6,0 bar lub z butli < 15 l/min, max 600 hPa | XXXX |  |
| 5. | Respirator stacjonarno - transportowy na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce. Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 9,5 kg. | XXXX |  |
| 6. | Zasilanie 100-240 V 50/60 Hz | XXXX |  |
| 7. | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min. 120 minut | XXXX |  |
| 8. | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK/NIE | XXXX |
| 9. | Monitor z kolorowym ekranem, dotykowym min. 8” zabezpieczony przed przypadkową zmianą parametrów | XXXX |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
| 10. | CMV | TAK/NIE | XXXX |
| 11. | NIV | TAK/NIE | XXXX |
| 12. | APRV | TAK/NIE | XXXX |
| 13. | DuoPAP | TAK/NIE | XXXX |
| 14. | PCV (biphasic) | TAK/NIE | XXXX |
| 15. | Wentylacja wspomagana ciśnieniem SPONT | TAK/NIE | XXXX |
| 16. | SIMV | TAK/NIE | XXXX |
| 17. | Adaptacyjny tryb wentylacji ASV w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis’a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo. | TAK/NIE | XXXX |
|  | Parametry nastawialne |  |  |
| 18. | Częstość oddechów min. (1-80 odd/min) | XXXX |  |
| 19. | Objętość wdechowa min. (20 - 2000 ml) | XXXX |  |
| 20. | PEEP/CPAP min. (0-35 cmH2O) | XXXX |  |
| 21. | Stężenie tlenu min. (21-100%) | XXXX |  |
| 22. | Stosunek I:E od 1:9 do 4:1 | XXXX |  |
| 23. | Czas wdechu min. (0.1 do 12,0 sek.) | XXXX |  |
| 24. | Wyzwalanie przepływem - min. (od 1 do 20 l/min) | XXXX |  |
| 25. | Ciśnienie wdechu min. (3 – 60 cm H2O) powyżej PEEP/CPAP | XXXX |  |
| 26. | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 60 cm H2O powyżej PEEP/CPAP min-max | XXXX |  |
| 27. | Czas narastania ciśnienia min. (0 – 2000 ms) | XXXX |  |
| 28. | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego | XXXX |  |
| 29. | Przepływ szczytowy spontaniczny >210 l/min | XXXX |  |
| 30. | Regulowany czas bezdechu | TAK/NIE | XXXX |
| 31. | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 80% przepływu szczytowego wdechowego | XXXX |  |
|  | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |
| 32. | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych |  |  |
|  | Minimalne ciśnienie | TAK/NIE | XXXX |
|  | Szczytowe ciśnienie | TAK/NIE | XXXX |
|  | Średnie ciśnienie | TAK/NIE | XXXX |
|  | Ciśnienie plateau | TAK/NIE | XXXX |
|  | Ciśnienie | TAK/NIE | XXXX |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK/NIE | XXXX |
|  | Szczytowy przepływ wdechowy | TAK/NIE | XXXX |
|  | Szczytowy przepływ wydechowy | TAK/NIE | XXXX |
|  | Całkowita objętość wydechowa | TAK/NIE | XXXX |
|  | Całkowita objętość wdechowa | TAK/NIE | XXXX |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | TAK/NIE | XXXX |
|  | Wydechowa objętość minutowa | TAK/NIE | XXXX |
|  | Wydechowa objętość minutowa oddechów spontanicznych | TAK/NIE | XXXX |
|  | % objętość przecieku | TAK/NIE | XXXX |
|  | Stosunek wdechu do wydechu | TAK/NIE | XXXX |
|  | Całkowita częstość oddechów | TAK/NIE | XXXX |
|  | Całkowita częstość oddechów spontanicznych | TAK/NIE | XXXX |
|  | Procentowa ilość oddechów spontanicznych | TAK/NIE | XXXX |
|  | Czas wdechu i wydechu | TAK/NIE | XXXX |
|  | Podatność statyczna płuc | TAK/NIE | XXXX |
|  | Index dyszenia RSB | TAK/NIE | XXXX |
|  | Wysiłek oddechowy pacjenta PTP | TAK/NIE | XXXX |
|  | Stała czasowa wydechu | TAK/NIE | XXXX |
|  | Stała czasowa wydechowa RCexp | TAK/NIE | XXXX |
|  | Wdechowy opór przepływu Rinsp. | TAK/NIE | XXXX |
|  | AutoPEEP | TAK/NIE | XXXX |
| 33. | Obrazowanie krzywych w czasie rzeczywistym – objętość, przepływ, ciśnienie. Min. dwie krzywe obrazowane jednocześnie | TAK/NIE | XXXX |
| 34. | Trendy monitorowanych parametrów minimum 4 opcje do wyboru: 1, 6, 12, 24 godzinne | XXXX |  |
| 35. | Obrazowanie pętli: P/V, V-Flow, P-Flow, V-CO2 | TAK/NIE | XXXX |
| 36. | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK/NIE | XXXX |
|  | Alarmy |  |  |
| 37. | Niskiej / wysokiej objętości minutowej | TAK/NIE | XXXX |
| 38 | Wysokiego / niskiego ciśnienia wdechowego | TAK/NIE | XXXX |
| 39. | Niskiej / wysokiej objętości oddechowej | TAK/NIE | XXXX |
| 40. | Niskiej / wysokiej częstości oddechów | TAK/NIE | XXXX |
| 41. | Czasu bezdechu | TAK/NIE | XXXX |
| 42. | Poziomu koncentracji tlenu | TAK/NIE | XXXX |
| 43. | Rozłączenia układu pacjenta | TAK/NIE | XXXX |
| 44. | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK/NIE | XXXX |
| 45. | Sensora przepływu | TAK/NIE | XXXX |
| 46. | Brak zasilania elektrycznego | TAK/NIE | XXXX |
| 47. | Niski poziom naładowania baterii | TAK/NIE | XXXX |
| 48. | Brak zasilania w tlen | TAK/NIE | XXXX |
| 49. | Poziom głośności alarmów – ustawialny | TAK/NIE | XXXX |
|  | Inne funkcje i wyposażenie |  |  |
| 50. | Integralny nebulizator synchroniczny | TAK/NIE | XXXX |
| 51. | Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora | TAK/NIE | XXXX |
| 52. | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | TAK/NIE | XXXX |
| 53. | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | TAK/NIE | XXXX |
| 54. | Procedura odsysania ze 100% natlenowaniem | TAK/NIE | XXXX |
| 55. | Kompletny układ oddechowy | TAK/NIE | XXXX |
| 56. | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK/NIE | XXXX |
| 57. | Możliwość instalacji kapnometrii w strumieniu główny | TAK/NIE | XXXX |
| 58. | Proksymalny czujnik przepływu | TAK/NIE | XXXX |
| 59. | Pamięć min. 1000 zdarzeń z podaniem daty i godziny | TAK/NIE | XXXX |
| 60. | Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim | TAK/NIE | XXXX |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 61. | Szkolenia w miejscu instalacji oraz instalacja dla min 5 lekarzy w terminie uzgodnionym z zamawiającym | TAK/NIE |  |
| 62. | Gwarancja min. 24 miesiące. *(Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | XXXX |  |
| 63. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim |  |  |
| 64. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i zagwarantowanie serwisu urządzenia | TAK/NIE | XXXX |
| 65. | Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego aparatu przeglądy w okresie gwarancji pokrywa wykonawca | TAK/NIE |  |
| 66. | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | TAK/NIE | XXXX |
| 67. | Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena:		90%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	10%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące.

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej

................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 13: Dostawa pompy przepływowej infuzyjnej w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pompa przepływowa infuzyjna- 1 zestaw |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Pompa objętościowa przeznaczona do podaży leków, płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego, podawania krwi i płynów krwiopochodnych, płynów światłoczułych oraz cytostatyków – 1 sztuka o poniższych parametrach: | TAK/NIE | XXXX |
|  | Klasa ochrony I, typ CF, szczelność IP22 | TAK/NIE | XXXX |
|  | Zasilanie 220/240 V AC, 50/60 Hz oraz 12 V DC | XXXX |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie 0,1-1200 ml/h lub szerszym | XXXX |  |
|  | Możliwość programowania parametrów podaży Bolus-a oraz Dawki Indukcyjnej | TAK/NIE | XXXX |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml - ng, μg, mg, - mIU, IU, kIU, - na kg wagi ciała lub nie, - na min., godz., dobę. - mol, nmol, mmol, μmol | TAK/NIE | XXXX |
|  | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK/NIE | XXXX |
|  | Biblioteka leków – nazwy wraz z procedurami dozowania leków. Pojemność biblioteki min. 120 leków | XXXX |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji od 50 do 950 mmHg lub w szerszym zakresie, min. 10 poziomów | XXXX |  |
|  | Historia infuzji – min. 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia | XXXX |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 25ml/h | XXXX |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu – maks. 5h | XXXX |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK/NIE | XXXX |
|  | Waga pompy do 2.5 kg | XXXX |  |
|  | Pompa strzykawkowa do zestawu (5 sztuk) o poniższych parametrach: |  |  |
|  | Klasa ochrony I, typ CF, szczelność IP22 | TAK/NIE | XXXX |
|  | Zasilanie 220/240 V AC, 50/60 Hz oraz 12 V DC | XXXX |  |
|  | Stosowanie strzykawek w zakresie min. (5 – 50/60 ml) | XXXX |  |
|  | Strzykawka montowana od czoła a nie od góry pompy. | TAK/NIE | XXXX |
|  | Strzykawka nie wychodząca poza obudowę pompy | TAK/NIE | XXXX |
|  | Szybkość dozowania w zakresie min. (0,1-2000 ml/h) | XXXX |  |
|  | Możliwość programowania parametrów podaży Bolus-a oraz Dawki Indukcyjnej | TAK/NIE | XXXX |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml - ng, μg, mg, - mIU, IU, kIU, - na kg wagi ciała lub nie, - na min., godz., dobę. - mol, nmol, mmol, μmol | TAK/NIE | XXXX |
|  | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK/NIE | XXXX |
|  | Biblioteka leków – nazwy wraz z procedurami dozowania leków. Pojemność biblioteki min. 120 leków | XXXX |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji od 50 do 1000 mmHg , min. 10 poziomów lub szerszym | XXXX |  |
|  | Historia infuzji – min. 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia | XXXX |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 20 h przy infuzji 5ml/h | XXXX |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - maks 5h | XXXX |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK/NIE | XXXX |
|  | Waga każdej pompy do 2.5 kg | XXXX |  |
|  | Dodatkowy element umożliwiający spięcie min 2 pomp w jeden zestaw | TAK/NIE | XXXX |
|  | Statyw do mocowania pomp zawierający gniazda elektryczne – min 5 sztuk | TAK/NIE | XXXX |
|  | Wymagania dodatkowe: |  |  |
|  | Szkolenia w miejscu instalacji oraz instalacja dla min. 5 osób w terminie uzgodnionym z zamawiającym | TAK/NIE |  |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego zestawu min. 24 miesiące. Autoryzowany serwis gwarancyjny i zagwarantowanie serwisu urządzenia. *(Stanowi kryterium oceny ofert) | XXXX |  |
|  | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | TAK/NIE | XXXX |
|  | Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena:		90%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	10%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące.

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej

................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 14: Dostawa łóżka szpitalnego dla dorosłego w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Łóżko szpitalne dla dorosłego, 2 sztuki |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Łóżko wielofunkcyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy segmenty ruchome | TAK/NIE | XXXX |
| 2. | Konstrukcja łóżka wykonana z prostokątnych profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju min. 5x3 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe | TAK/NIE | XXXX |
| 3. | Przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona przewodów – łóżko całkowicie pozbawione jakichkolwiek przewodów pomiędzy podstawą i leżem. Siłowniki do poszczególnych regulacji segmentów leża montowane bezpośrednio pod leżem | TAK/NIE | XXXX |
| 4. | Łóżko bez zewnętrznej ramy ułatwiającej dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka | TAK/NIE | XXXX |
| 5. | Leże podzielone na 4 segmenty w tym min. 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione panelami z siatki montowanymi na stałe lub wyjmowanymi. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym | TAK/NIE | XXXX |
| 6. | Leże wypełnione płyta HPL przezierne dla RTG | TAK/NIE | XXXX |
| 7. | Długość łóżka min. 2180 mm | XXXX |  |
| 8. | Szerokość całkowita łóżka min. 950 mm | XXXX |  |
| 9. | Długość segmentu oparcia pleców min. 800 mm | XXXX |  |
| 10. | Długość segmentu stałego min. 220 mm | XXXX |  |
| 11. | Długość segmentu uda min. 340 mm | XXXX |  |
| 12. | Długość segmentu podudzia min. 515 mm | XXXX |  |
| 13. | Długość leża min. 2000 mm | XXXX |  |
| 14. | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców. Dodatkowe dwie tuleje umożliwiające montaż wieszaka kroplówki przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki w każdym narożniku leża oraz możliwość montażu innego wyposażenia np. ramy wyciągowej | TAK/NIE | XXXX |
| 15. | Funkcje łóżka regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym przewodowym lub bezprzewodowym: - regulacja wysokości - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - funkcja autokontur - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga Sterownik wyposażony w blokadę w postaci kluczyka umożliwiającego blokowanie funkcji sterujących przez personel | TAK/NIE | XXXX |
| 16. | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca maks. 350 mm | XXXX |  |
| 17. | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 750 mm | XXXX |  |
| 18. | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do min. 70° | XXXX |  |
| 19. | Autoregresja oparcia pleców min. 110 mm | XXXX |  |
| 20. | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża min. 40° | XXXX |  |
| 21. | Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie min. 20° | XXXX |  |
| 22. | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Fowlera oraz krzesła kardiologicznego | TAK/NIE | XXXX |
| 23. | Funkcja autokontur; jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na sterowniku ręcznym | TAK/NIE | XXXX |
| 24. | Funkcja CPR; awaryjne poziomowanie segmentu oparcia pleców przy pomocy niezależnej dźwigni mechanicznej umieszczonej pod leżem łóżka | TAK/NIE | XXXX |
| 25. | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie do min. 18° obustronnie | TAK/NIE | XXXX |
| 26. | Szczyty wykonane z tworzywa wyjmowane z wklejką kolorystyczną – kolor wklejki do wyboru (min. 5 kolorów drewnopodobnych). Szczyty szybko i łatwo demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności zwalniania blokad Zamawiający dopuszcza również: szczyty wykonane z tworzywa wyjmowane z wklejką kolorystyczną- kolor wklejki do wyboru co najmniej 9 kolorów w tym co najmniej jeden kolor drewnopodobny Szczyty szybko i łatwo demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności zwalniania blokad | XXXX |  |
| 27. | Wbudowane zasilanie awaryjne (bateria) pozwalająca na wykonanie min. 5 pełnych cykli łóżka z pełnym obciążeniem dopuszczalnym w przypadku przejazdu łóżkiem bądź zaniku zasilania sieciowego (cykl rozumiany jako możliwość opuszczenia i podniesienia łóżka w pełnym zakresie regulacji wysokości oraz ustawienie segmentu oparcia pleców oraz uda także w pełnym zakresie regulacyjnym) | TAK/NIE | XXXX |
| 28. | Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 125 mm – bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchni. Koła osłonięte obudową tworzywową. Minimum dwa koła z blokadą jazdy . Zamawiający dopuszcza również: Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 125 mm – bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchni. Koła osłonięte obudową tworzywową. cztery koła z centralną blokadą. | XXXX |  |
| 29. | Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków min. 100 mm | TAK/NIE | XXXX |
| 30. | Osłona tworzywowa elementów konstrukcyjnych podwozia na całej długości i szerokości łóżka | TAK/NIE | XXXX |
| 31. | Osłony tworzywowe na zewnętrznych konstrukcyjnych elementach w leżu od strony nóg oraz głowy pacjenta pod szczytami | TAK/NIE | XXXX |
| 32. | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie min. 230 kg | XXXX |  |
| 33. | Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz | XXXX |  |
| 34. | Elementy odbojowe chroniące łóżko przed uszkodzeniami: - krążki odbojowe łóżka stanowiące najbardziej wysunięte elementy w rogach łóżka | TAK/NIE | XXXX |
|  | - Listwy odbojowe po bokach łóżka, umieszczone na najbardziej wysuniętych elementach konstrukcyjnych łóżka lub poręczy, aby chronić boki łóżka podczas przejazdu | TAK/NIE | XXXX |
| 35. | Wyposażenie: - poręcze boczne lakierowane jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zbudowane z min. trzech poprzeczek poziomych oraz łączników pionowych i zabezpieczające min. 70% długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki – nie dopuszcza się poręczy składanych na ramę leża ani poręczy opuszczanych w dół. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52 (lub równoważną) – 7 kpl. | TAK/NIE | XXXX |
|  | - wieszak kroplówki | TAK/NIE | XXXX |
|  | - materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach: | TAK/NIE | XXXX |
|  | - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka | TAK/NIE | XXXX |
|  | - Wkład – pianka | TAK/NIE | XXXX |
|  | - Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m3 | XXXX |  |
|  | - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu | TAK/NIE | XXXX |
|  | - Wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych | TAK/NIE | XXXX |
|  | - Pokrowiec materaca | XXXX |  |
|  | - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) | TAK/NIE | XXXX |
|  | - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru | TAK/NIE | XXXX |
|  | - Odporność na pranie w temp. 95°C lub wyższej | XXXX |  |
|  | - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w temp. 105°C lub wyższej i prasowanie w temp. 110°C lub wyższej | XXXX |  |
|  | - Pozytywne badanie na niepalność materiału (dotyczy materaca) – dołączyć wraz z dostaw ą | TAK/NIE | XXXX |
|  | - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 lub równoważny (na materac), który charakteryzuje się znakiem bezpieczeństwa wyrobów włókienniczych. Produkty, które posiadają ten znak, są wolne od substancji szkodliwych w stężeniach mających negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka m.in. pestycydów, chlorofenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azowych i ekstrahowalnych metali ciężkich. | TAK/NIE | XXXX |
|  | - Atest higieniczny PZH/ świadectwo jakości zdrowotnej na materac lub równoważny, który to atest jest świadectwem, że przedstawiony do oceny wyrób, podczas stosowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie wpływa negatywnie na zdrowie i środowisko | TAK/NIE | XXXX |
| 36. | Gwarancja min. 24 miesiące. *(Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | XXXX |  |
| 37. | Deklaracja zgodności CE na łóżko i materac – dołączyć wraz z dostawą | TAK/NIE | XXXX |
| 38. | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie dla materaca i łóżka zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz. U. 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.) – dołączyć wraz z dostawą | TAK/NIE | XXXX |
| 40. | Zapewnienie przez Wykonawcę dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK/NIE | XXXX |
|  | Wymagania dodatkowe: |  |  |
| 41. | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | TAK/NIE | XXXX |
| 42. | Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena:		90%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	10%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące.

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.

................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 15: Dostawa monitora modułowego podstawowych parametrów życiowych w ramach projektu pn.: „Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitor modułowy podstawowych parametrów życiowych, 1 sztuka |  | * |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kardiomonitor wyposażony w niezależne, wbudowane na stałe moduły pomiarowe, przeznaczony do pracy z noworodkami, dziećmi i dorosłymi Zamawiający dopuszcza również : kardiomonitor modułowy wyposażony w niezależne modły pomiarowe, przeznaczony do pracy z noworodkami, dziećmi i dorosłymi | XXXX |  |
| 2. | Wbudowane moduły oraz LCD TFT (o przekątnej ekranu min. 19 cali i rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli) w jednej wspólnej obudowie. Obudowa wyposażona w uchwyt do łatwego przenoszenia urządzenia. | XXXX |  |
| 3. | Kardiomonitor chłodzony konwekcyjnie, zasilany z sieci 230 VAC i z wewnętrznego, wbudowanego akumulatora przez min. 1 godz. pracy. | TAK/NIE | XXXX |
| 4. | Waga kardiomonitora ze wszystkimi wymaganymi modułami i z wbudowanym akumulatorem poniżej 8 kg | XXXX |  |
| 5. | Prezentacja jednocześnie min. 8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie | XXXX |  |
| 6. | Min. 96-ciogodzinne trendy (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 10 s | XXXX |  |
| 7. | Obsługa w języku polskim przez ekran dotykowy | TAK/NIE | XXXX |
| 8. | Alarmy min. trzystopniowe. Możliwość czasowego zawieszania alarmów | TAK/NIE | XXXX |
| 9. | Pamięć min. 300 ostatnich zdarzeń alarmowych z zapisem wszystkich monitorowanych wartości w postaci liczbowej i z zapisem wszystkich monitorowanych fal dynamicznych ( min 6 odprowadzeń ekg, fali oddechu metodą impedancyjną, krzywej pletyzmograficznej i fali CO2) | XXXX |  |
| 10. | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (min 6 odprowadzeń ekg, fali oddechu metodą impedancyjną, krzywej pletyzmograficznej, fali CO2) min. z ostatnich 96 h | XXXX |  |
| 11. | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 8 ekranów (w tym ekranu dużych cyfr) | XXXX |  |
| 12. | Wbudowane złącze RJ-45 | TAK/NIE | XXXX |
| 13. | Min. 2 wbudowane złącza USB. Jedno złącze USB wykorzystywane do zgrania pamięci z ciągłym zapisem wszystkich krzywych dynamicznych oraz wszystkich wartości liczbowych z ostatnich min. 96 godz. monitorowania pacjenta na Pendrive i następnie do komputera użytkownika Drugie złącze USB umożliwiające podłączenie klawiatury lub myszy | TAK/NIE | XXXX |
| 14. | WBUDOWANY MODUŁ EKG/ST/Arytm/Resp: - zakres częstości akcji serca: min. (15-300 l/min ) | XXXX |  |
|  | - obserwacja min 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego | TAK/NIE | XXXX |
|  | - możliwość wyboru 1 z min. 4 dostępnych prędkości fal EKG | XXXX |  |
|  | - analiza odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego | TAK/NIE | XXXX |
|  | - analiza min. 12 arytmii | XXXX |  |
|  | - respiracja metodą impedancyjną | TAK/NIE | XXXX |
|  | - częstość oddechu w zakresie min. (0-150 /min ) | XXXX |  |
|  | - alarm bezdechu w zakresie min. (5-45 s) | XXXX |  |
|  | - prezentacja fali oddechu | TAK/NIE | XXXX |
|  | - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG | TAK/NIE | XXXX |
|  | - wyposażenie do modułu: kabel EKG min 3 żyłowy oraz zapasowy komplet min 3 końcówek do kabla EKG i min10 opakowań elektrod EKG (pakowanych po 30 szt.) | TAK/NIE | XXXX |
| 15. | WBUDOWANY MODUŁ SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe - prezentacja krzywej pletyzmograficznej | TAK/NIE | XXXX |
|  | - wartość saturacji w zakresie min. (1-100% ) | XXXX |  |
|  | - tętno obwodowe w zakresie min. (20-300/min) | XXXX |  |
|  | - wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu Y z opaską wielorazową i wielorazowy czujnik typu klips na palec | TAK/NIE | XXXX |
| 16. | WBUDOWANY MODUŁ nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia - zakres pomiarowy 15 - 260 mmHg lub szerszy | XXXX |  |
|  | - możliwość włączenia trybu noworodkowego przez użytkownika | TAK/NIE | XXXX |
|  | - pomiar automatyczny w zakresie min. (od 1 do 480 min) | XXXX |  |
|  | - pomiaru ciągły oraz na żądanie | TAK/NIE | XXXX |
|  | - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie | TAK/NIE | XXXX |
|  | - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego | TAK/NIE | XXXX |
|  | - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika | TAK/NIE | XXXX |
|  | - szybki dostęp do ostatnich min. 15 pomiarów ciśnienia wraz z informacją o czasie pomiaru | TAK/NIE | XXXX |
|  | - wyposażenie do modułu: min. 5 różnych mankietów dla noworodków, min. 3 mankiety pediatryczne i min. 2 dla dorosłych oraz uniwersalny wężyk z szybkozłączką | TAK/NIE | XXXX |
| 17. | WBUDOWANY MODUŁ temperatury - zakres pomiarowy min. (10-45 C) | XXXX |  |
|  | - prezentacja co najmniej jednej wartości | TAK/NIE | XXXX |
|  | - wyposażenie do modułu: min. 3 sondy powierzchniowe: 1 dla noworodków, 1 dla dzieci, 1 dla dorosłych | TAK/NIE |  |
| 18. | WBUDOWANY MODUŁ do pomiaru zawartości CO2 we frakcji wdechowej i wydechowej (inCO2 i etCO2) w bocznym strumieniu - zakres pomiarowy: min. (1-99 mmHg) | XXXX |  |
|  | - prezentacja krzywej kapnograficznej | TAK/NIE | XXXX |
|  | - monitorowanie częstości oddechu w zakresie min. (0-150/min.) z alarmem bezdechu w zakresie min. (5-45 s) | XXXX |  |
|  | - wyposażenie: min. 4 zestawy: 2 dla noworodków i 2 dla dzieci/dorosłych | TAK/NIE | XXXX |
| 19. | WBUDOWANY MODUŁ rejestratora termicznego - możliwość wydruku 6 bieżących fal EKG jednocześnie | TAK/NIE | XXXX |
|  | - możliwość wydruku 6 bieżących, dowolnie wybranych przez użytkownika fal dynamicznych jednocześnie (np. 3 fale EKG, fala oddechu, fala pletyzmograficzna i fala CO2) | TAK/NIE | XXXX |
|  | - możliwość włączenia bieżących wydruków alarmowych wyposażenie: min. 10 rolek papieru termicznego | TAK/NIE | XXXX |
| 20. | Możliwość rozbudowy o saturację dualną, ciśnienie metodą krwawą w 2 kanałach, temperaturę w drugim kanale, pomiar rzutu serca metodą termodylucji, pomiar rzutu serca metodą kardiografii impedancyjnej, analizator gazów anestetycznych | TAK/NIE | XXXX |
| 21. | Stojak jezdny (na co najmniej 5 kołach z blokadą dwóch kół) ze stali nierdzewnej z koszyczkiem na akcesoria i półką pod kardiomonitor | TAK/NIE | XXXX |
| 22. | Dodatkowe wyposażenie do stanowiska (defibrylator na wózku wg. poniższego opisu) dopasowany kolorem do kardiomonitora | TAK/NIE | XXXX |
|  | Defibrylator dwufazowy |  |  |
| 23. | Defibrylacja dorosłych i dzieci | TAK/NIE | XXXX |
| 24. | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK/NIE | XXXX |
| 25. | Energia wstrząsu min. (od 1 do 300 J) Zamawiający dopuszcza również : Energię wstrząsu min. (od 2 do 360 J) | XXXX |  |
| 26. | Energia dostępna na min. 19 poziomach | XXXX |  |
| 27. | Czas ładowania do pełnej energii < 10 sek. | XXXX |  |
| 28. | Defibrylacja ręczna – prowadzona przez twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i mniejsze łyżki dla dzieci , łyżki kompletne dostępne w zestawie | TAK/NIE | XXXX |
| 29. | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) Możliwość dokonania kardiowersji także bez kabla EKG (wtedy odczyt sygnału EKG do synchronizacji z łyżek twardych defibrylatora) oraz zapewniona możliwość wykonania kardiowersji z wykorzystaniem kabla EKG 3 żyłowego | TAK/NIE | XXXX |
| 30. | Defibrylacja półautomatyczna AED z komendami głosowymi obowiązkowo w języku polskim Wyposażenie: min. 2 komplety elektrod | TAK/NIE | XXXX |
| 31. | Kolorowy ekran o przekątnej min. 6,5 cala, LCD TFT z aktywną matrycą o rozdzielczości nie gorszej niż 640 x 480 pikseli | XXXX |  |
| 32. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK/NIE | XXXX |
| 33. | Zasilanie z sieci 230 V/50Hz i z akumulatora wewnętrznego. Możliwość min. 90-cio minutowego monitorowania pacjenta lub możliwość wykonania min. 50 defibrylacji maksymalną energią z zasilania akumulatorowego. Nieograniczone w czasie monitorowanie i nieograniczone, co do liczebności defibrylacje z zasilania sieciowego. | XXXX |  |
| 34. | Ciężar samego defibrylatora z wbudowanymi parametrami (defibrylacja, kardiowersja, EKG/Resp, SpO2, ciśnienie nieinwazyjne, temperatura, kapnometra, rejestrator) wraz z akumulatorem i łyżkami twardymi dla dzieci i dorosłych poniżej 7,5 kg | XXXX |  |
| 35. | Wbudowany rejestrator termiczny z wydrukiem na papierze termicznym o szerokości ≥ 50 mm, Wyposażenie do rejestratora: minimum 10 rolek papieru termicznego | XXXX |  |
| 36. | EKG Monitorowanie EKG poprzez kabel pacjenta 3 odprowadzeniowy umożliwiający jednoczesną obserwację 6 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVr, aVl, aVf). Możliwość monitorowania także odprowadzenia przedsercowego V po zakupie kabla ekg 5 żyłowego Min. 5 wartości wzmocnienia dla 1mV: x0,25; x0,5; x1; x2; x4 Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany w zakresie pomiarowym min. (od 15 do 300 u./min). Wyposażenie: kabel EKG 3 żyłowy | XXXX |  |
| 37. | Pomiar oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. (5-150 oddechów/min) z prezentacją krzywej oraz z alarmem bezdechu w zakresie min. (5-50 s) | XXXX |  |
| 38. | Pulsoksymetria (SpO2) |  |  |
|  | Pomiar saturacji krwi tętniczej także przy niskiej perfuzji oraz w sytuacji artefaktów ruchowych w zakresie min. (od 1 do 100 %) | XXXX |  |
|  | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie | TAK/NIE | XXXX |
|  | Możliwość ustawienia przez użytkownika granic alarmowych i ich dowolnej zmiany w zakresie pomiarowym min. (od 1 do 100%) dla saturacji i min. (od 20 do 300/min) dla pulsu obwodowego. | XXXX |  |
|  | Na wyposażeniu czujnik wielorazowy typu klips na palec wraz z przedłużaczem oraz wielorazowy czujnik typu Y | TAK/NIE | XXXX |
| 39. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIBP) w zakresie min. (15-265 mmHg) w trybie na żądanie, ciągłym oraz automatycznym (do wyboru przez użytkownika) Na wyposażeniu wężyk oraz min. 5 różnych mankietów wielorazowych dla dzieci i dorosłych ( dziecięce –kolorowe) Zamawiający dopuszcza również: pomiar ciśnienia (NIBP) w zakresach: Zakres pomiaru skurczowego ciśnienia krwi: od 30 do 255 mmHg Zakres pomiaru rozkurczowego ciśnienia krwi: od 15 do 220 mmHg Zakres pomiaru średniego ciśnienia tętniczego: od 20 do 235 mmHg, w trybie na żądanie, ciągłym oraz automatycznym (do wyboru przez użytkownika Na wyposażeniu wężyk oraz min. 5 różnych mankietów wielorazowych dla dzieci i dorosłych ( dziecięce –kolorowe) | XXXX |  |
| 40. | Pomiar kapnometrii Wyposażenie: czujnik, oraz min. 4 adaptery jednopacjentowe oraz min. 4 maseczki do podłączenia adapterów, CO2 w przypadku pacjentów niezaintubowanych | TAK/NIE | XXXX |
| 41. | Pomiar temperatury w 1 kanale w zakresie min. (15-45 st C). Na wyposażeniu czujnik powierzchniowy Zamawiający dopuszcza również: Pomiar temperatury w 1 kanale w zakresie min. (24,8-45,2 st C). Na wyposażeniu czujnik powierzchniowy | XXXX |  |
| 42. | Alarmy wizualne i dźwiękowe z możliwością ich zawieszania i wyłączania dla EKG, oddechu i bezdechu, saturacji, ciśnienia nieinwazyjnego i kapnometrii | TAK/NIE | XXXX |
| 43. | Stymulacja przezskórna. Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym Częstotliwość stymulacji w zakresie co najmniej 40-170 imp./min Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 20-180 mA Na wyposażeniu min. 2 komplety elektrod do stymulacji | XXXX |  |
| 44. | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali EKG, fali saturacji, fali oddechu i fali kapnograficznej oraz monitorowanych wartości. Fale i wartości zapamiętywane z okresu min. 6 godzin. Pamięć min. 800 zdarzeń defibrylatora. Kopiowanie fal, wartości i zdarzeń na kartę SD i odtwarzania w komputerze użytkownika | XXXX |  |
| 45. | Zapewnienie możliwości wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez zewnętrznych testerów | TAK/NIE | XXXX |
| 46. | Funkcja autotestu z wydrukiem (godzina autotestu ustawiana przez użytkownika lub automatyczne ustawienie autotestu) Autotest wykonywany z zasilania bateryjnego i sieciowego. | XXXXX |  |
| 47. | Wózek pod defibrylator z szufladą na akcesoria, mieszczący defibrylator | TAK/NIE | XXXX |
|  | Wymagania dodatkowe: |  |  |
| 48. | Instrukcja obsługi oraz instalacja dla min 10 osób w terminie uzgodnionym z zamawiającym | TAK/NIE |  |
| 49. | Pełna gwarancja na urządzenia min. 24 miesięcy. Autoryzowany serwis gwarancyjny i zagwarantowanie serwisu urządzenia *(Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert) | XXXX |  |
| 50. | Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego sprzętu przeglądy w okresie gwarancji pokrywa wykonawca | TAK/NIE |  |
| 51. | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | TAK/NIE | XXXX |
| 52. | Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena:		90%

B. Gwarancja (w miesiącach): 10%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące.

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.

................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy