**Opis przedmiotu zamówienia-zadanie 5- modyfikacja z dn. 29.07.2016r. Załącznik nr 1.3 do siwz**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **opis** | **Opis produktu oferowanego przez Wykonawcę**  **(Opis, Producent,**  **nr katalogowy)** | **j.m.** | **ilość** | **Cena jedn. netto** | **VAT** | **Wartość ogólna netto** | **Wartość ogólna brutto** |
| 1 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 10x75x3,2cm | Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku  (Pod zestaw InfoVAC, ActiVac)  (Przykładowe spełniające wymagania: nr kat  M8275051/10, M8275051/5 |  | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 18x12,5x3,2 cm | Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt.  (Pod zestaw InfoVAC, ActiVac)  (Przykładowe spełniające wymagania: nr kat.M8275052/10, M8275052/5) |  | szt. | 60 |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek pierwotny specjalistyczny | Jałowy opatrunek, koloru, brązowego siatka nasączona jodyną 9,5x9,5cm  (Spełniający kryteria Inadine, nr kat. PO1512) |  | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek spspecjalistyczny | Jałowy opatrunek z węglem aktywowanym nasączany srebrem 10,5x10,5 (spełniający kryteria np.; actisorb plus 25,nr kat. MAP 105 ) |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Zbiornik z żelem 500 ml  pod zestaw ACTI, INFO VAC 300 ml | jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu  Przykładowe spełniające wymagania: nr kat : M8275063/10, M8275063/5 |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Jałowy opatrunek | Jałowy opatrunek stymulujący ziarninowanie 28cm2  Przykładowe spełniające wymagania: Promogran nr kat M772028 |  | Szt. | 20. |  |  |  |  |
| 7 | Zbiornik z żelem pod zestaw ACTI, INFO VAC 300 ml | jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 300 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem , z dwoma hydrofobowymi filtrami z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu  Przykładowe spełniające wymagania: nr kat  M8275058/10, M8275058/5 |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |  |  |  |