**Załącznik nr 1.1 do SIWZ**

**FORMULARZ CENOWY- zadanie 2-modyfikacja z dn. 24.04.2017r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Opis produktu** | **szt.** | **Producent/nr katalogowy** | **Wartość brutto** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1 | **Trenażer laparoskopowy** – urządzenie służące do rozwoju umiejętności psychomotorycznych i zręczności, która jest niezbędna podczas przeprowadzania operacji laparoskopowych.Zestaw powinien zapewniać szerokie spektrum możliwości trenowania technik endoskopowych, takie jak manipulacja narzędziami, szycie, podwiązywanie.Każdy z modułów powinien posiadać możliwość montażu w kilku pozycjach.Zestaw musi zawierać co najmniej:1 podstawę trenażera,1 moduł wielootworowy z zestawem szpilek,1 moduł z pętlą,2 moduły do szwów,2 uchwyty narzędzi,1 disektor endoskopowy,1 grasper endoskopowy,1 nożyczki zagięte endoskopowe Metzenbaum.Przykładowy spełniający wymagania to: zestaw firmy GrenaGRENA/0512-LTS01CSGRENA/0512-LTS01MHGRENA/0512-LTS01MLGRENA/0512-LTS01MSGRENA/0208-DD01XXNSGRENA/0208-DG03RXNSGRENA/0208-DS01XXNS | 2 |  |  |
| 2 | **Dysektor endoskopowy -** monopolarne, charakteryzujące się niską wagą dysektory jednorazowe zostały zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu najważniejszych wymagań chirurgów endoskopowych. Dysektory powinny być wyposażone w łatwo dostępną, odłączaną blokadę. Lokalizacja i działanie spustu blokady nie powinny kolidować z palcami użytkownika.Produkt powinien posiadać ergonomiczną rękojeść i niską wagę. Produkt powinien umożliwiać szerokie otwarcie szczęk oraz powinien być wykonany z materiału zabezpieczającego użytkownika przez poparzeniami. Element powinien być wystandaryzowany względem pozostałych komponentów (złącze 4mm).Przykładowym elementem dostępnym na rynku, który spełnia powyższe wymagania jest produkt firmy Grena - Jednorazowy dissektor endoskopowy GRENA/0208-DD01RX | 2 |  |  |

…..................., dnia ….................

 ……………………………………………….

 *(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)*

*\*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*