ZP/UR/58/2017													Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY- ZADANIE NR 1

| LP | Opis produktu | Ilość [szt.] | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | zestaw diagnostyczny oftalmoskop plus otoskopy Zestaw diagnostyczny zawierający otoskop, oftalmoskop i wziernik do nosa. Oświetlenie 2,5 V. Zasilanie bateryjne 2xR14 (brak baterii w zestawie). Oftalmoskop posiada jedną soczewkę bez możliwości wymiany przysłon. Zawartość zestawu: - głowica oftalmoskopowa, - głowica otoskopowa, - oświetlenie na przewodzie kątowym, - dwa lusterka krtaniowe, - łyżka językowa, - uchwyt, - depresor języka, - wziernik do nosa, - uchwyt z bateriami Zestaw wykonany jest z francuskiej trwałej stali nierdzewnej wg normy ASTM, typu AISI 304 dla stali nierdzewnej oraz tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Gwarancja min.: 12 msc | 3 |  |  |  |
| 2 | Puls oksymetr- przeznaczony do nieinwazyjnego pomiaru wysycenia tlenem hemoglobiny (SpO2) tzw. saturacji u dzieci powyżej 2 roku życia oraz osób dorosłych. Kompaktowe urządzenie czujnik i wyświetlacz, - Dokładny pomiar nasycenia krwi tlenem (saturacja) oraz częstotliwości tętna HR (puls), - Wyniki pomiarów saturacji oraz tętna podawane w formie cyfrowej oraz jako wykres, słupek lub linia, - Zakres pomiarowy saturacji: co najmniej70 - 100 %, - Zakres pomiarowy częstotliwości tętna co najmniej 30 - 235 bpm (uderzeń na minutę), - Zasilanie: 2 baterie alkaliczne typu AAA bądź akumulatorki, - Co najmniej 30 godzin ciągłej pracy Gwarancja min: 12 msc | 3 |  |  |  |
| 3 | - Kamerton - Zestaw stroików/kamertonów do audiometrii (przewodnictwo kostne i powietrzne) do badania czucia powierzchniowego i innych celów diagnostycznych - w zestawie 2 kamertony z tłumikiem na stałe oraz 2 lub3 bez tłumika Gwarancja min.: 12msc | 3 |  |  |  |
| 4 | inklinometr mechaniczny - służy do pomiaru krzywizn ciała i zakresu ruchu. Urządzenie umożliwia dokonywanie pomiarów zgięcia i wyprostu kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej jak również pomiar wartości kifozy i lordozy oraz zakresu ruchu w innych stawach. Gwarancja min.: 12 msc. | 3 |  |  |  |
| 5 | taśma miernicza- mechanizm gwarantuje wysuwanie taśmy do długości 205 cm oraz blokadę we właściwym miejscu.. Zakres pomiaru: 0 - 205 cm, podziałka: 1 mm, waga własna: min. 50 g, wymiary (szer. x wys. x gł.): min. 70 x 22 x 65 mm Gwarancja min.: 12 msc. | 3 |  |  |  |
| 6 | latarka diagnostyczna – posiada depresor języka (uchwyt na szpatułkę drewnianą i plastikową), chromowana główka, technologia halogenowo-ksenonowa (XHL), Indeks odwzorowania koloru (CRI) 98 w skali od 0 do 100, automatyczny wyłącznik Gwarancja min.: 12 msc. | 3 |  |  |  |
| 7 | termometr elektroniczny – zakres pomiaru temperatury : co najmniej 32°C do 42,9°C (90°F do 110°F), tolerancja pomiaru temperatury: co najmniej +/-0,1°C (+/-0,2°F), rozdzielczość: co najmniej 0,1°C, Baterie: 1 x L736 – w zestawie Gwarancja min.: 12 msc. | 3 |  |  |  |
| 8 | Wideodermatoskop – cyfrowy, z bezpośrednim podglądem obrazu na komputerze poprzez kabel USB. Przeznaczony do diagnostyki skóry w powiększeniu optycznym co najmniej x50 (zoom cyfrowy nawet x150), wbudowany polaryzator światła pozwala na bardziej dogłębną analizę skóry, regulacja ostrości, jasności i stopnia polaryzacji. Zainstalowane na komputerze oprogramowanie na bieżąco przechwytuje strumień wideo, który cały czas jest wyświetlany na monitorze komputera. Za pomocą specjalnego przycisku można wykonać zdjęcie. Przechwycone zdjęcia mogą być następnie powiększane, obrabiane, mierzone, opisywane i archiwizowane w formie plików. Dane uzyskane za pomocą wideodermatoskopu ułatwiają ocenę rozwoju schorzenia w czasie i są cennym uzupełnieniem dokumentacji medycznej. - Precyzyjna soczewka z wielowarstwowego szkła i z powiększeniem optycznym: co najmniej x15-x50. - Rozdzielczość matrycy: co najmniej 1600x1200 px (powiększenie cyfrowe: co najmniej x15-x150) - pozwala na uzyskanie realnego poziomu szczegółowości co najmniej 2 MPx bez interpolacji - Bardzo dobre oświetlenie za pomocą co najmniej 8 diod LED z możliwością wygodnej regulacji jasności bocznym pokrętłem. Wbudowany i łatwy do regulacji polaryzator światła co najmniej 0-360°. - Przeźroczysta kontaktowa nakładka dystalna pozwala na uzyskanie optymalnego pola widzenia. - Zasilany poprzez przewód USB podłączany do portu USB komputera. - Pełna zgodność z certyfikatami medycznymi. - Parametry strumienia wideo: co najmniej format YUY2, szybkość klatek: co najmniej 30 fps. - Format plików wideo: co najmniej AVI - Format plików zdjęć: co najmniej BMP lub JPG (zwykły lub bezstratny). - Zdjęcia trzymane są w systemie plików Windowszerokie funkcje obróbki wideo: okno skalowania, powiększanie (zoom), zamrażanie (freeze), rozdzielczość, odbicia (mirror i flip), obracanie, obszar zainteresowania (ROI), pomiary w czasie rzeczywistym, automatyczny/ręczny balans bieli. - Systemy operacyjne: kompatybilne z Windows 8/7/Vista/XP, Mac OS 10.4 i wyższe. Gwarancja min.: 12 msc. | 1 |  |  |  |
| 9 | młotek neurologiczny - młotek neurologiczny typ Troemner, młotek wykonany z aluminium pokryty odporną powłoką. W dolnej części narzędzia igła do badania czucia powierzchniowego. Gwarancja min.: 12 msc | 3 |  |  |  |
| 10 | Fałdomierz – Kaliper doo Pomiaru Tkanki Tłuszczowej, z miarką bądź zegarem do liczbowej oceny ilości fałdu skórno-tłuszczowego Gwarancja min.: 12 msc | 3 |  |  |  |
| 11 | model do badania jąder - model ten jest wykonany z dermatologicznie przetestowanego silikonu przypominającego w dotyku naturalną skórę. Naturalny rozmiar, moszna zawiera dwa wyczuwalne jądra, najądrze i powrózek nasienny wyczuwalny w dotyku, lewe jądro jest trochę większe i zawieszone nieznacznie niżej, najądrze i głowa najądrza leży w górnej części jądra, powrózek nasienny jest umieszczony w taki sposób, aby można go było przesuwać wewnątrz moszny. Do wykrycia możliwe są dwie zmiany patologiczne na lewym jądrze. Gwarancja min.: 12 msc | 1 |  |  |  |
| 12 | trenażer do wykrywania guzków nowotworowych - trenażer palpacyjny został zaprojektowany do nauki wykrywania różnorodnych guzów nowotworowych i guzków. Dzięki zastosowaniu w podstawie modelu przyssawek, całość umocowana jest nieruchomo podczas badania. Zestaw zawiera: 2 wymienne skóry 2 warstwy wkładki z guzkami. Gwarancja min.: 12 msc. | 1 |  |  |  |
| 13 | tablice Snellena do dali - Tablica optometryczna kartonowa. Z nadrukowanym optotypem literowym, obrazkowym lub cyfrowym jest wykorzystywana w badania ostrości wzroku. Gwarancja min.: 12 msc | 1 |  |  |  |
| 14 | tablice Snellena do bliży - Dwustronna tablica do badania ostrości wzroku. Wszystkie optotypy powinny być odczytywane z odległości co najmniej od 0,5m - 3,0m Wymiary strony: 150 x 210 mm. Gwarancja min.: 12 msc. | 1 |  |  |  |
| 15 | tablice typu Ishihary - Testy do badania poczucia widzenia barw (do rozpoznawania ślepoty barw). Układ plam w kolorze odmiennym od tła jest taki, że tworzą liczbę lub linię, w zestawie 38n tablic. Gwarancja min.: 12 msc. | 1 |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  ……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/58/2017													Załącznik nr 1.1 do siwz

(po zmianie treści siwz z dnia 09.05.2017r.)

FORMULARZ CENOWY- ZADANIE NR 2

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Agar M-17 wg Terzaghiego Podłoże do oznaczania paciorkowców mlekowych w mleku i produktach mlecznych | 500g |  |  |
| 2 |  | 500ml |  |  |
|  | Etylowy alkohol 70% cz.d.a - |  |  |  |
| 3 | Amonu żelaza II siarczan - roztwór 0,1M | 500ml |  |  |
| 4 | Sole kwasów żółciowych dla celów mikrobiologicznych (skład: 50% sól sodowa kwasu cholowego, 50% sól sodowa kwasu deoksycholowego) | 1 |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  ……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/58/2017													Załącznik nr 1.1 do siwz

(po zmianie treści siwz z dnia 09.05.2017r.)

FORMULARZ CENOWY- ZADANIE NR 3

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zestaw do oczyszczania DNA -50 izolacji Zestaw przeznaczony do szybkiej izolacji całkowitego komórkowego DNA (genomowego i mitochondrialnego) z różnorodnych tkanek i płynów biologicznych. Oczyszczone DNA nie zawiera zanieczyszczeń m.in. takich jak: RNA, białka, lipidy, barwniki, detergenty, organiczne inhibitory enzymów, związki buforowe, sole, kationy dwuwartościowe. W trakcie izolacji DNA próbka poddana zostaje lizie proteolitycznej w obecności buforów stymulujących dezintegrację struktur tkanek i komórek. Proteinaza K całkowicie degraduje białka komórkowe, w tym białka wiążące DNA i nukleazy. Dodanie specjalnego buforu oraz etanolu wytwarza warunki do selektywnego wiązania DNA do złoża. Podczas krótkiego wirowania następuje wiązanie DNA do złoża, natomiast niezwiązane zanieczyszczenia pozostają w wycieku z kolumny. Ich śladowe pozostałości na złożu są skutecznie usuwane w trakcie dwóch etapów płukania. Elucję oczyszczonego DNA wykonuje się buforem niskosolnym, np.: zawierającym Tris-HCl, TE lub wodą destylowaną. Oczyszczony preparat DNA nadaje się do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem. | 1 |  |  |  |
| 2 | Agaroza do rozdziału fragmentów DNA 100-1000 par zasad | 100 g |  |  |  |
|  | Zestaw odczynników umożliwiających amplifikacje DNA 2x 100 reakcji Zestaw gotowy do użycia z roztworem zawierającym polimerazę Taq DNA, zoptymalizowany bufor do reakcji, MgCl2 i dNTP.. Taq DNA Polymeraza jest termostabilnym enzymem w przybliżeniu 94 kDa z Thermus aquaticus. Enzym replikuje DNA w temperaturze 74 ° C i wykazuje okres półtrwania 40 minut w temperaturze 95 ° C .Katalizuje polimeryzację nukleotydów DNA w kierunku 5'-> 3 'w obecności jonów magnezu. Utrzymuje aktywność egzonukleazy 5'-> 3'. Brak aktywności egzonukleazy 3'-> 5.. Zestaw jest zalecany do stosowania w reakcji PCR i wydłużania starterów w podwyższonych temperaturach w celu uzyskania szerokiego zakresu produktów DNA do 10 kb. Warunki reakcji to: 50 mM Tris-HCl (pH 9,0 w 25 ° C), 50 mM NaCl, 5 mM MgCl2, 200 μM każdego z dATP, dCTP, dGTP, dTTP (mieszanka niezawieranego i [³H] dTTP), 10 μg aktywowanego DNA łoju grasa i 0,1 mg / ml BSA w końcowej objętości 50 μl. Zestaw zawiera: 1. Taq PCR Master Mix (2x), 2. Woda -wolna od nukleaz, 3. 10 x bufor obciążający. Bufor reakcyjny zawierający 3 mM MgCl2 i 0,4 mM każdego dNTP. Wszystkie odczynniki musza być zbadane pod kątem zanieczyszczenia endonukleazami egzonukleazami. |  |  |  |  |
| 3 |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Marker wielkości DNA – w zakresie 100 -1000 pz | 50 ug |  |  |  |
| 5 | Zestaw odczynników umożliwiający detekcję DNA onkogennych wirusów Zestaw umożliwiający wykrycie DNA 19 typów HPV : 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73 y 82 (MM4 i IS39). | 1 |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  ……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.