Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 1

| LP | Opis produktu | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | probówki typu Falcon 15 ml, 500 szt. Probówki typu Falcon o objętości 15 ml, niesterylne, polipropylenowe, autoklawowalne, 500 szt. w opakowaniu | 4 |  |  |
| 2 | probówki typu Falcon 50 ml, 100 szt. Probówki typu Falcon o objętości 50 ml, niesterylne, polipropylenowe, autoklawowalne, 100 szt. w opakowaniu | 10 |  |  |
| 3 | probówki 11 ml, 2000 szt. Probówki okrągłodenne o objętości 11 ml, niesterylne, polistyrenowe, 2000 szt. w opakowaniu; | 1 |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 2

| LP | Opis produktu | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | probówki cytometryczne 5 ml, 1000 szt. Probówki o objętości 5 ml, niesterylne, polistyrenowe, kompatybilne do pracy z cytometrem przepływowym BD FACSAria III, 1000 szt. w opakowaniu; analogiczne jak produkt o nr kat. 352008 firmy Becton Dickinson; | 5 |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 3

| LP | Opis produktu | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | odczynnik do izolacji limfocytów i monocytów, 500 ml Odczynnik do izolacji limfocytów i monocytów, o gęstości 1,077 g/ml, sterylny, 500 ml; | 12 |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 4

| LP | Opis produktu | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Krioprobówki Probówki do mrożenia z PP o pojemności 2ml, z gwintem wewnętrznym i silikonową uszczelką, umożliwia mrożenie w temp. do -196⁰C, sterylne, wolne od RNaz, DNaz, pirogenów i DNA, samostojące, z podziałką, z obszarem etykietowania, o średnicy 12,5mm, wysokość 49mm, 50 sztuk. | 20op. |  |  |
| 2 | Mikroprobówki 1,5ml safe-lock, PCR-clean Probówki reakcyjne z PP o pojemności 1,5ml, z zamykaniem typu safe-lock, matowy obszar etykietowania oraz matowa powierzchnia zatyczki umożliwiająca opisanie probówki, szczelna zatyczka zapobiegająca wyparowywaniu zawartości, odporne na temp. od -86⁰C do 100⁰C, autoklawowalne w temp. 121⁰C, wolne od RNaz, DNaz, pirogenów, ludzkiego DNA i inhibitorów PCR, niesterylne, możliwość wirowania do 30 000xg, 1000sztuk. | 3op. |  |  |
| 3 | Mikroprobówki 1,5ml, PCR-clean Probówki reakcyjne z PP o pojemności 1,5ml, z przykrywką, podziałką, matowy obszar etykietowania i matowa powierzchnia zatyczki umożliwiająca opisanie probówki, możliwość wirowania do 30 000xg, wolne od RNaz, DNaz, pirogenów, endotoksyn i ludzkiego DNA, niesterylne, autoklawowalne w temp.121⁰C, 1000sztuk. | 2op. |  |  |
| 4 | Mikroprobówki 1,5ml Probówki reakcyjne z PP o pojemności 1,5ml, z przykrywką, podziałką, matowy obszar etykietowania i matowa powierzchnia zatyczki umożliwiająca opisanie probówki, możliwość wirowania do 30 000xg, niesterylne, autoklawowalne w temp.121⁰C, 1000sztuk. | 2op. |  |  |
| 5 | Mikroprobówki 2ml, PCR-clean Probówki reakcyjne z PP o pojemności 2ml, z przykrywką, podziałką, matowym obszarem do etykietowania, autoklawowalne w temp.121⁰C, możliwość wirowania do 30 000xg, wolne od RNaz, DNaz, pirogenów, niesterylne, 500sztuk. | 4op. |  |  |
| 6 | Mikroprobówki 2ml Probówki reakcyjne z PP o pojemności 2ml, z przykrywką, podziałką, matowym obszarem do etykietowania, autoklawowalne w temp.121⁰C, możliwość wirowania do 30 000xg, wolne od RNaz, DNaz, pirogenów, niesterylne, 500sztuk. | 4op. |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 5

| LP | Opis produktu | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PBS Buforowany roztwór soli fizjologicznej, bez jonów magnezu i jonów wapnia, sterylny, 500ml. | 60sztuk |  |  |
| 2 | FBS Roztwór płodowej surowicy bydlęcej, certyfikowany dla krajów Unii Europejskiej, sterylny, filtrowany, odpowiedni do hodowli komórkowych, 500ml. | 2sztuki |  |  |
| 3 | BSA Roztwór albuminy surowicy bydlęcej, 30%±2%, sterylny, 500ml. | 2sztuki |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 6

| LP | Opis produktu | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Alkohol etylowy Alkohol etylowy, 99,9%, skażony, 5l | 6ztuk |  |  |
| 2 | Ksylen Ksylen (mieszanina izomerów), o czystości do analiz, bezbarwny, 1l. | 1 sztuka |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 7

| LP | Opis produktu | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pipety Pasteura sterylne Pipety typu Pasteur’a, z polietylenu, o długości 155mm, o pojemności użytkowej 3ml i całkowitej ok. 4ml, z podziałka co 0,5ml do 3ml, pakowane po 5 sztuk, sterylne. | 2 000 sztuk. |  |  |
| 2 | Pipety Pasteura niesterylne Pipety typu Pasteur’a, z polietylenu, o długości 155mm, o pojemności użytkowej 3ml i całkowitej ok. 4ml, z podziałka co 0,5ml do 3ml, niesterylne, pakowane zbiorczo w kartonowym pudełku z dozownikiem. | 5 000 sztuk. |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 8

| LP | Opis produktu | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | LightCycler 480 Multiwell Plate 96 white Białe, 96 dołkowe płytki do qRT-PCR z folią kompatybilne z aparatem Cobas Z480 | 3 op. x 50 sztuk (z foliami) |  |  |
| 2 | Light Cycler 8-Tube Strips Białe probówki do PCR łączone po 8 (stripy) z płaskim zamknięciem, kompatybilne z aparatem Cobas Z480 | 2 op. x 120 sztuk |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 9

| LP | Opis produktu | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Końcówki do pipet 200 ul Sterylne końcówki do pipet z filtrem, 200 ul, pakowane po 96 sztuk, kompatybilne z pipetami CAPP, Eppendorf, HTL, pudełko autoklawowalne | 20 op. |  |  |
| 2 | Końcówki do pipet 200 ul Końcówki do pipet 200 ul, autoklawowalne, kompatybilne z pipetami CAPP, Eppendorf, HTL, pakowane w worku 1000 sztuk. | 5 op. |  |  |
| 3 | Końcówki do pipet 1000 ul Sterylne końcówki z filtrem do pipet 1000 ul, pakowane po 96 sztuk, kompatybilne z pipetami CAPP, Eppendorf, HTL, pudełko autoklawowalne, wolne od DNAz, RNAz i pirogenów | 10 op. |  |  |
| 4 | Końcówki do pipet 1000 ul Końcówki do pipet 1000 ul, autoklawowalne, kompatybilne z pipetami CAPP, Eppendorf, HTL, pakowane w worku 1000 sztuk, wolne od DNAz, RNAz i pirogenów. | 12 op. |  |  |
| 5 | Końcówki do pipet 1000 ul Sterylne końcówki do pipet 1000 ul, pakowane po 96 sztuk, kompatybilne z pipetami CAPP, Eppendorf, HTL, wolne od DNAz, RNAz i pirogenów. | 10 op. |  |  |
| 6 | Końcówki do pipet 10 ul Sterylne końcówki do pipet 10 ul, pakowane po 96 sztuk, kompatybilne z pipetami CAPP, Eppendorf, HTL, wolne od DNAz, RNAz i pirogenów. | 10 op. |  |  |
| 7 | Końcówki do pipet 10 ul Sterylne końcówki z filtrem do pipet 10 ul, pakowane po 96 sztuk, kompatybilne z pipetami CAPP, Eppendorf, HTL, wolne od DNAz, RNAz i pirogenów. | 300 op. |  |  |
| 8 | Końcówki do pipet 10 ul Końcówki do pipet 10 ul, pakowane w worku po 1000 sztuk, autoklawowalne, kompatybilne z pipetami CAPP, Eppendorf, HTL, wolne od DNAz, RNAz i pirogenów. | 15 op. |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 10

| LP | Opis produktu | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Probówki do PCR probówki do PCR o pojemności 0,2ml polipropylenowe, bezbarwne z płaską pokrywą, DNAase RNAse free | 5 op. x 1000 sztuk |  |  |
| 2 | Probówki do PCR łączone po 8 (stripy) probówki do PCR o pojemności 0,2ml łączone po 8, polipropylenowe, bezbarwne z płaską pokrywą, DNAase RNAse free, | 2 op. x 120 sztuk |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.