Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- modyfikacja z dn. 06.11.2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Opis produktu | Producent/nr katalogowy\* | Wartość brutto |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | tipy 1ml  z filtrem jednorazowe, sterylne, DNAfree, RNA free, pyrogen free, pakowane w pudełkach po 96 szt. (w pudełku zbiorczym 10 op) - 5 op |  |  |
| 2 | tipy 10ul w rakach, bez filtra, sterylne, DNAfree, RNA free, pyrogen free - 10 op |  |  |
| 3 | pudełka do zamrażarki (plastikowe)- na krioprobówki 1,5 ml i 2,0 ml, 81 miejscowe, do głębokiego zamrażania (- 86 °C) - 20 szt. |  |  |
| 4 | krioprobówki - o pojemności 1,5 ml; sterylne, DNAfree, RNA free, pyrogen free; stożkowe,  gwintowane z zakrętką,  do głębokiego zamrażania (- 86 °C) - 1000 szt. |  |  |
| 5 | tipy 10 ul (z filtrem jednorazowe, sterylne, DNAfree, RNA free, pyrogen free, pakowane w pudełkach po 96 szt. (w pudełku zbiorczym 10 op) - 5 op) |  |  |
| 6 | krioprobówki o pojemności 2 ml; (sterylne, DNAfree, RNA free, pyrogen free; stożkowe, gwintowane z zakrętką, do głębokiego zamrażania (- 86 °C) - 1000 szt.) |  |  |

…..................., dnia ….................

 ……………………………………………….

 *(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)*

*\*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 3. Brak w ofercie jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*