**ZP/UR/180/2018 Załącznik nr 1.1 do siwz**

**FORMULARZ CENOWY zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Opis produktu** | **Ilość** | **Producent/nr katalogowy***\** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** | **Oferowana gwarancja** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |  |
| 1 | Elektromiograf   * 1 kanałowy aparat elektrostymulacji FES, TENS, NMES * 1 kanałowy aparat do badań sEMG i ćwiczeń sEMG biofeedback * Wizualizacja zapisu na ekranie urządzenia lub komputera w czasie rzeczywistym * gry terapeutyczne EMG biofeedback do ćwiczeń relaksacji, wzmacniania mięśni, koordynacji * Programy użytkownika do ustawiania parametrów stymulacji i EMG-biofeedback, stosownie do potrzeb, z możliwością zablokowania zaprogramowanych ustawień * Programy fabryczne * połączenie z komputerem Bluetooth * wizualizowanie i zapisywanie wyników terapii * Menu w języku polskim * Gwarancja co najmniej 24 mies * Zasilanie – baterie lub akumulatory   Przykładowy spełniający wymagania zamawiającego to np. „Elektromiograf MyoPlus Pro” firmy Innomed | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie do terapii przeciwbólowej dla kobiet w ciąży  – dwa kanały do przeprowadzania terapii,  – impuls asymetryczny, dwufazowy,  – amplituda prądu regulowana krokowo co 0,5 mA do max.70 mA,  – port mini USB,  – wyposażenie dodatkowe: elektrody porodowe, przewód do elektrod wielorazowych,  – gwarancja co najmniej 12 mies.  Przykładowy spełniający wymagania zamawiającego to np. „Mama Tens” firmy Innomed | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Elektrostymulator dna miednicy  - 2 kanałowy, co oznacza, że pozawala na stymulacje 2obszarów/grup mięśni,  - każdy kanał z osobną regulacją natężenia,  – wykrywanie przerwy w obwodzie,  – co najmniej 3 programy do ustawień indywidualnych  - dedykowane programy fabryczne.  – impulsy prądu asymetryczne, prostokątne dwufazowe,  – częstotliwość impulsu  2 – 100 Hz,  – zakres ustawień czasu zabiegu 1 – 90 min,  – zasilanie: bateria,  – gwarancja co najmniej 12 mies.  Przykładowy spełniający wymagania zamawiającego to np. „Elektrostymulator Kegel Plus Professional” firmy Innomed | 1 szt. |  |  |  |  |
| **RAZEM**: | | | | |  |  |

*Odczynniki chemiczne, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.*

…..................., dnia …................. ……………………………………………….

*(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)*

*\*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

*Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem towarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów.*

*Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu.*

*Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zmawiającego.*

*W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych – innych niż określone w SIWZ – do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zastosowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego (np. opisy, karty katalogowe, karty techniczne).*

**ZP/UR/180/2018 Załącznik nr 1.1 do siwz**

**(po zmianie treści siwz z dnia 12.12.2018r.)**

**FORMULARZ CENOWY zadanie nr 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Opis produktu** | **Wielkość opakowania jednostkowego** | **Liczba opakowań** | **Jedn. miary** | **Producent/nr katalogowy***\** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | Woda Destylowana 5 L | 5 L | 1 | sztuka |  |  |  |
| 2 | Wazelina biała w tubce | 1 szt. | 10 | sztuk |  |  |  |
| 3 | Gaziki niejałowe 10x10: | 100szt/opak | 10 | Op. |  |  |  |
| 4 | Gaziki niejałowe 7,5x7,5: | 100szt/opak | 10 | Op. |  |  |  |
| 5 | Gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 przykładowy spełniający wymagania to. Matocomp | 1szt | 200 | szt. |  |  |  |
| 6 | Gaziki niejałowe 5x5: | 100szt/opak | 15 | op. |  |  |  |
| 7 | Ręcznik papierowy w rolce | 2 sztuki/opak | 100 | opak. |  |  |  |
| 8 | Spirutus salicylowy 2% 100g | 100g | 20 | szt. |  |  |  |
| 9 | Woda utleniona 3% 100 g | 100g | 15 | szt. |  |  |  |
| 10 | Podkład bibułowy 60cm X 50m | rolka | 200 | szt. |  |  |  |
| 11 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe M: Rękawica diagnostyczna, niejałowa, nitrylowa | 100 SZT/opak | 15 | opak. |  |  |  |
| 12 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe XL: Rękawica diagnostyczna, niejałowa, nitrylowa | 100 SZT/opak | 10 | opak. |  |  |  |
| 13 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe L: Rękawica diagnostyczna, niejałowa, nitrylowa | 100 SZT/opak | 10 | opak. |  |  |  |
| 14 | Przylepiec z włókniny, do podtrzymywania opatrunków, 1,25x5. | 1 SZT. | 10 | szt. |  |  |  |
| 15 | OPASKA ELASTYCZNA Z ZAPINKĄ, 10x5: Opaska elastyczna z zapinką, rozm. 10x5 | 1 SZT. | 30 | szt. |  |  |  |
| 16 | Preparat do dezynfekcji rąk z pompką, | 500 ML | 20 | szt. |  |  |  |
| 17 | Spray alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni 1 l | 1 l | 20 | szt. |  |  |  |
| 18 | Chusteczki dezynfekcyjne, 120 szt. BOX + uzupełnienie po 120 szt.: Gotowe do użycia nasączone chusteczek do szybkiej dezynfekcji i oczyszczania niewielkich powierzchni oraz przedmiotów używanych w medycynie. Pojemność 120 szt. BOX, 120 sz.t uzupełnienie | 120 SZT./op. | 10 | op. |  |  |  |
| **RAZEM**: | | | | | | |  |

…..................., dnia …................. ……………………………………………….

*(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)*

*\*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 6. Brak w ofercie jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

*Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem towarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów.*

*Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu.*

*Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zmawiającego.*

*W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych – innych niż określone w SIWZ – do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zastosowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego (np. opisy, karty katalogowe, karty techniczne).*

**ZP/UR/180/2018 Załącznik nr 1.1 do siwz**

**(po zmianie treści siwz z dnia 12.12.2018r.)**

**FORMULARZ CENOWY zadanie nr 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **Opis produktu** | **Ilość** | **Producent/nr katalogowy***\** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Preparat na bazie alkoholi do odkażania skóry przed operacjami, przed iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi, 500 ml. | 3 szt. |  |  |  |
| 2 | Spray alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni 1 l | 3 szt. |  |  |  |
| 3 | Płyn antybakteryjny zawierający octenidynę, do stosowania na rany przewlekłe, 350 ml. Wymagania spełnia np. Octenilin płyn, 350 ml: | 3 szt. |  |  |  |
| 4 | Antybakteryjne mydło w płynie: mydło w płynie, antybakteryjne, 5 l. | 1 szt. |  |  |  |
| 5 | Preparat do dezynfekcji rąk , 5 l. | 1 szt. |  |  |  |
| 6 | Pudełko tekturowe 1x uż na sprzęt medyczny 4 l czerwone | 5 szt. |  |  |  |
| 7 | pojemniki na odpady 1l | 5 szt. |  |  |  |
| 8 | pojemniki na odpady 5l | 5 szt. |  |  |  |
| 9 | Rękaw papierowo- foliowy do sterylizacji rozm.30x200 | 1 szt. |  |  |  |
| 10 | Rękaw papierowo- foliowy do sterylizacji rozm.20X200 | 1 szt. |  |  |  |
| 11 | Rękaw papierowo foliowy do sterylizacji rozm. 12,5x200 | 1 szt. |  |  |  |
| 12 | Strzykawka dwuczęściowa jednorazowego użytku 2 ml: strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 2ml.Jałowa, niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu | 1 op. |  |  |  |
| 13 | Strzykawka dwuczęściowa jednorazowego użytku 5 ml: strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 5ml.Jałowa, niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu | 1 op. |  |  |  |
| 14 | Strzykawka dwuczęściowa jednorazowego użytku 10 ml: strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 10ml.Jałowa, niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu | 1 op. |  |  |  |
| 15 | Strzykawka dwuczęściowa jednorazowego użytku 20 ml: strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 20ml.Jałowa, niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu. | 1 op. |  |  |  |
| 16 | Igła iniekcyjna 0,5: : trzypłaszczyznowe ostrze, wykonane ze stali nierdzewnej, silikonowa powłoka igły, zabezpieczenie igły przezroczystym, sterylnym opakowaniem i dodatkowo sztywną osłonką ochronną | 5 op. |  |  |  |
| 17 | Igła iniekcyjna 0,7: trzypłaszczyznowe ostrze, wykonane ze stali nierdzewnej, silikonowa powłoka igły, zabezpieczenie igły przezroczystym, sterylnym opakowaniem i dodatkowo sztywną osłonką ochronną. | 5 op. |  |  |  |
| 18 | Igła iniekcyjna 0,8: trzypłaszczyznowe ostrze, wykonane ze stali nierdzewnej, silikonowa powłoka igły, zabezpieczenie igły przezroczystym, sterylnym opakowaniem i dodatkowo sztywną osłonką ochronną. | 5 op. |  |  |  |
| 19 | Igła iniekcyjna 0,9: trzypłaszczyznowe ostrze, wykonane ze stali nierdzewnej, silikonowa powłoka igły, zabezpieczenie igły przezroczystym, sterylnym opakowaniem i dodatkowo sztywną osłonką ochronną | 5 op. |  |  |  |
| 20 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości, z kryzą ograniczającą, przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, elastyczna jednoczęściowa komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 ľm, rolkowy regulator przepływu z zaczepem dla odłączonego drenu, łącznik LUER-LOCK z osłonką zakończony filtrem hydrofobowym, opakowanie folia-papier | 50 szt. |  |  |  |
| 21 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe S: Rękawica diagnostyczna, niejałowa, nitrylowa.100sz/op. | 10 op. |  |  |  |
| 22 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe M: Rękawica diagnostyczna, niejałowa, nitrylowa 100sz/op. | 10 op. |  |  |  |
| 23 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe L: Rękawica diagnostyczna, niejałowa, nitrylowa 100szt/op. | 10 op. |  |  |  |
| 24 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe XL: Rękawica diagnostyczna, niejałowa, nitrylowa 100szt./op. | 3 op. |  |  |  |
| 25 | Pudrowane rękawice chirurgiczne 6,0 : Rękawice chirurgiczne pudrowane skrobią (mączką) kukurydzianą. rękawice chirurgiczne pudrowane | 50 szt. |  |  |  |
| 26 | Pudrowane rękawice chirurgiczne 6,5 : Rękawice chirurgiczne pudrowane skrobią (mączką) kukurydzianą. rękawice chirurgiczne pudrowane | 50 szt. |  |  |  |
| 27 | Pudrowane rękawice chirurgiczne 7,5; Rękawice chirurgiczne pudrowane skrobią (mączką) kukurydzianą, rękawice chirurgiczne pudrowane | 50 szt. |  |  |  |
| 28 | Gaziki niejałowe 5x5: 100szt/op. | 20 op. |  |  |  |
| 29 | Gaziki niejałowe 7,5x 7,5 100szt/op. | 20 op. |  |  |  |
| 30 | Gaziki niejałowe 10x10: 100 szt./op. | 20 op. |  |  |  |
| 31 | Fartuchy chirurgiczne : Fartuch chirurgiczny gruby, sterylny, rozmiar M | 5 szt. |  |  |  |
| 32 | System pobierania krwi próbówko-strzykawka typu S-Monovette 1,2 EDTA, | 50 szt. |  |  |  |
| 33 | System pobierania krwi próbówko-strzykawka typu typ S-Monowette 2.7 serum | 50 szt. |  |  |  |
| 34 | Zgłębinik żołądkowy noworodkowy, jednorazowego użytku, jałowy | 10 szt. |  |  |  |
| 35 | Zacisk do pępowiny jałowy | 50 szt. |  |  |  |
| **RAZEM**: | | | | |  |

…..................., dnia …................. ……………………………………………….

*(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)*

*\*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.*

*Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych.*

*Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem towarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów.*

*Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania w szczególności rozumie się: wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu.*

*Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zmawiającego.*

*W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych – innych niż określone w SIWZ – do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zastosowane rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego (np. opisy, karty katalogowe, karty techniczne).*