Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Zadanie1: Dostawa pożywek do mrożenia dla Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| 1. | Pożywka do mrożenia, 25 ml, 10 op. Pożywka przeznaczona do mrożenia komórek ssaczych. Pożywka sterylna, gotowa do użycia. Pożywka nie zawierająca surowicy ani żadnych dodatków pochodzenia zwierzęcego, umożliwiająca mrożenie komórek beż dodatku surowicy oraz dodatków pochodzenia zwierzęcego. Pożywka nie zawierająca DMSO, umożliwiająca mrożenie komórek bez dodatku DMSO. Funkcja DMSO w pożywce zastąpiona przez dodatek mniej toksycznej substancji, zapewniającej ochronę komórek podczas zamrażania i rozmrażania. Żywotność komórek po rozmrożeniu porównywalna do uzyskiwanej po zastosowaniu standardowej pożywki z dodatkiem 10 % DMSO oraz 20% surowicy. Pożywka umożliwiająca zamrażanie komórek w ilościach: 5x106 kom/ml (dla komórek w zawiesinie); 1x106 kom/ml (dla komórek adherentnych). |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie   producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie C. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Zadanie 2: Dostawa odczynników do izolacji całościowego RNA i DNA dla Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Opis produktu oferowanego | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1 | NG dART RT kit Zestaw do odwrotnej transkrypcji zawierający: RT mix, bufor reakcyjny 5 x stężony, oligo(dT)20 w stężeniu 50 uM, randomizowane heksamery w stężeniu 200 ng/ul, woda wolna od RNaz. Zestaw umożliwia oddzielne dodawanie randomizowanych heksamerów jak i oligo dT, według wymogów eksperymentu, jak również daje możliwość użycia primera specyficznego. W składzie RT mix znajduje się odwrotna transkryptaza, aktywna w szerokim zakresie temperatury (37-65C), inhibitor rybonukleaz i DTT. | 50 reakcji |  |  |
| 2 | Blank qPCR Master Mix (2x) Zestaw do qPCR zawierający: master mix 2x stężony, UNG w stężeniu 1u/ul, 25 mM MgCl2 i wodę. Zestaw pozwala na wykorzystanie dowolnego barwnika do qPCR (SG, Eva Green etc.) i indywidualne, zgodne z potrzebami zoptymalizowanie stężenia barwnika. W skład master mix wchodzi polimeraza w kompleksie z przeciwciałami (hot start). Master mix zawiera mieszaninę dUTP i dTTP. | 100 reakcji |  |  |
| 3 | Micellula DNA Emulsion & Purification Kit Zestaw do tworzenia emulsji i późniejszego oczyszczania DNA | 50 izolacji |  |  |
| 4 | DNA/RNA Extracol Kit Zestaw zawiera mieszaninę fenolu i soli chaotropowych oraz minikolumienki wiążące DNA i RNA, przeznaczony do izolacji całkowitego RNA oraz DNA z różnego rodzaju próbek. | 2x25 izolacji |  |  |
| 5 | Thermolabile Uracil - N - glycosylase (UNG) Białko rekombinowane, ulega inaktywacji w czasie 5 min w 50oC. Używane w reakcji qRT_PCR aby zapobiec przenoszeniu zanieczyszczenia między reakcjami. | 500u |  |  |
| 6 | SG qPCR Master Mix (2x), plus ROX Solution Zestaw do real-time PCR i dwuetapowiego RT-PCR. Zestaw zawiera: master mix 2 x stężony, UNG w stężeniu 1u/ul, barwnik ROX 25 uM, woda. W skład master mix wchodzi polimeraza w kompleksie z przeciwciałami (hot start). Master mix zawiera mieszaninę dUTP i dTTP. Stężenie jonów MG w mieszaninie reakcyjnej wynosi 2.5 mM. Zestaw można przechowywać w temperaturze 4oC do 9 miesięcy | 100 reakcji |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez opisanie  oferowanego asortymentu w kolumnie D. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Zadanie 3: Dostawa odczynników dla Katedry Pielęgniarstwa

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Producent i nr katalogowy* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Zestaw do oceny apoptozy komórek na podstawie wiązania Aneksyny V do fosfatydyloseryny na powierzchni komórek apoptotycznych; oceniany za pomocą cytometrii przepływowej; 100testów. Zestaw kompatybilny z analizatorem komórkowym Muse (Merck Millipore) nr kat. 0500-3115 | 1,00 |  |  |
| 2 | Zestaw do oceny odsetka komórek proliferujących i nieproliferujacych; oceniany za pomocą cytometrii przepływowej; 100testów. Zestaw kompatybilny z analizatorem komórkowym Muse (Merck Millipore) nr kat. 0500-3115 | 1,00 |  |  |
| 3 | Zestaw do oceny apoptozy komórek na podstawie zmiany potencjału mitochondrialnego; oceniany za pomocą cytometrii przepływowej; 100testów. Zestaw kompatybilny z analizatorem komórkowym Muse (Merck Millipore) nr kat. 0500-3115 | 1,00 |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie   producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie D. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Zadanie 4: Dostawa ekstraktów dla Katedry Pielęgniarstwa

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy* | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Ekstrakt likopenu, o czystości ≥ 90%, 1mg. |  | 1,00 |  |
| 2 | Ekstrakt gingerolu, o czystości ≥98%, bezbarwny, rozpuszczalny w metanolu, 5mg. |  | 1,00 |  |
| 3 | Ekstrakt silychristiny, o czystości ≥95%, 10mg |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Razem: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie   producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie C. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Zadanie 5: Dostawa płytek 96-dołkowych dla Katedry Pielęgniarstwa

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy* | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Płytki 24-dołkowe, do hodowli w zawiesinie, wykonane z polistyrenu, sterylne, o płaskim dnie, pakowane indywidualnie, maksymalna pojemność dołka 3,5ml, z dopasowaną pokrywką, 50 sztuk. |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Razem: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie   producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie C. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.