| Formularz cenowy- zadanie 2 Załącznik nr 1.1 do siwz |
| --- |
| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Producent/Nr katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| 1 | Imak drewniany -Uchwyt drewniany ułatwiający przenoszenie probówek laboratoryjnych Przykładowy model spełniający wymagania to: 217-08100 | 15,00 |  |  |  |
| 2 | Chloroform, czda, 1L - czystość min. 98,5% - stabilizator: amylen - maksymalna zawartość wody do 0,015% Np. taki jak: CHEMPUR 112344305-1L | 10 |  |  |  |
| 3 | Nadmanganian potasu, czda, 1kg - czystość min. 99,5% Np. taki jak: CHEMPUR 112344305-1L 117438809 | 2,00 |  |  |  |
| 4 | Bezwodnik octowy, 1L -czystość powyżej 99% (na poziomie Reag. Ph. Eur.) Np. taki jak: POCH SA 693870115 | 2,00 |  |  |  |
| 5 | Kwas bromooctowy, 500g - czystość min. 97% Np. taki jak SIGMA ALDRICH: np: B56307 | 1,00 |  |  |  |
| 6 | Cylinder miarowy 50 mL , klasa A - z sześciokątną podstawą szklaną - z wylewem - max. błąd wskazań (+/-) 0,5 ml - ze skalą 1 mm - wysokość 195 mm Np. Simax taki jak: 632432123025 | 10,00 |  |  |  |
| 7 | Cylinder miarowy 100 mL, klasa A - z sześciokątną podstawą szklaną - z wylewem - max. błąd wskazań (+/-) 0,5 ml - ze skalą 1 mm - wysokość 240 mm Np. Simax, 632432123030 | 10,00 |  |  |  |
| 8 | Cylinder miarowy 25 mL, klasa - z sześciokątną podstawą szklaną - z wylewem - max. błąd wskazań (+/-) 0,5 ml - ze skalą 0,5 mm - wysokość 160 mm Np. Simax, taki jak: 632432110923 | 15,00 |  |  |  |
| 9 | Metanol, czda, 1L - czystość min. 99,8 % Np. taki jak CHEMPUR: 116219904 | 10,00 |  |  |  |
| 10 | Fenoloftaleina, 250g - molowy współczynnik absorbcji min. 21000 Np. taka jak ALCHEM: 363-214145003 | 1,00 |  |  |  |
| 11 | Octan sodu 3 wodny, 1kg - czystość min. 99% Np. taki jak CHEMPUR 11805670 | 1,00 |  |  |  |
| 12 | Octan sodu, bezwodny, 1kg - czystość min. 99% Np. taki jak CHEMPUR 118056403 | 1,00 |  |  |  |
| 13 | Pipeta jednomiarowa - pojemność 1 mL - szklana - długość całkowita 325 mm (+/- 10 mm) - dokładność (tolerancja 0,008) Np. taka jak: Hirschmann 1341133 | 20,00 |  |  |  |
| 14 | Kolba stożkowa Erlenmeyera 100 mL - ze szlifem 29/32 - szerokość max 64 mm - wysokość max 105 mm - zgodna z normą NS ISO 4797 Np. taka jak: SIMAX 632426207102 | 10,00 |  |  |  |
| 15 | Statyw do pipet szklanych - z tworzywa PS - liczba stanowisk min. 32 - na pipety o poj. 1, 5, 10, 50, 100 ml - wymiary: 200x130x265 mm (+/- 10 mm) Np. taki jak ALCHEM: 217-01001 | 2,00 |  |  |  |
| 16 | Statyw do probówek - druciany (stal PE) - na probówki z fi 18 mm (+/- 1 mm) - ilość stanowisk 3x10 - wysokość 70 mm (+/- 10 mm) Np. taki jak WARMET: 00703 | 4,00 |  |  |  |
| 17 | Statyw PP do probówek - wymiary 105x246x72 mm (+/- 20 mm) Np. taki jak ALCHEM: 00566/04 | 2,00 |  |  |  |
| 18 | Statyw na probówki typu Falcon 50 mL - zielony - wykonany z polipropylenu - na 25 stanowisk - na probówki typu Falcon zarówno stożkowe jak i stojące) - autoklawowalny Np. taki jak BIONOVO: B-0183 | 2,00 |  |  |  |
| 19 | Łapa do chłodnic - ze stali chromowanej - długość 290 mm (+/- 20 mm) - rozstaw szczęk 20-60 mm (+/- 10 mm) Np. taka jak ALCHEM: 00302 | 2,00 |  |  |  |
| 20 | Statyw na probówki 15 mL - zielony - wymiary: 140x110x40 (+/- 10 mm) - wykonany z polipropylenu - na 25 stanowisk - na probówki typu Falcon zarówno stożkowe jak i stojące) - autoklawowalny Np. taki jak BIONOVO: B-0183 | 2,00 |  |  |  |
| 21 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe L - ilość szt. w opakowaniu 100 Np. GLOVTEC, L | 4,00 |  |  |  |
| 22 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe M - opakowanie 100 szt. Np. GLOVTEC, M | 4,00 |  |  |  |
| 23 | Kosz laboratoryjny prostokątny - wymiary: 160x160x160 (+/- 10 mm) - wykonany ze stali nierdzewnej Np. taki jak ALCHEM: 217-010541 | 2,00 |  |  |  |
| 24 | Suszarka ręczna - moc min. 2200 V - z regulacją nawiewu - z regulacją temperatury - z dyszą koncentr. Przykładowo Remington, 123900 | 2,00 |  |  |  |
| 25 | Wialki 12 mL - wymiary: 18.5x66 mm (+/- 0,5 mm) - białe szkło borokrzemowe - gwint N15 Np. takie jak: 761-70285 | 1,00 |  |  |  |
| 26 | Nakrętka zielona - dostosowana do szklanych wialek o poj. 12 mL (np. takich jak: 999-123900) - koloru ciemnozielonego - gwint N15 - grubość 1,5 mm - opakowanie 100 szt. - wewnątrz beżowy PTFE - z zamkniętą górą Np. takie jak: Alchem 702104 | 1,00 |  |  |  |
| 27 | Mikroprobówka PP, Eppendorf, 2mL, op. 500 szt. w worku | 1,00 |  |  |  |
| 28 | Paski wskaźnikowe do oznaczania twardości wody - min.100 szt. w opakowaniu - wymiary jednego paska 6x95 mm (+/- 1 mm) - podziałka: < 3>5 >10>15>20>25 ºd Np. takie jak: AQUADUR 5-25, nr kat: 761-912-01 | 2,00 |  |  |  |
| 29 | Bibuła filtracyjna - opakowanie 100 ark. - Wymiary arkusza 40x40, MN751 Np. taka jak: 761-154041 | 2,00 |  |  |  |
| 30 | Bibuła filtracyjna - do standardowych zastosowań - rodzaj 600 (gramatura 64 g/m2) - średnica min. 10 cm Np. taka jak ALCHEM: 490-0600A00006 | 4,00 |  |  |  |
| 31 | Butelka HDPE 1L - z podziałką - z szeroką szyją - gwint 50 - z nakrętką PP - z szeroką szyją - wysokość 203 mm (+/- 10 mm) - średnica 97 mm (+/- 3 mm) Np. taka jak KAUTEX (ALCHEM): 307-770073 | 5,00 |  |  |  |
| 32 | Butelka PE 0,5L - z podziałką 100 ml - z nakrętką - gwint GL 45 - wymiary: 75x170 (+/- 10 mm) Np. taka jak KARTELL (ALCHEM): 814-01614/00 | 5,00 |  |  |  |
| 33 | Zlewka Griffina 1L - wykonana z przeżroczystego polipropylenu - z niebieską tłoczoną skalą - z podziałką 100 ml - wymiary D/H: 120/147 mm (+/- 20 mm) - autoklaowalna zgodnie z DIN EN 285 Np. taka jak VITALAB (ALCHEM):485- 614-081 | 2,00 |  |  |  |
| 34 | Zlewka Griffina 3L - wykonana z przeżroczystego polipropylenu - z niebieską tłoczoną skalą - z podziałką 250 ml - wymiary D/H: 170/212 mm (+/- 20 mm) - autoklaowalna zgodnie z DIN EN 285 Np. taka jak VITALAB (ALCHEM): 485-616-081 | 1,00 |  |  |  |
| 35 | Szpatułko-łyżeczka - wykonana ze stali nierdzewnej - wymiary: 150x10x5 (+/- 5 mm) Np. taka jak BOCHEM: 593-3471 | 3,00 |  |  |  |
| 36 | Pinceta - o tępych końcach - wykonana ze stali nierdzewnej - długość 250 mm (+/- 10 mm) Np. taka jak BOCHEM: 593-1006 | 2,00 |  |  |  |
| 37 | Szczotka do probówek - długość 260 mm (+/- 5 mm) - z bawełnianą końcówką - wymiary włosia: 50x10 mm (+/- 5 mm) Np. taka jak ALCHEM: 839-370310003 | 5,00 |  |  |  |
| 38 | Szczotka do butelek - długość 470 mm (+/- 5 mm) - z pędzelkiem - wymiary włosia: 120x63 mm (+/- 5 mm) Np. taka jak ALCHEM: 839-370310010 | 3,00 |  |  |  |
| 39 | Parafilm - szerokość min. 100 mm - długość min. 38 m Np. taki jak BRAND (ALCHEM): 541-701605 | 1,00 |  |  |  |
| 40 | Folia aluminiowa - grubość min. 30 um - długość min. 100 m - szerokość min. 500 mm Np. taka jak: 496-2596.1 | 1,00 |  |  |  |
| 41 | Podnośnik ze stali nierdzewnej - z mechanizmem nożycowym wykonany ze stali nierdzewnej 18/10 - regulowane za pomocą pokrętła z gwintem M8 x 1,25 - wyprodukowane zgodnie z normą DIN 12897 - maksymalne dynamiczne obciążenie robocze 7 kg - maksymalne statyczne obciążenie robocze 30 kg Np. taki jak: 593-11130 | 2,00 |  |  |  |
| 42 | Płyn do mycia szkła 5L | 2,00 |  |  |  |
| 43 | Płyn do mycia szkła 1L | 2,00 |  |  |  |
| 44 | Ręczniki papierowe Np. takie jak: 999-553101 | 3,00 |  |  |  |
| 45 | Nożyczki laboratoryjne - ze stali nierdzewnej - z uchwytem z tworzywa Np. takie jak: 593-4021 | 2,00 |  |  |  |
| 46 | Okulary ochronne - klasa optyczna 1 - wykonane z poliwęglanu - szerokie ramiona stanowią ochronę również z boku - na końcu ramion małe otwory, do których można doczepić np. sznurek, dzięki czemu można zawiesić okulary na szyi - przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, występujących podczas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych - zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych - spełniają wymagania normy EN166 - z certyfikatem zgodności CE Np. takie jak: 839-365277395 | 10,00 |  |  |  |
| 47 | Kriobox A1 - pudełko 81 miejscowe - do przechowywania próbek o śr. Do 12,5 mm - wymiary: wysokość regulowana 45-53 mm - długość x szer.: 130x130 mm - kolor niebieski Np. taki jak: BIONOVO B-3729 | 2,00 |  |  |  |
| 48 | Szpatułka dwustronna - ze stali nierdzewnej 18/10 - długość 150mm (+/- 10 mm) - wymiary łopatki 45x9mm (+/- 5 mm) Np. taka jak ALCHEM: 593-3101 | 3,00 |  |  |  |
| 49 | Beta-karoten - czystość min. 99% - 1 g Np. taki jak ALFA AESAR: H60106-1G | 1,00 |  |  |  |
| 50 | Wąż silikonowy - grubość ścianki: 1 mm (+/- 0,5 mm) - średnica wewnętrzna: 8 mm (+/- 1 mm) - średnica zewnętrzna 10 mm (+/- 1mm) Np. taki jak: 376-3100810 | 5,00 |  |  |  |
| 51 | Korek PTFE z teflonu pełny - wykonany z teflonu - szlif 29/32 Np. taki jak: 591-02-012.000.29 | 10,00 |  |  |  |
| 52 | Kolba stożkowa Erlenmayera 100 mL - z szeroką szyją - średnica szyjki: 34 mm (+/- 2 mm) - szklana - wymiary: D/H 64/105 (+/- 2 mm) Np. taka jak SIMAX: 287-632417106100 | 50,00 |  |  |  |
| 53 | Roztwór buforowy, pH 10 amonowy, 1 L Np. taki jak: 363-177663006-1L | 3,00 |  |  |  |
| 54 | Chlorek sodu, czda, 1 kg Np. taki jak: 363-117941206-1KG | 2,00 |  |  |  |
| 55 | Czerń eriochromowa T wsk. (K) Np. taka jak: 363-232714101-250G | 1,00 |  |  |  |
| 56 | Żel krzemionkowy do TLC 60 - 25 arkuszy aluminiowych 20 x 20 cm w opakowaniu - rozmiar porów 60 A - grubość warstwy 200 um Np. taki jak: MERCK: 105553.0001 | 1,00 |  |  |  |
| 57 | Wersenian disodu 2 hydrat czda, 1 kg Np taki jak: 363-118798103-1KG | 2,00 |  |  |  |
| 58 | Pipeta jednomiarowa 50 mL - pipeta szklana - dokładność (tolerancja) min. 0,05 mL - długość całkowita: 550 mm (+/- 10 mm) - z niebieską skalą Np. taka jak: HIRSCHMANN 1341175 | 6,00 |  |  |  |
| 59 | Gruszka uniwersalna do pipet - trójzaworowa - wykonana z kauczuku syntetycznego - przeznaczona do dozowania cieczy - dostosowana do pipet o pojemności między 2-100 mL Np. taka jak: ALCHEM 814-00200/00 | 4,00 |  |  |  |
| 60 | Biureta wg Schillinga poj. 50ml, butla poj. 1000ml, taka jak: 574-9695-1050 | 10,00 |  |  |  |
| 61 | Cylinder miarowy 10 mL - szklany kl. A, ze szkła borokrzemowego, zgodnie z normą ISO 4788 - podst. szklana sześciokątna - skala niebieska Np. SIMAX 632432110819 | 15,00 |  |  |  |
| 62 | Tryskawka aceton, LDPE 500ml - z szeroką szyją - z wydrukowaną nazwą rozpuszczalnika - ze stożkiem uszczelniającym w zakrętce - z dyszą natryskową Np. taka jak: 541-144085 | 5,00 |  |  |  |
| 63 | Butla HDPE 5L - uchwytem i kranem - średnica wew. szyjki 52,5 mm (+/- 5 mm) - średnica zewnętrzna szyjki 62,5 mm (+/- 5 mm) - średnica butli 170 mm (+/- 10 mm) - wysokość 345 mm (+/- 10 mm) Np. taka jak: 814-01660/00 | 4,00 |  |  |  |
| 64 | Kolumna chromatograficzna 15ml - ze spiekiem - wymiary: 10x200mm (+/- 1 mm) - z zaworem PTFE - szlif żeński NS14/23 - filtr 0 Np. taka jak: 955-KCH/15/TO | 4,00 |  |  |  |
| 65 | Statyw do łaźni wodnej - z polipropylenu - autoklawowalny - dopasowany do łaźni wodnej takiej jak: W620 ELECTRONIC (nr 01034) - wymiary: 15 x 27-30mm Np. taki jak: 893-F18859-0000 | 2,00 |  |  |  |
| 66 | Statyw laboratoryjny, uniwersalny bez wyposażenia - podstawa blaszana malowana - pręt o długości 900 mm (+/- 10 mm) i średnicy 12 mm (+/- 1mm) z gwintem Np. taki jak: 217-00060 | 10,00 |  |  |  |
| 67 | Łącznik blaszany chromowany - d 12,5 typ 1 - frezowany - do statywów ze stali chromowanej - kąt 90° Np. taki jak: 217-00510 | 6,00 |  |  |  |
| 68 | Tlenek glinu prażony czda, 1 kg - czystość >98% Np. taki jak: 363-114560600-1Kg | 3,00 |  |  |  |
| 69 | Etanol 96% czda, - zg. z Ph. Eur., 1 L Np. taki jak: 696-10315366 | 5,00 |  |  |  |
| 70 | NaOH, sodu wodorotlenek (granulki), czda, 1kg - 1 kg - zgodny z Ph. Eur. - w butelce z HDPE Np. taki jak: 696-10314235 | 1,00 |  |  |  |
| 71 | Pipety Pasteura, szklane długie, 230/120 mm, (4x250szt) Np. takie jak: 684-9260101 | 1,00 |  |  |  |
| 72 | Pipety Pasteura, szklane krótkie, 40/150 mm, (4x250=1000 szt.) Np. takie jak: 684-9250101 | 1,00 |  |  |  |
| 73 | Smoczki lateksowe do pipet Pasteura - poj. 1,8 ml (+/- 0,1 ml) - kolor żółty - wykonane z kauczuku syntetycznego Np takie jak: 376-4600002 | 50,00 |  |  |  |
| 74 | Szalka petriego Anumbra szklana - wymiary: 200/30mm (d/h) (+/- 5 mm) - Podstawa i przykrywka są całkowicie płaskie, zwarte i pozbawione ostrych krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych. Np. Simax, taka jak: 287-632492006200 | 4,00 |  |  |  |
| 75 | Kwas octowy lodowaty 1L - czystość nie gorsza niż 99,8% - ACS, ISO, zgodny z Ph. Eur. - w butelce HDPE Np. taki jak: 696-10315087 | 3,00 |  |  |  |
| 76 | Błękit metylenowy (K), taki jak: 363-121854808-250G | 1,00 |  |  |  |
| 77 | Oranż metylenowy (K), wsk., taki jak: 363-217046301-250g | 1,00 |  |  |  |
| 78 | Aceton, czda, 5L - czystość min. 95,5% - zawartość wody max do 0,4 % Np. taki jak CHEMPUR 111024800-5L | 10,00 |  |  |  |
| 79 | n-Heksan - czystość min. 99% Np. taki jak: CHEMPUR 114663206-1L | 5,00 |  |  |  |
| 80 | Opalarka - moc min. 1600 W -z funkcją automatycznego wyłączania grzałki - w przypadku przeciążenia termicznego możliwość regulacji temperatury i przepływu powietrza - z podstawą do użytku stacjonarnego - z rączką Przykładowy model spełniający wymagania: Bosch PHG5002 | 2,00 |  |  |  |
| 81 | Kwas siarkowy, 95-97% czda, ISO, zgodny z Ph. Eur. (but. szklana), taki jak: 696-10320403 | 4,00 |  |  |  |
| 82 | Kwas fosforomolibdenowy, hydrat, taki jak: 696-221856-100G | 1,00 |  |  |  |
| 83 | Lignina, arkusze 60x40cm, 5kg, takie jak: 347-ALWR28/0025-op | 4,00 |  |  |  |
| 84 | Cholesterol - czystość >99% - masa 1g Np. taki jak SIGMA ALDRICH: C8667-1G | 1,00 |  |  |  |
| 85 | Octan cholesterolu, 100g - czystość min. 97+% Np. taki jak ALFA AESAR: A1505222-100G | 1,00 |  |  |  |
| 86 | Oleinian cholesterolu, 5g - czystość min. 98% Np. taki jak ALFA AESAR: A11378-5G | 1,00 |  |  |  |
| 87 | 17-metylotestosteron, 5g - czystość powyżej 97% Np. taka jak SIGMA ALDRICH: 69240-5G | 1,00 |  |  |  |
| 88 | Rozdzielacz 100 mL - kształt gruszkowy, - z teflonowym korkiem, - szlif: 19/26 - wymiary: 7/70 (+/- 3 mm) Np. Simax, taki jak: 287-632426355106 | 10,00 |  |  |  |
| 89 | Fiolet krystaliczny (K), taki jak: 363-124251505-100G | 1,00 |  |  |  |
| 90 | Pierścień do statywu otwarty - fi 50 mm - wykonany ze stali chromowanej Np. taki jak ALCHEM: 217-00402 | 10,00 |  |  |  |
| 91 | Kwas acetylosalicylowy, >99%, taki jak: 285-A5376-500G | 1,00 |  |  |  |
| 92 | Wanilina, 500 g - czystość min. 99%, Np. taka jak SIGMA ALDRICH: V1104-500G | 1,00 |  |  |  |
| 93 | Wodorowęglan sodu, 99.0-101.0%, zgodny z Ph. Eur., np. taki jak: 285-71631-1KG | 2,00 |  |  |  |
| 94 | Dichlorometan, 99,9%, czda, ACS, ISO, stabilizowany 2,5L, taki jak: 696-10304046 | 4,00 |  |  |  |
| 95 | Siarczan magnezu, bezwodnik, czda,np. taki jak: 363-116137606-1KG | 2,00 |  |  |  |
| 96 | Kwas solny, r-r 30%, czda, taki jak: 363-115752835-1L | 4,00 |  |  |  |
| 97 | Paski wskaźnikowe, pH-FIX 0-14, op. 100 szt., np. takie jak: 490-1010F00021 | 5,00 |  |  |  |
| 98 | Zlewka szklana 100 mL - wysoka 48/80mm (d/h) - z wylewem Np. SIMAX taka jak: 287-632417012100 | 10,00 |  |  |  |
| 99 | Mieszadełko magnetyczne 6/15, PTFE POLYGON, takie jak: 485-3017-97 | 4,00 |  |  |  |
| 100 | Mieszadełko magnetyczne 7x20, PTFE POLYGON, takie jak: 485-3018-97 | 4,00 |  |  |  |
| 101 | Probówka szklana, bakter. - wymiary 16-17x170mm Np. taka jak: 957-PrB/1617/170 | 200,00 |  |  |  |
| 102 | Pipeta wielomiarowa 5mL - szklana - podz. 0,05ml - skala brązowa-CERT. Np. taka jak: HIRSCHMANN (ALCHEM): 684-1100153 | 4,00 |  |  |  |
| 103 | Glukoza, bezwodna, czda 1kg Nie gorsza niż: 114595600-1KG | 1,00 |  |  |  |
| 104 | Fruktoza, czda, 1kg Nie gorsza niż: CHEMPUR 114366103-1KG | 1,00 |  |  |  |
| 105 | Laktoza 1 hydrat, czda, 1kg Nie gorsza niż: CHEMPUR 115955307-1KG | 1,00 |  |  |  |
| 106 | Sacharoza, czda, 1kg Nie gorsza niż CHEMPUR: 117720907-1KG | 1,00 |  |  |  |
| 107 | Skrobia rozpuszczalna, czda - rozpuszczalność w wodzie wg przepisu - pH (2%) między 5,5 a 6,5 (+/- 0,5) - wygląd zewn. biały proszek Np. taki jak ALCHEM: 363-117898206-1KG | 1,00 |  |  |  |
| 108 | Odczynnik Fehlinga A Nie gorszy niż: CHEMPUR: 116942211-1L | 2,00 |  |  |  |
| 109 | Odczynnik Fehlinga B Nie gorszy niż: CHEMPUR: 116942221-1L | 2,00 |  |  |  |
| 110 | Statyw na probówki S 14/18, fi 18 mm, 14 otworów, taki jak: 915-091033 | 4,00 |  |  |  |
| 111 | Moździerz porcelanowy, gładki, 150ml 113/56mm (d/h) 211b/2a, taki jak: 287-641331211221 | 2,00 |  |  |  |
| 112 | Tłuczek porcelanowy, glazurowany, 150/36mm (L/d) 213b/3, taki jak: 287-641331213301 | 2,00 |  |  |  |
| 113 | Ekstraktor Soxhleta, poj.250mL, taki jak: 955-ES/250 | 3,00 |  |  |  |
| 114 | Chłodnica Soxhleta, dł.210, taki jak: 955-CHE/250 | 3,00 |  |  |  |
| 115 | Kolba kulista 250 mL - szklana, - ze szlifem 29/32 - szerokość 85 mm (+/- 10 mm) - wysokość 145 mm (+/- 5 mm) Np. taka jak SIMAX: 8004/250 | 3,00 |  |  |  |
| 116 | Płaszcz grzewczy z regulatorem mocy - z regulacją mocy - zasilany elektrycznie - z wbudowanymi lampkami kontrolnymi - z obudową ze stali, pokrytą farbą proszkową - pojemność 250 ml - płaszcz grzewczy izolowany - wymiary: 220x165 mm (+/- 10 mm) - moc 100 W (+/- 10W) - czas pracy min. 8 h (+/- 1h) - temperatura grzania min.: 25-380°C (+/- 10°C) Np. taki jak: CHEM LAND (ALCHEM): 591-31-981B-00250 | 3,00 |  |  |  |
| 117 | Wąż silikonowy - grubość ścianki 1,5 mm (+/-- 2 mm) - średnica wewn. 10 mm (+/- 1 mm) - średnica zewn. 13 mm (+/- 1 mm) Np. taki jak: 376-3101013 | 5,00 |  |  |  |
| 118 | Wąż silikonowy - grubość ścianki 1,5 mm (+/-- 2 mm) - średnica wewn. 9 mm (+/- 1 mm) - średnica zewn. 12 mm (+/- 1 mm) Np. taki jak: 376-3100912 | 5,00 |  |  |  |
| 119 | Tryskawka woda 0,5L - wykonana z LDPE - pojemność 500ml - z szeroką szyją - z nazwą rozpuszczalnika - ze stożkiem uszczelniającym w zakrętce Np. taka jak: 541-144084 | 5,00 |  |  |  |
| 120 | Mieszadełko magnetyczne 2x5mm, PTFE POLYGON, takie jak: 485-3004-97 | 5,00 |  |  |  |
| 121 | Pipeta serologiczna 10 mL - PS sterylna - krótka 220mm (pak/1szt) - op. 100szt. Np. taka jak LAB EMPIRE: 42041 | 3,00 |  |  |  |
| 122 | Boc-Ala-OH - masa 5g - czystość powyżej 99% Np. taka jak Sigma Aldrich: 15380-5G | 1,00 |  |  |  |
| 123 | Boc-Phe-OH - masa 5g - czystość powyżej 99% Np. taka jak Sigma Aldrich: 15480-5G | 1,00 |  |  |  |
| 124 | Boc-Val-OH - masa 25g - czystość powyżej 99% Np. taka jak Sigma Aldrich: 15528-25G | 1,00 |  |  |  |
| 125 | Boc-Met-OH - masa 5g - czystość powyżej 99% Np. taka jak Sigma Aldrich: 408425-5G | 1,00 |  |  |  |
| 126 | Chloroform czda, 1L | 10,00 |  |  |  |
| 127 | Gilzy ekstrakcyjne celulozowe - wymiary: 33x80 (+/- 2 mm) - ilość szt. w opak. min. 25 Np. takie jak : 490-0007N00040 | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | Wartość brutto: ……………………………………… |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4 . Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.