ZP/UR/10/2018                                                                                           Załącznik nr 1a do Siwz

Opis przedmiotu zamówienia

Urządzenia do monitorowania aktywności fizycznej.

Łączna liczba urządzeń (o parametrach podanych poniżej) : 10 szt.

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać: typ, model oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Akcelerometr – 10 szt. |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Analizowanie dziennej aktywności fizycznej | TAK / NIE | XXXX |
|  | Kabel USB do każdego urządzenia (10 szt.) | TAK / NIE | XXXX |
|  | Kontrola czasu noszenia | TAK / NIE | XXXX |
|  | Sensor oświetlenia otoczenia | TAK / NIE | XXXX |
|  | Wodoodporność min. 1 metr, 30 minut | XXXX |  |
|  | Podstawowa analiza snu | TAK / NIE | XXXX |
|  | Podstawowe wykresy | TAK / NIE | XXXX |
|  | Wykres pomiarów inklinometrycznych | TAK / NIE | XXXX |
|  | Porównanie danych | TAK / NIE | XXXX |
|  | USB, Bluetooth Smart | TAK / NIE | XXXX |
|  | Współdziałanie z innymi czujnikami (np. Polar) | TAK / NIE | XXXX |
|  | Pojemność max. 2GB/120 dni | XXXX |  |
|  | Wymiary min. 4,6 x 3,3 x 1,5 cm | XXXX |  |
|  | Waga w zakresie 15-30 g | XXXX |  |
|  | Częstotliwość próbkowania max. 30-100 Hz | XXXX |  |
|  | Żywotność baterii min. 25 dni | XXXX |  |
|  | Zakres dynamiczny (podstawowy akcelerometr) ± 8G | XXXX |  |
|  | Lokalizacja czujnika nadgarstek, biodro, kostka, udo | TAK / NIE | XXXX |
|  | Mierzone parametr : Akcelerometria (G) | TAK / NIE | XXXX |
|  | Mierzone parametry: Licznik aktywności (Activity Counts) | TAK / NIE | XXXX |
|  | Mierzone parametry: Wydatek energetyczny | TAK / NIE | XXXX |
|  | Mierzone parametry: Wskaźnik MET’s | TAK / NIE | XXXX |
|  | Mierzone parametry: Liczba kroków | TAK / NIE | XXXX |
|  | Mierzone parametry: Intensywność wysiłku fizycznego | TAK / NIE | XXXX |
|  | Mierzone parametry: Czas aktywności (Activity Bouts) | TAK / NIE | XXXX |
|  | Mierzone parametry: Czas braku aktywności (Sedentary Bouts) | TAK / NIE | XXXX |
|  | Mierzone parametry: Pozycja ciała | TAK / NIE | XXXX |
|  | Mierzone parametry: Sleep latency (SL) – Latencja snu | TAK / NIE | XXXX |
|  | Mierzone parametry : Total sleep time (TST) - całkowity czas snu | TAK / NIE | XXXX |
|  | Mierzone parametry: Sleep efficiency (SE) – wydajność snu | TAK / NIE | XXXX |
|  | Mierzone parametry: Wake after sleep onset (WASO) - Czuwanie wtrącone | TAK / NIE | XXXX |
|  | Mierzone parametry: Otoczenie zewnętrzne | TAK / NIE | XXXX |
|  | Hub USB – 7 por – 1 szt. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Elastyczny pas 1 szt. (po 1 szt. do każdego urządzenia) - rozmiar medium 91 cm | TAK / NIE |  |
|  | Pełna gwarancja min.12 miesięcy od daty odbioru | XXXX |  |

UWAGA !!

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.