ZP/UR/14/2017												Załącznik nr 4 do Siwz

FORMULARZ CENOWY – Zadanie NR 1

Zadanie nr 1: System  zapewniający  wykonanie oznaczeń ekspresji mikroRNA.

Ilościowe oznaczanie poziomu ekspresji  wybranych mikroRNA.

Całościowy i integralny system  zapewniający wykonanie oznaczeń ekspresji mikroRNA od momentu izolacji mikroRNA do określenia poziomu jego ekspresji. System musi składać się z następujących składowych:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganego asortymentu | Oferowany przez Wykonawcę asortyment (producent i nr katalogowy) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Gotowy komercyjny zestaw pozwalający na izolację ludzkiego mikroRNA z surowicy lub osocza krwi metodą kolumienkową . Zestaw powinien posłużyć do wyizolowania 150 próbek, może składać się z kilku mniejszych zestawów. |  |  |  |
| 2 | Gotowy komercyjny zestaw pozwalający na odwrotną transkrypcję miRNA na cDNA z zastosowaniem dwuetapowej reakcji: poliadenylacji miRNA reakcji odwrotnej transkrypcji przy pomocy uniwersalnego startera poliT. Zestaw do odwrotnej transkrypcji powinien wystarczyć na wykonanie co najmniej 50 oznaczeń. Zestaw musi być kompatybilny ze starterami w technologii LNA (ang. locked nucleic acid). |  |  |  |
| 3 | Komercyjnie przygotowany zestaw starterów do reakcji qReal-Time PCR: Oligonukleotydy zapewniające oznaczanie ekspresji mikroRNA przy pomocy chemii opartej na technologii SYBR Green z wykorzystaniem reakcji typu real-time PCR. Oligonukleotydy muszą to być wysoce specyficzne startery oparte na technologii LNA do przeprowadzenia reakcji typu qPCR dla następujących miRNA: hsa-miR-155-5p hsa-miR -223-3p cel-miR-39-3p Specyficzne startery w technologii LNA służące do ekspresji genu kontrolnego hsa-miR-425-5p (tzw. genu referencyjnego), które zostały zwalidowane przez Producenta pod kątem stałego poziomu ekspresji w surowicy/osoczu. Ilość starterów powinna wystarczyć na przeprowadzenie 400 reakcji. |  |  |  |
| 4 | RNA pochodzące od bakteriofaga MS2, służące jako carrier mikroRNA. Opakowanie zawierającą co najmniej 200µg RNA nośnikowego. Może być użyte na etapie izolacji mikroRNA z osocza/surowicy. |  |  |  |
| RAZEM: |  |

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny Nr 3 przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

ZP/UR/14/2017												Załącznik nr 4 do Siwz

FORMULARZ CENOWY – Zadanie NR 2

Zadanie Nr 2: Dostawa MikroRNA cel-miR-39-3p.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganego asortymentu | Oferowany przez Wykonawcę asortyment (producent i nr katalogowy) | Wartość brutto [zł] |
| 1 | mikroRNA cel-miR-39-3p, mogące posłużyć do normalizacji poziomu ekspresji mikroRNA w płynach biologicznych za pomocą reakcji qReal Time-PCR, ilość wystarczająca dla przeprowadzenia co najmniej 200 reakcji typu qPCR. |  |  |
| RAZEM: |  |

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny Nr 3 przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

ZP/UR/14/2017												Załącznik nr 4 do Siwz

FORMULARZ CENOWY – Zadanie NR 3

Zadanie Nr 3: Odczynniki chemiczne.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganego asortymentu | Oferowany przez Wykonawcę asortyment (producent i nr katalogowy) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Izopropanol (2-propanol) 500ml przeznaczony do celów biologii molekularnej. |  |  |  |
| 2 | Alkohol etylowy co najmniej 99,8%, 1000 ml w czystości ,co najmniej CZDA, ACS, ISO, zgodny z Farm. Europejską. |  |  |  |
| 3 | Woda wolna od DNAaz i RNaz przeznaczoną do zastosowań w biologii molekularnej, obj. 500 ml. |  |  |  |
| 4 | Bufor Triss –EDTA o pH 8.0 , do zastosowań biologii molekularnej, obj. 100ml. |  |  |  |
| RAZEM: |  |

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny Nr 3 przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

ZP/UR/14/2017												Załącznik nr 4 do Siwz

FORMULARZ CENOWY – Zadanie NR 4

Zadanie Nr 4: Końcówki do pipet automatycznych.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganego asortymentu | Oferowany przez Wykonawcę asortyment (producent i nr katalogowy) | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Końcówki do pipet automatycznych o objętości 10µl, 100µl, które są pakowane w pudełka (raki) po 96 sztuk, sterylne, wyposażane w filtr. Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami automatycznymi firmy Eppendorf. Zapotrzebowanie na końcówki na 10 µl to 40 pudełek (raków) po 96 sztuk każde. Zapotrzebowanie na końcówki na 100 µl to 10 pudełek (raków) po 96 sztuk każde. |  |  |
| RAZEM: |  |

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny Nr 3 przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

ZP/UR/14/2017												Załącznik nr 4 do Siwz

FORMULARZ CENOWY – Zadanie NR 5

Zadanie Nr 5: Probówki.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganego asortymentu | Oferowany przez Wykonawcę asortyment (producent i nr katalogowy) | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Probówki typu eppendorf , sterylne , z płaskim wieczkiem, pakowane w worki o następujących pojemnościach: próbówki o pojemności 1,5 ml pakowane po 50 sztuk, probówki o pojemności 0,2 ml pakowane po 250 sztuk lub mniej. 1,5 ml – 800 sztuk; 0,2 ml- 500 sztuk. |  |  |
| RAZEM: |  |

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny Nr 3 przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

ZP/UR/14/2017												Załącznik nr 4 do Siwz

FORMULARZ CENOWY – Zadanie NR 6

Zadanie Nr 6: Płytki do aparatu Real Time PCR.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganego asortymentu | Oferowany przez Wykonawcę asortyment (producent i nr katalogowy) | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Płytki 96-dołkowe wraz z foliami, 50 sztuk do Aparatu Real Time PCR COBAZ Z 480 do przeprowadzenia reakcji typu qReal Time-PCR. |  |  |
| RAZEM: |  |

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny Nr 3 przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

ZP/UR/14/2017												Załącznik nr 4 do Siwz

FORMULARZ CENOWY – Zadanie NR 7

Zadanie Nr 7: Startery do amplifikacji DNA.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganego asortymentu | Oferowany przez Wykonawcę asortyment (producent i nr katalogowy) | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Startery do amplifikacji DNA , czystość HPLC, skala syntezy pozwalająca na wykonanie 1000 reakcji przy założeniu, że na 1 reakcję zużywane jest 0,3 µM startera. Startery posiadają następującą sekwencję nukleotydów 5’->3’ : GGTTAATTGGCGAGGTAAGGC ACGCAATCTCTAATCCCGAAC GGGTTAATTGGTGAGGTAAGGTG CAACACAATCTCTAATCCCAAACA AGTTTAGGGGTTTTTTATAGTTAGAGGGAC CAAAATACCCAACACACACACG TTTAGGGGTTTTTTATAGTTAGAGGGATG ATCAAAATACCCAACACACACACA GGTGGTGATGGAGGAGGTTTAG CCCTTAAAAATTACAAAAACCACAACC |  |  |
| RAZEM: |  |

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny Nr 3 przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

ZP/UR/14/2017												Załącznik nr 4 do Siwz

FORMULARZ CENOWY – Zadanie NR 8

Zadanie Nr 8: Zestaw do izolacji DNA z ludzkiej krwi obwodowej.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganego asortymentu | Oferowany przez Wykonawcę asortyment (producent i nr katalogowy) | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Komercyjny, gotowy zestaw do izolacji DNA z ludzkiej krwi obwodowej świeżej lub mrożonej z objętości 200 µl. Technologia wykorzystującą kolumienki ze złożem silikonowym. Kolumienki muszą być zamykane płaskim wieczkiem. Zestaw powinien zawierać wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia izolacji , za wyjątkiem etanolu 96%.Wystarczający do wykonania 200 izolacji, może składać się z mniejszych zestawów. |  |  |
| RAZEM: |  |

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny Nr 3 przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

ZP/UR/14/2017												Załącznik nr 4 do Siwz

FORMULARZ CENOWY – Zadanie NR 9

Zadanie Nr 9: Kontrole zawierające ludzkie genomowe DNA służące do oceny  metylacji  DNA.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganego asortymentu | Oferowany przez Wykonawcę asortyment (producent i nr katalogowy) | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Komercyjne kontrole zawierające ludzkie genomowe DNA służące do oceny metylacji DNA, która zostały uprzednio skonwertowane przy pomocy odczynnika wodorosiarczynowego. Gotowe go reakcji typu qReal-Time PCR. Zapotrzebowanie obejmuje 2 typy kontroli: Kontrola zawierająca 100% odmetylowanego DNA w ilości co najmniej 5 µg na fiolkę lub do przeprowadzenia 100 reakcji wg zaleceń producenta Kontrola zawierająca 100% zmetylowanego DNA w ilości co najmniej 5 µg na fiolkę lub do przeprowadzenia 100 reakcji wg zaleceń producenta |  |  |
| RAZEM: |  |

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny Nr 3 przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

ZP/UR/14/2017												Załącznik nr 4 do Siwz

FORMULARZ CENOWY – Zadanie NR 10

Zadanie Nr 10: Gotowy mix reakcyjny do reakcji typu qReal-Time PCR.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganego asortymentu | Oferowany przez Wykonawcę asortyment (producent i nr katalogowy) | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Gotowy mix reakcyjny do reakcji typu qReal-Time PCR oparty na technologii SYBR Green, pozwalający na wykonanie 1000 reakcji. Zwalidowany do pacy na aparacie do Real-Time PCR Light Cycler 480. Mix przeznaczony do pracy z trudnymi matrycami, o zwiększonej odporności na działanie inhibitorów PCRu. Nie może zawierać polimerazy typu „Proofreading” lub innej, która jest inhibitowana/wrażliwa przez uracyl. |  |  |
| RAZEM: |  |

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny Nr 3 przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

ZP/UR/14/2017												Załącznik nr 4 do Siwz

FORMULARZ CENOWY – Zadanie NR 11

Zadanie Nr 11: Zestaw do konwersji genomowego ludzkiego DNA .

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganego asortymentu | Oferowany przez Wykonawcę asortyment (producent i nr katalogowy) | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Komercyjny , gotowy zestaw do konwersji genomowego ludzkiego DNA odczynnikiem wodorosiarczynowym w połączeniu z denaturacją termiczną. Zestaw do badania poziomu metylacji genomowego DNA, przeznaczonego nastąpienie na reakcji qPCR., Wydajność konwersji na poziomie >99% rozumiana jako ilość niezmetylowanych cytozyn zmienionych na Uracyl, lub jako ilość zmetylowanych cytozyn, które nie uległy przemianie. Odzysk DNA >75%. Przeznaczone do konwersji gDNA w ilości do 2 µg z możliwością konwersji do 50 µl wyjściowego gDNA. Ilość odczynnika do przeprowadzenia 200 reakcji. |  |  |
| RAZEM: |  |

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny Nr 3 przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

ZP/UR/14/2017												Załącznik nr 4 do Siwz

FORMULARZ CENOWY – Zadanie NR 12

Zadanie Nr 12: Końcówki do pipet automatycznych.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganego asortymentu | Oferowany przez Wykonawcę asortyment (producent i nr katalogowy) | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Końcówki do pipet automatycznych o objętości 10µl, 100µl, które są pakowane w pudełka (raki) po 96 sztuk, sterylne, wyposażane w filtr. Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami automatycznymi firmy Eppendorf. Zapotrzebowanie na końcówki na 10 µl to 20 pudełek (raków) po 96 sztuk każde. Zapotrzebowanie na końcówki na 100 µl to 10 pudełek (raków) po 96 sztuk każde. |  |  |
| RAZEM: |  |

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny Nr 3 przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

ZP/UR/14/2017												Załącznik nr 4 do Siwz

FORMULARZ CENOWY – Zadanie NR 13

Zadanie Nr 13: Premix zawierający specyficzne  startery oraz sondy typu TaqMan.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganego asortymentu | Oferowany przez Wykonawcę asortyment (producent i nr katalogowy) | Wartość brutto [zł] |
| 1 | Premix zawierający specyficzne startery oraz sondy typu TaqMan do reakcji typu Real Time qPCR, przeznaczone do genotypowania następujących polimorfizmów : PADI4 (104 C/T) PADI4 94 G/A (-94G/A) IL-23R c. 1142G/A Ilość sond i starterów na co najmniej 200 reakcji, w rozcieńczeniu rekomendowanym przez producenta. Kompatybilny do sond i starterów premix reakcyjny do reakcji typu Real-Time qPCR potrzebny do przeprowadzenia 600 reakcji. |  |  |
| RAZEM: |  |

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny Nr 3 przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

ZP/UR/14/2017												Załącznik nr 4 do Siwz

FORMULARZ CENOWY – Zadanie NR 14

Zadanie Nr 14: Sprzęty medyczne do prowadzenia zajęć.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymaganego asortymentu | Oferowany przez Wykonawcę asortyment (producent i nr katalogowy) | Ilość | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] |
| 1. | Statyw laboratoryjny uniwersalny bez wyposażenia I-900 |  | 2szt. |  |  |
| 2. | Pierścień otwarty chromowany (długość 155,fi 60 mm) do statywu laboratoryjnego |  | 4szt. |  |  |
| 3. | Łącznik blaszany chromowany d 12,5 typ1- frezowany do statywu laboratoryjnego |  | 4szt. |  |  |
| 4. | Łapa do biuret podwójna chromowana z łącznikiem (długość 160 mm, rozstaw 8-20 mm) do statywu laboratoryjnego |  | 3szt. |  |  |
| 5. | Mikroprobówki typu eppendorf o poj. 1,5 ml z pokrywką, stożkowodenne , z PP, bezbarwne, z podziałką z polem do opisu- 1op. -500szt. |  | 2 op. |  |  |
| 6. | Mikroprobówki typu eppendorf o poj. 2 ml z zamknięciem, okrągłodenne , z PP, bezbarwne, z podziałką z polem do opisu- 1op. -500szt |  | 2 op. |  |  |
| 7. | Probówka PP stożkowa typu Falcon aseptyczna o poj.15ml 17x120mm-1op.-150szt. |  | 1op. |  |  |
| 8. | Probówka PP stożkowa typu Falcon aseptyczna o poj.50ml 30x120mm-1op.-100szt. |  | 1op. |  |  |
| 9. | Lejek analityczny średnica 81mm nóżka 11-70mm |  | 4szt. |  |  |
| 10. | Kuweta semi-micro PS 1,5 ml 1op.-100szt. |  | 1 op. |  |  |
| 11. | Pipetki Pasteura z PE o dl. 150mm, poj. 3ml i całk.4ml z podziałką, sterylna 1 op. -1szt.-100szt. |  | 100 szt. |  |  |
| 12. | Zlewka szklana 38/69 (d/h) 50ml, min.kl.A Simax |  | 6szt. |  |  |
| 13. | Zlewka szklana 70/95 (d/h) 250ml, min. kl.A Simax |  | 4szt. |  |  |
| 14. | Kolba miarowa o poj.250ml, korek pl.szkl. kl.A. NZ 14/23- Cert.SERII |  | 4szt. |  |  |
| 15. | Kolba miarowa o poj.100ml , korek pl.szkl. kl.A. NS 12/21, skala niebieskaSimax |  | 4szt. |  |  |
| 16. | Butla szklana 250 ml gwint GL45/zakr. (nakrętka niebieska) Simax |  | 4szt. |  |  |
| 17. | Naczyńka wagowe z pokrywka szklane 35/35mm |  | 4szt. |  |  |
| 18. | Probówki bakter. Szklane15-16x160mm |  | 100szt. |  |  |
| 19. | Eksykator z gniazdem plastikowym d=329/240mm z wkładem porcelanowym min.kl.Simax |  | 1szt. |  |  |
| 20. | Żel krzemionkowy wskaźnikowy 3-7mm bez kobaltu pomarańczowy - środek suszący |  | 1kg |  |  |
| 21. | Pipeta wielowymiarowa szklana AS, 1ml, podz.0,01ml-skala niebieska. CERT.SERII, 0 na dole (wypływ całkowity) |  | 10szt. |  |  |
| 22. | Pipeta wielowymiarowa szklana AS, 2ml, podz.0,01ml-skala niebieska. CERT.SERII, 0 na dole (wypływ całkowity) |  | 10szt. |  |  |
| 23. | Pipeta wielowymiarowa szklana AS, 5ml, podz.0,01ml-skala niebieska. CERT.SERII, 0 na dole (wypływ całkowity) |  | 10szt. |  |  |
| 24. | Pipeta wielowymiarowa szklana AS, 10ml, podz.0,01ml-skala niebieska. CERT.SERII, 0 na dole (wypływ całkowity) |  | 10szt. |  |  |
| 25 | Pipeta wielowymiarowa szklana AS, 25ml, podz.0,01ml-skala niebieska. CERT.SERII, 0 na dole (wypływ całkowity) |  | 5szt. |  |  |
| 26. | Pompka pipetowa PP do pipet szklanych 10ml |  | 2szt. |  |  |
| 27. | Pompka pipetowa PP do pipet szklanych 25ml |  | 2szt. |  |  |
| 28. | Statyw do pipet szklanych z tworzywa (200x130x265), na 32 pipety |  | 2szt. |  |  |
| 29. | Imak drewniany do probówek |  | 4szt. |  |  |
| 30. | Szczotka do mycia probówek, 15-16mm |  | 4szt. |  |  |
| 31. | Pipeta automatyczna jednokanałowa min. klasa HTL Labmate Pro LMP10 z wyrzutnikiem 0,5-10ul (trzon czerwony) |  | 1szt. |  |  |
| 32. | Pipeta automatyczna jednokanałowa min. klasa HTL Labmate Pro LMP20 z wyrzutnikiem 2-20ul (trzon żółty) |  | 1szt. |  |  |
| 33. | Pipeta automatyczna jednokanałowa min. klasa HTL Labmate Pro LMP200 z wyrzutnikiem 20-200ul |  | 1szt. |  |  |
| 34. | Pipeta automatyczna jednokanałowa min. klasa HTL Labmate Pro 1000 z wyrzutnikiem 100-1000ul (trzon niebieski) |  | 1szt. |  |  |
| 35. | Statyw plastikowy 4-stanowiskowy liniowy do pipet automatycznych min. klasy HTL |  | 1szt. |  |  |
| 36. | Końcówki do pipet z fazowanym zakończeniem i znacznikami 0,5-10ul 1op.-100szt. z PP, min. klasa Gilson pasujące do pipet typu HTL |  | 2op. |  |  |
| 37. | Końcówki do pipet z fazowanym zakończeniem i znacznikami 20-200ul 1op.-100szt. min. klasa Gilson pasujące do pipet typu HTL |  | 2op. |  |  |
| 38. | Końcówki do pipet z fazowanym zakończeniem i znacznikami 100-1000ul 1op.-100szt. min. klasa Gilson pasujące do pipet typu HTL |  | 2op. |  |  |
| 39. | Sączki jakościowe bibuła Whatmana nr 4, śr. 110mm 100szt.-1op. |  | 1 op. |  |  |
| 40. | Podstawka do kuwet plastikowa |  | 1szt. |  |  |
| 41. | Szpatułko-łyżeczka PA 180 mm |  | 2szt. |  |  |
| 42. | Butla szklana 500ml gwint/zakr. (nakretka niebieska GL45) min. klasa Simax |  | 4szt. |  |  |
| 43. | Kroplomierz LDPE poj.50 ml (butelka + nasadka + kapka) 39/115mm (d/h) GL18 |  | 30szt. |  |  |
| 44. | Cylinder miarowy szklany z podst. szkl.A. 50ml, skala niebieska min. klasa Simax |  | 2szt. |  |  |
| 45. | Cylinder miarowy szklany z podst. szkl.A. 100ml, skala niebieska min. klasa Simax |  | 2szt. |  |  |
| 46. | Tryskawka PE o poj.500ml |  | 3szt. |  |  |
| 47. | Pokrywki LDPE do kuwet spektrofotometrycznych 10x10mm |  | 1op. |  |  |
| 48. | Kolba miarowa o poj.10ml, korek pl.szkl. min.kl.A. NZ 10/19- CERT.SERII |  | 10szt. |  |  |
| 49. | Kolba miarowa, 5ml, korek pl.szkl. min. kl.A. |  | 5szt. |  |  |
| 50. | Bagietki szklane 4-5x300mm |  | 20szt. |  |  |
| 51. | Pudełko Kryobox A2 81-miejscowe do przechowywania probówek o śr. do 12,5 mm. Posiadają alfanumeryczne oznakowanie stanowisk na wszystkich czterech brzegach pokrywki oraz na podstawie, PP, kolor pomarańczowy |  | 3szt. |  |  |
| 52. | Paski wskaźnikowe pH-FIX 0-14 |  | 2op. |  |  |
| 53. | Parafilm M-folia uszczelniająca, szer.100mm, dł.38m |  | 1op. |  |  |
| 54. | Nadtlenek wodoru roztwór 30%, perhydrol cz.d.a. |  | 1dm3 |  |  |
| 55. | Moździerz z trzonkiem szorstki,110ml, 100/50mm (d/h),211a/2 |  | 1szt. |  |  |
| 56. | Tłuczek porcel.szorstki 135/30mm (L/d) 213a/2 |  | 1szt. |  |  |
| 57. | Di-sodu wodorofosforan (V) Na2HPO4 bezwodny cz.d.a. |  | 1kg |  |  |
| 58. | Sodu diwodorofosforan (V) NaH2PO4 bezwodny cz.d.a. |  | 1kg |  |  |
| 59. | Płyn Lugola cz.d.a. 100ml |  | 1op. |  |  |
| 60. | Azotan (V) srebra cz.d.a.–100g min. klasa STANLAB. |  | 100g |  |  |
| 61. | Butla szklana 250ml oranż gwint/zakr. (nakrętka niebieska GL45) min. klasa Simax |  | 3szt. |  |  |
| 62. | Rękawiczki lateksowe rozm.M bez pudrowe |  | 2op. |  |  |
| RAZEM: |  |

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny Nr 3 przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)