Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- Zadanie 1

| lp | Produkt (ilość) | Opis | Oferowany produkt (nazwa, nr katalogowy, opis) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Końcówki 10 µl, sterylne, z filtrem, długie (4800 szt.) | Końcówki niskoretencyjne z filtrem do pipet automatycznych pakowane po 96szt. w autoklawowalne pudełka wielokrotnego użytku; premium surface z PP, przezroczyste, sterylne; autoklawowalne w temp. 121°C; biologicznie obojętne, pcr ready, wolne od inhibitorów PCR, wolne od DNA, wolne od DNaz, RNaz, wolne od pirogenów, wolne od endotoksyn, wolne od ATP, bez metali ciężkich wg EC/94/, posiadające certyfikat CE/IVD; Pojemność 0,1-10μl, długie; Średnica wewnętrzna: 0,38 mm (+/- 0,2 mm); Długość: 45,84 mm (+/- 0,2 mm) |  |  |
| 2 | Końcówki 20 µl, niesterylne, bez filtra, długie (5000 szt.) | Końcówki niskoretencyjne do pipet automatycznych pakowane w worki po 1000szt.; premium surface z PP, przezroczyste, niesterylne; 2autoklawowalne w temp. 121°C; biologicznie obojętne, pcr ready, wolne od inhibitorów PCR, wolne od DNA, wolne od DNaz, RNaz, wolne od pirogenów, wolne od endotoksyn, wolne od ATP, bez metali ciężkich wg EC/94/, posiadające certyfikat CE/IVD; Pojemność 0-20μl długie, Średnica wewnętrzna: 0,46 mm (+/- 0,2 mm), Długość: 45,72 mm (+/- 0,2 mm) |  |  |
| 3 | Końcówki 100 µl, sterylne, z filtrem (4800 szt.) | Końcówki niskoretencyjne z filtrem do pipet automatycznych pakowane po 96szt. w autoklawowalne pudełka wielokrotnego użytku; premium surface z PP, przezroczyste, sterylne; autoklawowalne w temp. 121°C; biologicznie obojętne, pcr ready, wolne od inhibitorów PCR, wolne od DNA, wolne od DNaz, RNaz, wolne od pirogenów, wolne od endotoksyn, wolne od ATP, bez metali ciężkich wg EC/94/, posiadają certyfikat CE/IVD; Pojemność 0-100μl; Średnica wewnętrzna: 0,51 mm (+/- 0,2 mm); Długość: 59,54 mm (+/- 0,2 mm) |  |  |
| 4 | Końcówki 200 µl, niesterylne, bez filtra (2000 szt.) | Końcówki niskoretencyjne do pipet automatycznych pakowane w worki po 1000szt.; premium surface z PP, przezroczyste, niesterylne; autoklawowalne w temp. 121°C; biologicznie obojętne, pcr ready, wolne od inhibitorów PCR, wolne od DNA, wolne od DNaz, RNaz, wolne od pirogenów, wolne od endotoksyn, wolne od ATP, bez metali ciężkich wg EC/94/, posiadające certyfikat CE/IVD; Pojemność 0-200μl; Średnica wewnętrzna: 0,53 mm (+/- 0,2 mm); Długość: 50,80 mm (+/- 0,2 mm) |  |  |
| 5 | Końcówki 1000 µl, sterylne, z filtrem (4608 szt.) | Końcówki niskoretencyjne z filtrem do pipet automatycznych pakowane po 96szt. w autoklawowalne pudełka wielokrotnego użytku; premium surface z PP, przezroczyste, sterylne; autoklawowalne w temp. 121°C; biologicznie obojętne, pcr ready, wolne od inhibitorów PCR, wolne od DNA, wolne od DNaz, RNaz, wolne od pirogenów, wolne od endotoksyn, wolne od ATP, bez metali ciężkich wg EC/94/, posiadające certyfikat CE/IVD; Pojemność 100-1000μl; Średnica wewnętrzna: 0,89 mm (+/- 0,2 mm); Długość: 81,79 mm (+/- 0,2 mm) |  |  |
| 6 | Końcówki 1000 µl, niesterylne, bez filtra (5000 szt.) | Końcówki niskoretencyjne do pipet automatycznych pakowane w worki po 1000szt.; premium surface z PP, przezroczyste, niesterylne; autoklawowalne w temp. 121°C; biologicznie obojętne, pcr ready, wolne od inhibitorów PCR, wolne od DNA, wolne od DNaz, RNaz, wolne od pirogenów, wolne od endotoksyn, wolne od ATP, bez metali ciężkich wg EC/94/, posiadające certyfikat CE/IVD; Pojemność 100-1000μl; Średnica wewnętrzna: 0,89 mm (+/- 0,2 mm); Długość: 81,79 mm (+/- 0,2 mm) |  |  |
| 7 | Pipety Pasteura, sterylne (1000 szt.) | Pipety Pasteur’a wykonane z LDPE o objętości 3 ml, z podziałką co 0,5ml, o długości 155mm (+/- 10%); sterylne; pakowane papier-plastik; max. 10 sztuk w opakowaniu; |  |  |
| 8 | Krioprobówki (500 szt.) | Probówki polipropylenowe z przeznaczeniem do bankowania komórek w zamrażarkach niskotemperaturowych; o objętości 2 ml, z silikonową uszczelką oraz gwintem wewnętrznym; sterylne; samostojące; pakowane po 50 sztuk; z podziałką oraz polem do opisu próbki; |  |  |
| 9 | Probówki do pobierania krwi (heparyna) (100 szt.) | Probówki plastikowe z zielonym korkiem do pobierania krwi w systemie zamkniętym; z ustalonym fabrycznie podciśnieniem; objętość 9 ml; antykoagulant – heparyna sodowa; z jałowym wnętrzem; kompatybilne do uchwytów i igieł wymienionych w kolejnych pozycjach specyfikacji; Przykładowym produktem spełniającym podane wymogi jest: Probówka VACUETTE 9 ml z heparyną sodową 16x100 o numerze kat. 455051 |  |  |
| 10 | Uchwyty do probówek (100 szt.) | Uchwyt przeznaczony do zamontowania igły i połączenia jej z probówką w próżniowym systemie pobierania krwi; z zabezpieczeniem igły; Przykładowym produktem spełniającym podane wymogi jest: VACUETTE® QUICKSHIELD Safety Tube Holder o numerze kat. 450230 |  |  |
| 11 | Igły (100 szt.) | Igła dwustronna kompatybilna do uchwytu i probówki w próżniowym systemie pobierania krwi; rozmiar 21Gx1 i 1/2" 8/10 38mm; Przykładowym produktem spełniającym podane wymogi jest: Igła VACUETTE 21Gx1 i 1/2" 8/10 38mm o numerze kat. 450076 |  |  |
| 12 | Filtry strzykawkowe 0,2 um, (100 szt.) | # Filtry strzykawkowe o wielkości porów 0,2 µm; średnica 4 mm; sterylne; membrana PVDF; # Przykładowym produktem spełniającym podane wymogi jest: Whatman® Puradisc 4 syringe filters o numerze kat. 6791-0402 |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia