Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- Zadanie 3

| lp | Produkt (ilość) | Opis | Oferowany produkt (nazwa, nr katalogowy, opis) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kolba stożkowa (Erlenmayera) 100 ml płaskodenna 100 szt. | Kolby wykonane ze szkła borokrzemowego Boro 3.3 wg. ISO 1773 skalowane. Jest to kolba stosowana w chemicznej analizie ilościowej do sporządzania roztworów. Pojemność 100 [ml], średnica 64 [mm], wysokość 105 [mm]. |  |  |
| 2 | Zlewka Laboratoryjna- 2000 ml- Zlewka szklana niska 12 szt. | Pojemność: 2000 [ml], Średnica: 130 [mm], Wysokość: 185 [mm], Zlewka z podziałką i wylewem, wykonana z wysokiej jakości szkła borokrzemowego SIMAX, zgodnie z normą ISO 3819, DIN 12 331, ČSN 70 4031, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych. |  |  |
| 3 | Zlewka Laboratoryjna- 600 ml- Zlewka szklana niska 50 szt. | Pojemność: 600[ml], Średnica: 90 [mm], Wysokość: 125 [mm], Zlewka z podziałką i wylewem, wykonana z wysokiej jakości szkła borokrzemowego SIMAX, zgodnie z normą ISO 3819, DIN 12 331, ČSN 70 4031, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych |  |  |
| 4 | Zlewka Laboratoryjna- 250 ml- Zlewka szklana niska 50 szt. | Zlewka z podziałką i wylewem, wykonana z wysokiej jakości szkła borokrzemowego SIMAX, zgodnie z normą ISO 3819, DIN 12 331, ČSN 70 4031, odpornego na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia