ZP/UR/187/2019                                                                                                                                                    Załącznik nr 4 do Siwz

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1: Sprzęt do pomiaru woltometrii.

Sprzęt do pomiaru woltometrii składa się z 4 elementów:

- Zintegrowany system Potencjostat. Idealny do cyklicznej woltamperometrii, techniki liniowej i impulsowej. Posiada tryb potencjostat, galwanostat, amperomierz i woltomierz.  Maksymalnie 100 mA i +/- 10 V. Możliwość rozbudowy za pomocą wzmacniaczy isoPad, cechuje go wysoka celność oraz możliwość pracy w systemie Windows 7,8 i 10.

- Oprogramowanie do map i zakresów. Oprogramowanie wykresów zapisuje dane w sposób ciągły na dysku twardym, na jednym do czterech kanałów (w zależności od modelu komputera). Oprogramowanie zakresu rejestruje dane na jednym lub dwóch kanałach w serii przeglądów.

- Oprogramowanie elektrochemiczne dla technik woltametrycznych. Wykorzystuje systemy rejestrujące zakłócenia jako cyfrowy generator przebiegów oraz system analizy danych. W ten sposób nawet potencjostaty nieskanujące można uaktualnić do pełnego zakresu technologii.

- Zestaw elektrod. Zawiera elektrody robocze ze złota, platyny i szklistego węgla. Uwzględniono również elektrody odniesienia i pomocnicze, wraz z dwiema fiolkami reakcyjnymi 3 ml i stojakiem. Elektrody nadają się do stosowania z potencjostatami i mogą być stosowane w różnych zastosowaniach elektrochemicznych.

Zadanie nr 2: Odczynniki chemiczne.

| L.p. | Nazwa | Objętość | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N,N-dicyclohexylcarbodiimide 99% | 100g | 1 |
| 2 | THF bezw.>99.8% | 1L | 1 |
| 3 | PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 5.0 solution | 5g | 1 |
| 4 | Kanister 20 L z kranem | szt. | 1 |
| 5 | Lampa bakteriobójcza 60W,przejezdna na statywie energooszczędna | szt. | 1 |
| 6 | Fiolka scentylacyjna szkło białe z nakrętką śr. 22mm, pojemność 20ml | op. 100 | 2 |