ZP/UR/86/2013                                                                                                                          Zał. nr A.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY –ZADANIE NR 1

| Nr etapu | ASORTYMENT | Liczba jednostek | Cena brutto (liczba jednostek x cena) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz chromatograficznych na aparacie HPLC: KOLUMNY DO ANALIZ CUKRÓW (możliwość płukania 100% roztworem wodnym, wysoka rozdzielczość złoża z ziarnem 3µm, złoże aminopropylowe, z minimalizacją szumów w układach LC-MS i LC-ELSD) | 1 |  |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz chromatograficznych na aparacie HPLC: ACETONITRYL O CZYSTOŚCI DO HPLC (opakowanie 2,5l) | 20 |  |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz chromatograficznych na aparacie HPLC: ETANOL (opakowanie 0,5l) | 20 |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz chromatograficznych na aparacie HPLC: KOLUMNY DO ANALIZ CUKRÓW (możliwość płukania 100% roztworem wodnym, wysoka rozdzielczość złoża z ziarnem 3µm, złoże aminopropylowe, z minimalizacją szumów w układach LC-MS i LC-ELSD) | 1 |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz chromatograficznych na aparacie HPLC: ACETONITRYL O CZYSTOŚCI DO HPLC (opakowanie 2,5l) | 20 |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz chromatograficznych na aparacie HPLC: ETANOL (opakowanie 0,5l) | 20 |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz chromatograficznych na aparacie HPLC: KOLUMNY DO ANALIZ CUKRÓW (możliwość płukania 100% roztworem wodnym, wysoka rozdzielczość złoża z ziarnem 3µm, złoże aminopropylowe, z minimalizacją szumów w układach LC-MS i LC-ELSD) | 1 |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz chromatograficznych na aparacie HPLC: ACETONITRYL O CZYSTOŚCI DO HPLC (opakowanie 2,5l) | 20 |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz chromatograficznych na aparacie HPLC: ETANOL (opakowanie 0,5l) | 20 |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz chromatograficznych na aparacie HPLC: KOLUMNY DO ANALIZ CUKRÓW (możliwość płukania 100% roztworem wodnym, wysoka rozdzielczość złoża z ziarnem 3µm, złoże aminopropylowe, z minimalizacją szumów w układach LC-MS i LC-ELSD) | 1 |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz chromatograficznych na aparacie HPLC: ACETONITRYL O CZYSTOŚCI DO HPLC (opakowanie 2,5l) | 20 |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz chromatograficznych na aparacie HPLC: ETANOL (opakowanie 0,5l) | 20 |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz chromatograficznych na aparacie HPLC: KOLUMNY DO ANALIZ CUKRÓW (możliwość płukania 100% roztworem wodnym, wysoka rozdzielczość złoża z ziarnem 3µm, złoże aminopropylowe, z minimalizacją szumów w układach LC-MS i LC-ELSD) | 1 |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz chromatograficznych na aparacie HPLC: ACETONITRYL O CZYSTOŚCI DO HPLC (opakowanie 2,5l) | 20 |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz chromatograficznych na aparacie HPLC: ETANOL (opakowanie 0,5l) | 20 |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz chromatograficznych na aparacie HPLC: KOLUMNY DO ANALIZ CUKRÓW (możliwość płukania 100% roztworem wodnym, wysoka rozdzielczość złoża z ziarnem 3µm, złoże aminopropylowe, z minimalizacją szumów w układach LC-MS i LC-ELSD) | 1 |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz chromatograficznych na aparacie HPLC: ACETONITRYL O CZYSTOŚCI DO HPLC (opakowanie 2,5l) | 20 |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz chromatograficznych na aparacie HPLC: ETANOL (opakowanie 0,5l) | 20 |  |
| SUMA |  |