|  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/88/2014 														Załącznik nr 1.1a do siwz

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 1: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatu Photochem

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia (Wypełnia Wykonawca) Producent, nr katalogowy | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto [zł] | Ilość [szt.] | Wartość netto (4x5) [zł] | Stawka vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie Photochem: ACW-Kit 600 | Kit do oznaczeń antyoksydantów rozpuszczalnych w wodzie, wystarczający na 600 oznaczeń, dedykowany do aparatu Photochem |  | kpl |  | 4 |  |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie Photochem: ACL-Kit 600 | Kit do oznaczeń antyoksydantów rozpuszczalnych w tłuszczach, wystarczający na 600 oznaczeń, dedykowany do aparatu Photochem |  | kpl |  | 3 |  |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie Photochem: Sample vials for Photochem 625 szt/op | Probówki plastikowe dedykowane do aparatu Photochem |  | op |  | 4 |  |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie Photochem: metanol czda 2,5l | HPLC grade Zawartość GC min. 99,9%, wody max. 0,05%; kwasowość max 0,005 meq/g, pozostałość po odparowaniu max 0,0005%, transmisja UV 210 nm-min 60%, 250 nm min. 99%, fluorescencja (j.chinina) dla 365 nm max 1 ppb |  | l |  | 10 |  |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie Photochem: zestaw pipet wielomiarowych (0,2-2; 2-20; 20-200; 0,1-1 ml | Pipety o zmiennej objętości, niskiej wadze, wyposażone w blokadę nastawionej objętości; z możliwością regulacji pozycji zrzutnika końcówek, przystosowane do pracy osób prawo- i leworęcznych. Cienki trzon pipety ma pozwolić na jej wprowadzenie do probówki fi 9 mm na głębokość 120 mm |  | kpl |  | 2 |  |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie Photochem: jednorazowe koncówki do pipet w op. Tower 960 szt/op | Kompatybilne do pipet z poz. 5 |  | op |  | 16 |  |  |

*RAZEM:

Wartość netto: ………………………………………..zł

Wartość VAT - ……………………………………… zł

Wartość brutto ………………………………………zł

*powyższe  wartości należy przenieść do  formularza oferty (Druk „Formularz Oferty”) – załącznik nr 1 do SIWZ                          ................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy