Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 3

| LP | Opis produktu | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (należy podać nazwę produktu, nr katalogowy, nazwę producenta oraz opis przedmiotu zamówienia) | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | latarka diagnostyczna – posiadająca depresor języka (uchwyt na szpatułkę drewnianą i plastikową), chromowana główka, technologia halogenowo-ksenonowa (XHL), Indeks odwzorowania koloru (CRI) 98 w skali od 0 do 100, automatyczny wyłącznik | 3 |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie nazwy producenta, nazwy produktu, numeru katalogowego oraz opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.