Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 5

| LP | Opis produktu | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (należy podać nazwę produktu, nr katalogowy, nazwę producenta oraz opis przedmiotu zamówienia) | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | zestaw diagnostyczny oftalmoskop plus otoskopy Zestaw diagnostyczny zawierający otoskop, oftalmoskop i wziernik do nosa. Oświetlenie 2,5 V. Zasilanie bateryjne 2xR14 (brak baterii w zestawie). Oftalmoskop posiadający jedną soczewkę bez możliwości wymiany przysłon. Zawartość zestawu: - głowica oftalmoskopowa, - głowica otoskopowa, - oświetlenie na przewodzie kątowym, - dwa lusterka krtaniowe, - łyżka językowa, - uchwyt, - depresor języka, - wziernik do nosa, - uchwyt z bateriami Zestaw wykonany z trwałej stali nierdzewnej wg normy ASTM, typu AISI 304 dla stali nierdzewnej oraz tworzywa sztucznego w preferowanym kolorze czarnym. | 3 |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie nazwy producenta, nazwy produktu, numeru katalogowego oraz opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.