ZP/UR/104/2019 													Załącznik nr 1.1 b do siwz

FORMULAR CENOWY-ZADANIE NR 2

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania jednostkowego | Liczba opakowań | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa netto [zł.] | Wartość netto [zł.] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Aerozol dezynfekujący w spryskiwaczu 1L. Wymagania spełnia np.: Aerodesin 1L | 1 L | 4 |  |  |  |  |
|  | Ampułki otwarte ze szkła do ćwiczeń, pojemność 5ml | opak. szt. | 50 szt |  |  |  |  |
|  | Antybakteryjne mydło w płynie: mydło w płynie, antybakteryjne, 5 l. | LITR 5 L | 1 op |  |  |  |  |
|  | Aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi- zegarowy | szt. | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Audiometr do badań przesiewowych dla noworodka Wymagania spełnia np.: PDD-401. | szt. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Bandaż elastyczny szer. 10 cm. | 1 szt. | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | Cewnik do karmienia niemowląt 6 CH a’ 10szt | opak. 10 szt./opak. | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley lateksowy 14CH | szt. 1 szt. | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Cewnik Foley sylikonowy 14CH: Cewnik wewnętrzny, wykonany z sylikonu. Rozmiar Ch-14 | szt. 1 szt. | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Fartuch chirurgiczny gruby, sterylny, rozmiar M | szt. 1 szt. | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Fartuch chirurgiczny wzmocniony folią , sterylny, rozmiar S lub M | szt. 1 szt. | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Fartuch ochronny foliowy jednorazowy pakowany pojedynczo | opak. 100 szt./opak. | 2 opak. |  |  |  |  |
|  | Fartuch ochronny gumowy | szt. 1 szt. | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Fartuchy jednorazowe rozmiar L | szt. 1 szt. | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Fartuchy jednorazowe rozmiar M | szt. 1 szt. | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Gaza opatrunkowa kopertowa 1m2 | szt. 1 szt. | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Gaziki niejałowe 10x10 | opak. 100szt./opak. | 40 opak. |  |  |  |  |
|  | Gaziki niejałowe 5x5 | opak. 100szt./opak. | 20 opak. |  |  |  |  |
|  | Gaziki niejałowe 7,5x 7,5 | opak. 100szt./opak | 50 opak. |  |  |  |  |
|  | Igła 22G (0.7mm): do pobierania krwi, kompatybilna igła w systemie Vacutte, z zaworkiem, sterylna, jednorazowego użytku, 22G (0.7mm),czarna. Wymagania spełnia np. Igła BD Vacutainer Flashback | szt. 1 szt. | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Igła do pobierania krwi, 21G (0.8mm): kompatybilna igła w systemie Vacutte, z zaworkiem, sterylna, jednorazowego użytku, 21G (0.8mm), zielona. Wymagania spełnia np. Igła BD Vacutainer Flashback | szt. 1 szt. | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 0,6: dwupłaszczyznowe ostrze, wykonane ze stali nierdzewnej, silikonowa powłoka igły, zabezpieczenie igły przezroczystym, sterylnym opakowaniem i dodatkowo sztywną osłonką ochronną. Wymagania spełnia np. Terumo 0,6. | opak. 100szt./opak. | 1 opak. |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 0,7: dwupłaszczyznowe ostrze, wykonane ze stali nierdzewnej, silikonowa powłoka igły, zabezpieczenie igły przezroczystym, sterylnym opakowaniem i dodatkowo sztywną osłonką ochronną. | opak. 100szt./opak. | 3 opak. |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 0,8: dwupłaszczyznowe ostrze, wykonane ze stali nierdzewnej, silikonowa powłoka igły, zabezpieczenie igły przezroczystym, sterylnym opakowaniem i dodatkowo sztywną osłonką ochronną. Wymagania spełnia np. Terumo 0,8. | opak. 100szt./opak. | 5 opak. |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 1,1: dwupłaszczyznowe ostrze, wykonane ze stali nierdzewnej, silikonowa powłoka igły, zabezpieczenie igły przezroczystym, sterylnym opakowaniem i dodatkowo sztywną osłonką ochronną. Wymagania spełnia np. Terumo 1,1 | opak. 100szt./opak. | 1 opak. |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 0,45: dwupłaszczyznowe ostrze, wykonane ze stali nierdzewnej, silikonowa powłoka igły, zabezpieczenie igły przezroczystym, sterylnym opakowaniem i dodatkowo sztywną osłonką ochronną. Wymagania spełnia np. Terumo 0,45. | opak. 100szt./opak | 3 opak. |  |  |  |  |
|  | Igła iniekcyjna 0,9: trzypłaszczyznowe ostrze, wykonane ze stali nierdzewnej, silikonowa powłoka igły, zabezpieczenie igły przezroczystym, sterylnym opakowaniem i dodatkowo sztywną osłonką ochronną | opak. 100szt./opak. | 3 opak. |  |  |  |  |
|  | Igła systemowa do strzykawko-probówek typu S-Monovette, 21G (0,8mm) | szt. | 200 szt. |  |  |  |  |
|  | Igła systemowa do strzykawko-probówek typu PRIMAVETTE, 21G (0,8mm): Igła systemowa z zabezpieczeniem przed ponownym użyciem - multiadapter z igłą - do strzykawko-probówek typu PRIMAVETTE, 0,8mm. | szt | 200 szt. |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe ręczniki papierowe: Ręcznik makulaturowy szary/zielony, do stosowania w podajnikach. | opak. 200 szt./opak. | 100 opak. |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy zestaw do lewatywy z miękkim cewnikiem zakończonym 2 otworami bocznymi | szt. | 30 szt. |  |  |  |  |
|  | Kaniula do wlewów dożylnych typu venflon, niebieski 0,8G: Igła kaniula do wlewów dożylnych (wenflon), stosowana razem z kroplówką, kolor niebieski. | szt. | 100 szt. |  |  |  |  |
|  | Kaniula do wlewów dożylnych typu venflon, różowy 1,0G: Igła kaniula do wlewów dożylnych (wenflon), stosowana razem z kroplówką, kolor różowy. | szt. | 200 szt. |  |  |  |  |
|  | Kaniula do wlewów dożylnych typu venflon, zielony 1,2G: Igła kaniula do wlewów dożylnych (wenflon), stosowana razem z kroplówką, kolor zielony. | szt. | 100 szt. |  |  |  |  |
|  | Kanka doodbytnicza, CH16 x 200 | szt. | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Kanka jałowa | szt. | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Kapilary do badań gazometrycznych, : kapilary do badań gazometrycznych z heparyną sodową, tworzywo sztuczne (niełamliwe), pojemność 130-150 µl. | opak. 1000 szt./opak. | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Kieliszki plastikowe do podawania leków. | opak. | 1 opak. |  |  |  |  |
|  | Koc w rozm. 180x 120 cm | szt. | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Koreczki do wenflonu z zastawką typu Safeflow | szt. | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Koreczki jałowe: koreczki jałowe typu Luer-lock, białe, oddzielnie pakowane. | szt. | 100 szt. |  |  |  |  |
|  | Łączniki do systemu Vacutainer (holder) | szt. | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Maseczki jednorazowa do resuscytacji oddechowej | szt. | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Maska chirurgiczna jednorazowa | szt. | 300 szt. |  |  |  |  |
|  | Maska chirurgiczna odporna na spryskanie, Przejrzysta osłona oczu, miękka pianka przeciw parowaniu okularów, fioletowa, z tasiemkami. | szt. | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Nakłuwacz jednorazowy 21G (0,8mm): nakłuwacz jednorazowy granatowy, igła 21G (0.8mm), głębokość nakłucia 2.4 mm, objętość próbki krwi – 20-50 µl. Wymagania spełnia np. Medlance | szt. | 100 szt. |  |  |  |  |
|  | Nakłuwacz jednorazowy, (0,6mm): nakłuwacz jednorazowy granatowy, igła (0.6mm), głębokość nakłucia 2.4 mm, objętość próbki krwi – 20-50 µl. szt. | 1 szt. | 100 szt. |  |  |  |  |
|  | Nerka plastikowa duża | szt. | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Nerka plastikowa mała | szt. | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Nici chirurgiczne z igłą rozmiar 3,0 | opak. 12 szt./opak. | 30 op. |  |  |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne-metalowe | szt. | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Okulary ochronne przeźroczyste, zabezpieczające w całości oczy z każdej strony, regulowana długość zauszników | szt. | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Opaska elastyczna dziana z zapinką, rozm. 8x5. | szt. | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Opatrunek przezroczysty samoprzylepny, z folii poliuretanowej, niesterylny, na rolce, 10 cm x 10 m. Wymagania spełnia np. Suprasorb F | szt. | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Opatrunek z wkładem chłonnym rozmiar 10x10cm,hipoalergiczny. Wymagania spełnia np. Elastopor Steril | opak. 30 szt./opak. | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Ostrze wymienne do skalpela. Standardowe ostrza chirurgiczne ze stali nierdzewnej, sterylne, pakowane pojedynczo w folię. | 100 szt./opak. | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Papier krepowany biały 750x750mm | szt. | 200 szt. |  |  |  |  |
|  | Papier krepowany zielony 750x750mm | szt. | 200 szt. |  |  |  |  |
|  | Papier KTG 150 mm x 100 mm x 150 kartek | opak. | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Papierki lakmusowe | opak. | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Paski do badania pH pochwy typu Paski pH 4-7 | opak | 1op. |  |  |  |  |
|  | Paski do glukometru AccuCheck Performa | 50 szt./opak. | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Paski do glukometru Accu-Chek Active zielone | opak. | 6 op. |  |  |  |  |
|  | Paski do oznaczania stężenia glukozy i ciał ketonowych w moczu. | 50 szt./opak | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Paski do zamykania ran typu steri strip (różne rozmiary) | szt. | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Pieluszki tetrowe 60x60 cm; | szt. | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Pierścienie magnetyczne: kompatybilne z kapilarami RKZ | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Plastry opatrunkowe do zaopatrywania pooperacyjnych ran sączących, do jałowego opatrywania drobnych skaleczeń, samoprzylepny opatrunek z hydrofobową mikrosiatką, stanowiąca warstwę przylegającą do rany, ułatwia szybkie przenikanie wydzieliny i przekazywanie jej do warstwy chłonnej, 10x8 cm. Wymagania spełnia np. Cosmopor steril, 8x10 cm | 30 szt./opak. | 1 |  |  |  |  |
|  | Płyn antybakteryjny zawierający octenidynę, do stosowania na rany przewlekłe, 350 ml. Wymagania spełnia np. Octenilin płyn, 350 ml | szt. | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Płyn odkażający. Wymagania spełnia np. Manusan | szt. | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Podkłady mocno chłonne Wymagania spełnia np.. Seni Soft 90 x 60cm | 30 szt./opak. | 3 opak. |  |  |  |  |
|  | Podkłady nieprzemakalne, foliowane prześcieradło rolka | Szt. | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na odpady 1l | szt. | 30 szt. |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na odpady 5l | szt. | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Pościel i poduszka | kpl. | 5 kpl. |  |  |  |  |
|  | Preparat do dezynfekcji rąk , 5 l. | szt. | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Preparat na bazie alkoholi do odkażania skóry przed operacjami, przed iniekcjami, punkcjami, pobraniem krwi, 1 litr. | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Preparat przeznaczony do krótkich zabiegów odkażających związanych z raną, błoną śluzową i graniczącą z nią skórą, przed zabiegami diagnostycznymi i operacyjnymi w dermatologii, przy pielęgnacji ran i szwów pooperacyjnych, 1 litr. Wymagania spełnia np. Octenisept 1L | szt. | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Probówki do systemu próżniowego Vacutte, do koagulologi, standard: probówki do koagulologii systemu próżniowego Vacutte zawierające buforowany roztwór cytrynianu sodowego o stężeniu 3,8%. | szt. | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Probówki do systemu próżniowego Vacutte, do surowicy: probówki do surowicy systemu próżniowego Vacutte z aktywatorem wykrzepiania i granulatem. | szt. | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Probówki do systemu próżniowego Vacutte, z EDTA, 4,5 ml: Probówki z EDTA systemu próżniowego Vacutte stosowane do analizy hematologicznej krwi pełnej | szt. | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Przylepiec jedwabny szer. 2,5 cm | szt. | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Przylepiec z włókniny, do podtrzymywania opatrunków, 1,25x5 | szt. | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych: Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości, z kryzą ograniczającą, przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką, elastyczna jednoczęściowa komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 ľm, rolkowy regulator przepływu z zaczepem dla odłączonego drenu, łącznik LUER-LOCK z osłonką zakończony filtrem hydrofobowym, opakowanie folia-papier | szt. | 200 szt. |  |  |  |  |
|  | Przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z fiolek i worków, zakończony portem bezigłowych w systemie podzielnej membrany, filtr odpowietrzający 0,2um. | szt. | 40 szt. |  |  |  |  |
|  | Pudełko tekturowe 1x uż na sprzęt medyczny 4 l czerwone | szt. | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Pudrowane rękawice chirurgiczne 6,0 : Rękawice chirurgiczne pudrowane skrobią (mączką) kukurydzianą. Rękawice chirurgiczne pudrowane będące środkiem ochrony indywidualnej kat. III | para | 200 par |  |  |  |  |
|  | Pudrowane rękawice chirurgiczne 6,5 : Rękawice chirurgiczne pudrowane skrobią (mączką) kukurydzianą. Rękawice chirurgiczne pudrowane będące środkiem ochrony indywidualnej kat. III | para | 500 par |  |  |  |  |
|  | Pudrowane rękawice chirurgiczne 7,0: Rękawice chirurgiczne pudrowane skrobią (mączką) kukurydzianą, rękawice chirurgiczne pudrowane będące środkiem ochrony indywidualnej kat. III | para | 500 par |  |  |  |  |
|  | Pudrowane rękawice chirurgiczne 7,5; Rękawice chirurgiczne pudrowane skrobią (mączką) kukurydzianą, rękawice chirurgiczne pudrowane będące środkiem ochrony indywidualnej kat. III | para | 300 par |  |  |  |  |
|  | Rękaw papierowo foliowy do sterylizacji rozm. 12,5x200 | szt. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Rękaw papierowo- foliowy do sterylizacji rozm.20X200 | szt. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Rękaw papierowo- foliowy do sterylizacji rozm.30x200 | szt. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe bezpudrowe S: Rękawica diagnostyczna, niejałowa, nitrylowa, kolor niebieski | 100 szt./opak. | 20 op. |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe bezpudrowe L: Rękawica diagnostyczna, niejałowa, nitrylowa, kolor niebieski | 100 szt./opak. | 15 op |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe bezpudrowe M: Rękawica diagnostyczna, niejałowa, nitrylowa, kolor niebieski | 100 szt./opak. | 32 op |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe bezpudrowe XS: Rękawica diagnostyczna, niejałowa, nitrylowa, kolor niebieski | 100 szt./opak. | 2 |  |  |  |  |
|  | Serweta włókninowa jałowa, 45x45 cm: Serweta z włókniny jałowa bez otworu, rozmiar 45 x 45 cm | szt. | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Serweta włókninowa jałowa, 70x50 CM: Serweta z włókniny jałowa bez otworu, rozmiar 70 x 50 cm | szt. | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Jednorazowy zestaw aspiracyjno-próżniowy do pobierania krwi z EDTA (Strzykawko próbówk) Wymagania spełnia np S-Monovette 1,2 EDTA | szt. | 200 szt. |  |  |  |  |
|  | Strzykawko -probówki do pobierania krwi w systemie zamkniętym, pozwalające użytkownikowi na pobieranie krwi metodą próżniową lub aspiracyjną – oznaczanie glukozy. Wymagania spełnia np.. S-Monovette 1,2 glucose, | szt. | 100 szt. |  |  |  |  |
|  | Strzykawko -probówki do pobierania krwi w systemie zamkniętym, pozwalające użytkownikowi na pobieranie krwi metodą próżniową lub aspiracyjną z cytrynianem sodu.. Wymagania spełnia np.. S-Monovette2 ml, ESR/Citrate Buffer | szt. | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Strzykawko -probówki do pobierania krwi w systemie zamkniętym, pozwalające użytkownikowi na pobieranie krwi metodą próżniową lub aspiracyjną – surowica. Wymagania spełnia np.. S-Monowette 2.7 serum | szt. | 100 szt. |  |  |  |  |
|  | Sterylne rękawice ginekologiczne o długości za łokieć, służące do ręcznego wydobycia łożyska | 2 szt./para | 2 pary |  |  |  |  |
|  | Stetoskop | szt. | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Strzykawka 50ml do pompy infuzyjnej, zielony kontrastujący tłok | szt. | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Strzykawka dwuczęściowa jednorazowego użytku 10 ml: strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 10ml.Jałowa, niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu | 100 szt./opak. | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Strzykawka dwuczęściowa jednorazowego użytku 2 ml: strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 2ml.jałowa, niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu. | 100 szt./opak | 3 op. |  |  |  |  |
|  | Strzykawka dwuczęściowa jednorazowego użytku 20 ml: strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 20ml.Jałowa, niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu. | 100 szt./opak. | 4 op. |  |  |  |  |
|  | Strzykawka dwuczęściowa jednorazowego użytku 5 ml: strzykawka jednorazowego użytku o pojemności 5ml.Jałowa, niepirogenna, sterylizowana tlenkiem etylenu | 100 szt./opak | 5 op. |  |  |  |  |
|  | Strzykawka insulinowa, u- 100, z igłą, 1 ml | szt. | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Strzykawka typu TBC tuberkulinowa, 1 ml, + igła 0,45 x 13 | szt. | 400 szt. |  |  |  |  |
|  | System próżniowego pobierania krwi, zamknięty systemem próżniowy, składający się z igły o dwóch ostrzach z zaworkiem bezpieczeństwa, uchwyt typu np. BD Vacutainer oraz sterylna probówka typu np. BD Vacutainer z próżnią o kalibrowanej objętości | szt. | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Szczoteczka do paznokci | szt. | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk, rozmiar min. 80mm x 50mm, włosie min. 10mm, gąbka min 24mm, dodatkowy czyścik do paznokci, jałowe | szt. | 30 szt. |  |  |  |  |
|  | Szpatułki laryngologiczne jałowe drewniane. Szpatułki drewniane do gardła, jałowe, pakowane pojedynczo, opakowanie | 100 szt./opak. | 1 op. |  |  |  |  |
|  | Waga niemowlęca elektroniczna | szt. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Wata celulozowa higieniczna w arkuszach (lignina), 5kg | 5 kg/op. | 2 op. |  |  |  |  |
|  | Wata opatrunkowa bawełniano-wiskozowa, wykonana z mieszanki włókien bawełnianych i wiskozowych, 500gr | 500 g/op. | 2 op |  |  |  |  |
|  | Wielorazowa staza automatyczna z zapinką | szt. | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Woda utleniona 3% 100 g | szt. | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Woreczki samoprzylepne do pobierania moczu u chłopca | szt. | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Woreczki samoprzylepne do pobierania moczu u dziewczynki | szt. | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Worek foliowy 120 l czerwony opak. | 25 szt./opak. | 3 szt. |  |  |  |  |
|  | Worek foliowy 60 l czarny | 25 szt./opak. | 5 opak. |  |  |  |  |
|  | Worek foliowy 60 l czerwony | 25 szt./opak. | 6 opak. |  |  |  |  |
|  | Worek na mocz zwykły: Pojemność 2,0 litry, długość drenu 130 cm, zaznaczone miejsce rozdarcia dla łatwego opróżniania, uniwersalny łącznik, osobno pakowane | szt. | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Wózek zabiegowy | szt. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Zaciskacz do pępowiny, jałowy | szt. | 50 szt. |  |  |  |  |
|  | Zamknięty system do pobierania krwi do odczynu OB 3,5 ml. Wymagania spełnia np. S-Sedivette 3,5 ml 4 NC | szt. | 100 szt. |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy 14CH: zgłębnik żołądkowy są wykonany z PCV, jednorazowego użytku, jałowy, sterylizowany tlenkiem etylenu | szt. | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | Zgłębnik żołądkowy PUR z prowadnicą i wielofunkcyjnym łącznikiem, wykonany z miękkiego przezroczystego poliuretanu, CH8, 110 cm wymagania spełnia np. Zgłębnik żołądkowy FLOCARE, CH 8/110: | szt. | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Żel antybakteryjny zawierający octenidynę, do stosowania na rany przewlekłe, 20ml. Wymagania spełnia np.. Octenilin żel, 20 ml | szt. | 1 szt. |  |  |  |  |
|  | ŻEL przeznaczony do cewnikowania lub wprowadzania narzędzi optycznych jednorazowy sterylny żel do cewnikowania na bazie lignocainy, jałowy. Wymagania spełnia np../Cathejell | szt. 25 szt./opak. | 2 opak. |  |  |  |  |
|  | Koszula dla pacjenta z krótkim rękawem, niebieska, SMS 35 g/m2, wiązana w pasie i przy szyi, rozmiar M/L | szt. | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Koszula nocna wielokrotnego użytku, rozm. S, M | szt. | 2 szt. |  |  |  |  |
|  | Pas elastyczny ściągający brzuch | szt. | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Żel do USG 250ml | szt. | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Pasy jednorazowe do KTG, kolor niebieski, różowy | kpl | 10 kpl |  |  |  |  |
|  | Chusty bawełniane do osłony krocza | szt. | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Imadła do szycia | szt. | 10 szt. |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do skalpela | szt. | 5 szt. |  |  |  |  |
|  | Sól fizjologiczna 100ml | szt. | 50 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

Termin ważności produktu w dniu dostarczenia do Zamawiającego nie powinien być krótszy od 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 5. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.............................................

podpis  osób  uprawnionych

do  reprezentowania  Wykonawcy.