ZP/UR/129/2019														Załącznik nr 1.1 do siwz

Formularz cenowy

| l.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | opis | Oferowany produkt (Wypełnia wykonawca) | j.m. | ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość ogólna netto | Wartość ogólna brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 10x75x3,2cm | Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku |  | szt. | 40 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej 18x12,5x3,2 cm | Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, duża zdolność odprowadzania płynów, zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, dren o przekroju pięciootworowym z zaciskiem do drenu, folia samoprzylepna do opatrunku 2 szt. |  | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Podkładka T.R.A.C. Pad | podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, z zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
| 9 | Zbiornik z żelem pod zestaw ACTI VAC 300 ml | jednorazowy zbiornik do urządzenia, o pojemności 300 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczy żelem , z dwoma hydrofobowymi filtrami z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączania do drenu |  | szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Opatrunek siatkowy Np., Inadine | Jałowy opatrunek, koloru, brązowego siatka nasączona jodyną 9,5x9,5cm |  | szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |

....................... dnia .........................                                           									.............................................

podpis  osób  uprawnionych

do  reprezentowania  Wykonawcy.