ZP/UR/17/2020														Załącznik nr 1.2 do siwz

FORMULARZ CENOWY

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zlewka szklana niska z wylewem i z uchem, pojemność 250ml, 70/95 mm (d/h). Szkło borokrzemowe typ 3.3 | 5 |  |  |  |
| 2 | Zlewka szklana niska z wylewem i z uchem, pojemność 600ml, 90/125 mm (d/h). Szkło borokrzemowe typ 3.3 | 5 |  |  |  |
| 3 | Zlewka szklana niska z wylewem i z uchem, pojemność 1000 ml, 105/145 (d/h). Szkło borokrzemowe typ 3.3 | 5 |  |  |  |
| 4 | Zlewka szklana niska z wylewem bez ucha, pojemność 50 ml 42/60mm (d/h). Szkło borokrzemowe typ 3.3. | 100 |  |  |  |
| 5 | Zlewka szklana niska z wylewem bez ucha, pojemność 100 ml 50/70 mm (d/h). Szkło borokrzemowe typ 3.3 | 100 |  |  |  |
| 6 | Zlewka szklana niska z wylewem bez ucha, pojemność 150 ml 60/80mm (d/h). Szkło borokrzemowe typ 3.3 | 30 |  |  |  |
| 7 | Zlewka szklana niska z wylewem bez ucha, pojemność 600 ml 90/125mm (d/h). Szkło borokrzemowe typ 3.3 | 10 |  |  |  |
| 8 | Zlewka szklana niska z wylewem bez ucha, pojemność 1000 ml 105/145mm (d/h). Szkło borokrzemowe typ 3.3 | 20 |  |  |  |
| 9 | Zlewka szklana niska z wylewem bez ucha, pojemność 2000 ml 130/185mm (d/h). Szkło borokrzemowe typ 3.3 | 20 |  |  |  |
| 10 | Zlewka szklana niska z wylewem bez ucha, pojemność 3000 ml 150/210 mm (d/h). Szkło borokrzemowe typ 3.3 | 15 |  |  |  |
| 11 | Zlewka szklana wysoka z wylewem bez ucha, pojemność 1000 ml 95/180 (d/h). Szkło borokrzemowe typ 3.3 | 40 |  |  |  |
| 12 | Zlewka PP z uchem i niebieską tłoczoną skalą, pojemność 3000ml 170/242 mm (d/h) | 10 |  |  |  |
| 13 | Zlewka PP z uchem i niebieską tłoczoną skalą, pojemność 5000ml 210/270 mm (d/h) | 5 |  |  |  |
| 14 | Zlewka PP z uchem i niebieską tłoczoną skalą, pojemność 250ml 70/120 mm (d/h) | 5 |  |  |  |
| 15 | Kolba stożkowa (Erlenmeyera) z szeroką szyją, pojemność 50ml, 51/85 mm (d/h), szerokość szyjki 34 mm. Szkło borokrzemowe typ 3.3; waga kolby powyżej 44g | 100 |  |  |  |
| 16 | Kolba stożkowa (Erlenmeyera) z szeroką szyją, pojemność 100ml, 64/105 mm (d/h), szerokość szyjki 34 mm. Szkło borokrzemowe typ 3.3, waga kolby poniżej 80g | 100 |  |  |  |
| 17 | Kolba stożkowa (Erlenmeyera) z szeroką szyją, pojemność 300ml, 87/156 mm (d/h), szerokość szyjki 50 mm. Szkło borokrzemowe typ 3.3 ; waga kolby poniżej 170g | 100 |  |  |  |
| 18 | Kolba stożkowa (Erlenmeyera) z gwintem i plastikową nakrętką, pojemność 250 ml, 85/140 mm (d/h), gwint 32. Szkło borokrzemowe typ 3.3 | 25 |  |  |  |
| 19 | Butla szklana kwadratowa ze szkła borokrzemowego typ. 3.3 z niebieską nakrętką i białą podziałką, sterylizacja do 140 °C, pojemność 2000ml, gwint 80, H 260 mm, D 115x115 mm | 10 |  |  |  |
| 20 | Butla szklana kwadratowa ze szkła borokrzemowego typ. 3.3 z niebieską nakrętką i białą podziałką, sterylizacja do 140 °C, pojemność 1000 ml, gwint 80, H 187 mm, D 105x105 mm | 10 |  |  |  |
| 21 | Butla szklana kwadratowa ze szkła borokrzemowego typ. 3.3 z niebieską nakrętką i białą podziałką, sterylizacja do 140 °C, pojemność 500 ml, gwint 80, H 141 mm, D 94x94 mm | 10 |  |  |  |
| 22 | Butelka szklana z niebieską nakrętką, pojemność 1000 ml, 101/203 mm (d/h), gwint 45. Szkło borokrzemowe typ 3.3. Nakrętka jest odporna na temperatury do 140°C, waga butelki bez korka poniżej 0,58kg | 15 |  |  |  |
| 23 | Butelka szklana z niebieską nakrętką, pojemność 2000 ml, 130/268 mm (d/h), gwint 45. Szkło borokrzemowe typ 3.3. Nakrętka jest odporna na temperatury do 140°C, waga butelki bez korka poniżej 1,05kg | 10 |  |  |  |
| 24 | Butelka szklana z niebieską nakrętką, pojemność 5000 ml, 186/355 mm (d/h), gwint 45. Szkło borokrzemowe typ 3.3. Nakrętka jest odporna na temperatury do 140°C. | 5 |  |  |  |
| 25 | Butelka szklana z niebieską nakrętką, pojemność 10000 ml, 234/410 mm (d/h), gwint 45. Szkło borokrzemowe typ 3.3. Nakrętka jest odporna na temperatury do 140°C. | 3 |  |  |  |
| 26 | Butelka PP z szeroką szyją, pojemność 500 ml, podziałka co 100 ml, 75/170 mm (d/h) | 25 |  |  |  |
| 27 | Butelka PP 150 ml z nakrętką, 50/110 mm ±2 mm (d/h), transparentne | 30 |  |  |  |
| 28 | Butelka PP z szeroką szyją, pojemność 500 ml, podziałka co 100 ml, 95/206 mm (d/h) | 30 |  |  |  |
| 29 | Butelka z kroplomierzem, płaski korek na szlif. Pojemność 100 ml, 55/106 mm (d/h), szlif 14/23 mm. | 5 |  |  |  |
| 30 | Parownica okrągłodenna ze szkła borokrzemowego typ 3.3, z wylewem. Pojemność 90 ml, 85/39 mm (d/h) | 15 |  |  |  |
| 31 | Nosidło na butelki, 6-pozycyjne (max śr. 95mm), z przegrodami. | 1 |  |  |  |
| 32 | Nosidło na butelki, 8-pozycyjne (max śr. 95mm), z przegrodami. | 1 |  |  |  |
| 33 | Probówka stożkowa typu Falcon, poj. 15 ml. Odporne na temperatury w zakresie od -80°C do 121°C, wykonane z polipropyleniu (PP). Sterylne Opakowanie 50 szt. W statywie. | 10 |  |  |  |
| 34 | Probówka stożkowa typu Falcon, poj. 50 ml. Odporne na temperatury w zakresie od -80°C do 121°C, odpowiednie do wirowania przy RCF = 12 000 g, wykonane z polipropyleniu (PP). Sterylne Opakowanie 25 szt. W statywie z tworzywa sztucznego innego niż PS. | 50 |  |  |  |
| 35 | Statyw PP do probówek, 24 miejsca. Wymiary 112x300x85 mm, d: 30 mm | 20 |  |  |  |
| 36 | Kolba miarowa pojemność 100 ml z korkiem z tworzywa sztucznego i certyfikatem serii, klasa A (szkło białe). Szlif 14/23. | 20 |  |  |  |
| 37 | Kolba miarowa pojemność 1000 ml z korkiem z tworzywa sztucznego i certyfikatem serii, klasa A (szkło białe). Szlif 29/32. | 5 |  |  |  |
| 38 | Kolba miarowa pojemność 2000 ml z korkiem z tworzywa sztucznego i certyfikatem serii, klasa A (szkło białe). Szlif 29/32. | 3 |  |  |  |
| 39 | Biureta szklana prosta z kranem szklanym, klasa A (szkło białe, pasek Schellbacha), certyfikat serii. Pojemność 10 ml, podziałka 0,02 ml. | 3 |  |  |  |
| 40 | Biureta szklana prosta z kranem szklanym, klasa A (szkło białe, pasek Schellbacha), certyfikat serii. Pojemność 25 ml, podziałka 0,05 ml. | 5 |  |  |  |
| 41 | Biureta szklana prosta z kranem szklanym, klasa A (szkło białe, pasek Schellbacha), certyfikat serii. Pojemność 50 ml, podziałka 0,1 ml. | 5 |  |  |  |
| 42 | Biureta szklana prosta z kranem szklanym, klasa A (szkło białe, pasek Schellbacha), certyfikat serii. Pojemność 100 ml, podziałka 0,1 ml. | 5 |  |  |  |
| 43 | Łapa do biuret podwójna ze stali chromowanej. Długość 160 mm. Rozstaw szczęk: 8-20 mm | 2 |  |  |  |
| 44 | Pipeta szklana jednomiarowa klasa AS (skala brązowa), z certyfikatem serii, pojemność 20 ml, podziałka 0,03 ml. | 5 |  |  |  |
| 45 | Pipeta szklana jednomiarowa klasa AS (skala brązowa), z certyfikatem serii, pojemność 25 ml, podziałka 0,030 ml. | 5 |  |  |  |
| 46 | Pipeta szklana jednomiarowa klasa AS (skala brązowa), z certyfikatem serii, pojemność 30 ml, podziałka 0,030 ml. | 5 |  |  |  |
| 47 | Pipeta szklana jednomiarowa klasa AS (skala brązowa), z certyfikatem serii, pojemność 40 ml, podziałka 0,050 ml. | 5 |  |  |  |
| 48 | Pipeta szklana jednomiarowa klasa AS (skala brązowa), z certyfikatem serii, pojemność 50 ml, podziałka 0,050 ml. | 5 |  |  |  |
| 49 | Pipeta szklana jednomiarowa klasa AS (skala brązowa), z certyfikatem serii, pojemność 100 ml, podziałka 0,080 ml. | 5 |  |  |  |
| 50 | Pipeta wielomiarowa klasa As, "Ex" (skala brązowa), z certyfikatem serii, pojemność 25 ml, podziałka 0,1 ml | 5 |  |  |  |
| 51 | Pipeta wielomiarowa klasa As, "Ex" (skala brązowa), z certyfikatem serii, pojemność 50 ml, podziałka 0,2 ml | 5 |  |  |  |
| 52 | Uniwersalna folia uszczelniająca do probówek i naczyń reakcyjnych, z możliwością rozciągania do 200%, odporna na działanie roztworów kwasów, zasad oraz soli do 48h, szerokość 100 mm, długość 75 m. Parametry powyższe spełnia np. Parafilm | 2 |  |  |  |
| 53 | Łyżeczka dwustronna na chemikalia (stal nierdzewna), materiał 18/10 stal, długość całkowita 150 mm, średnica 5 mm, typ 2 (łyżeczka obustronna), wymiary łyżeczek 30x22 i 23x17 mm | 10 |  |  |  |
| 54 | Szpatułko-łyżeczka (nylon), długość 210 mm | 20 |  |  |  |
| 55 | Łyżeczka dwustronna na chemikalia (stal nierdzewna), materiał 18/10 stal, długość całkowita 300 mm, średnica 5 mm, typ 2 (łyżeczka obustronna), wymiary łyżeczek 48x35 i 40x29 mm | 5 |  |  |  |
| 56 | Szufelka PP, pojemność 250ml, długość 260 mm | 3 |  |  |  |
| 57 | Szufelka PP, pojemność 500 ml, długość 315 mm | 3 |  |  |  |
| 58 | Szufelka PP, pojemność 1000ml, długość 385mm | 3 |  |  |  |
| 59 | Pojemnik PP na mocz. Pojemność 150 ml, średnica 62,5 mm, wysokość 73 mm, podziałka 20 mm, aseptyczne | 1000 |  |  |  |
| 60 | Szkiełko zegarkowe z obtopionymi krawędziami. Szkło sodowo-wapniowe. Wymiary 60 x1,6 mm | 10 |  |  |  |
| 61 | Szkiełko zegarkowe z obtopionymi krawędziami. Szkło sodowo-wapniowe. Wymiary 100 x 1,6 mm | 10 |  |  |  |
| 62 | Szkiełko zegarkowe z obtopionymi krawędziami. Szkło sodowo-wapniowe. Wymiary 200x1,6 mm | 10 |  |  |  |
| 63 | Zlewka wahadłowa PP do drążka teleskopowego, do poboru prób z głębokich i wąskich miejsc (średnicy 150 mm), pojemność 600 ml | 2 |  |  |  |
| 64 | Zlewka wahadłowa PP do drążka teleskopowego, do poboru prób z głębokich i wąskich miejsc (średnicy 150 mm), pojemność 1000 ml | 2 |  |  |  |
| 65 | Drążek teleskopowy do zlewki kątowej/wahadłowej 175-600 cm | 1 |  |  |  |
| 66 | Uchwyt do butelki do drążka teleskopowego. Pojemność butelki: 750 ml, średnica do 88 mm. Do butelek ze szkła, plastiku oraz metalu. Kąt wychylenia do 90º. Wyposażony w uniwersalny pasek zaciskowy umożliwiający regulację w zależności od wielkości butelki. Materiał PP/PA. | 1 |  |  |  |
| 67 | Wkraplacze ze skalą i rurką odpowietrzającą, szkło borokrzemianowe 3.3, kran PTFE. Pojemność 500 ml, szlif 29/32. | 1 |  |  |  |
| 68 | Biureta automatyczna Pelleta jasna z paskiem Schellbacha i niebieską podziałką. Pojemności biurety 50 ml z butlą 5000ml i gruszką. Klasa AS, certyfikat serii. Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3., Kalibracja automatyczna. numer serii wydrukowany na powierzchni ścianki. Wyposażone w kurek pośredni oraz kran igłowy wykonane z PTFE. | 1 |  |  |  |
| 69 | Szczypce do kolb (stal polerowana) wymiary 230x5 mm | 2 |  |  |  |
| 70 | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemowego typ 3.3, zwykły kąt 60°, krótka nóżka. Wymiary D1/D2/L 55/8/55 mm. | 20 |  |  |  |
| 71 | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemowego typ 3.3, zwykły kąt 60°, krótka nóżka. Wymiary D1/D2/L 250/30/175 mm | 2 |  |  |  |
| 72 | Lejek PP z krótką nóżką. Pojemność 45 ml, średnica wlewu 60 mm. Długość nóżki 18 mm, średnica nóżki 15 mm. | 5 |  |  |  |
| 73 | Lejek PP z krótką nóżką. Pojemność 200 ml, średnica wlewu 100 mm. Długość nóżki 24,8 mm, średnica nóżki 25 mm. | 5 |  |  |  |
| 74 | Lejek PP z krótką nóżką. Pojemność 1290 ml, średnica wlewu 180 mm. Długość nóżki 48,8 mm, średnica nóżki 43 mm. | 5 |  |  |  |
| 75 | Lejek PP z długą nóżką. Pojemność 350 ml, wymiary D1/D2/L 120/11/86 mm. | 30 |  |  |  |
| 76 | Lejek PP z długą nóżką. Pojemność 700 ml, wymiary D1/D2/L 150/14/115 mm. | 30 |  |  |  |
| 77 | Końcówki do pipet o pojemności 1000-10000µl. Niesterylne. Wykonane z polipropylenu (PP). W worku 1000 szt. | 2 |  |  |  |
| 78 | Szalka Petriego, dwuelementowa wykonana ze szkła sodowo-wapniowego. Wymiary 200/30 mm (d/h) | 20 |  |  |  |
| 79 | Krystalizator bez wylewu, wykonany ze szkła borokrzemowe typ 3.3. Pojemność 650 ml, średnica 140 mm, wysokość 75 mm. | 10 |  |  |  |
| RAZEM: |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  		……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4.

Dot. pozycji w których wymagane jest szkło  borokrzemowe  typ  3.3

Szkło to charakteryzujące  się wysoką  odpornością  temperaturową  i  chemiczną.  Przedstawione wyroby szklane powinny być doskonale przezroczyste, neutralne katalitycznie, odporne na korozję oraz wytrzymałe  przy  operacjach  długotrwałych  i  dostatecznie  jednolite.  Szkło  borokrzemowe  powinno mieć następujący skład chemiczny

( tolerancja +/- 1%):

%, wagi   Składniki

80,6             SiO2

13                B2O3

2,4            Al2O3

4,0          Na2O/K2O

Szkło  borokrzemowe winno  być wysoko  odporne  na  działanie wody,  roztworów  neutralnych i  kwaśnych, silnych kwasów i ich mieszanek, chloru, jodu, bromu oraz związków organicznych