ZP/UR/181/2020														Załącznik nr 1.2 do siwz

FORMULARZ CENOWY

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Elektroda do pomiaru pH mięsa z nożem do wprowadzania w kawałki mięsa, kompatybilna z pehametrem CPC-411, zakres pomiarowy 0 ÷ 14 pH, Zakres temperatury 0 ÷ 60 °C (krótkotrwale 70 °C), punkt zerowy 7 ±0,5 pH, impedancja 100 do 200 MΩ (w 25 °C), elektroda odniesienia Ag / AgCl, elektrolit żel, nasycony KCl, typ łącznika / membrana ceramiczny / szklana, średnica wąskiej części 6,0 mm ±0,5, średnica szerokiej części 12,0 mm ±0,5 mm, długość 120 mm ±5 mm, | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda do pomiaru potencjału oksydoredukcyjnego w roztworach wodnych mięsa, kompatybilna z pehametrem CPC-411, zakres pomiarowy ± 2000 mV, zakres temperatury 0...80ºC, półogniwo wskaźnikowe platyna o powierzchni ok. 1 cm2, półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl, roztwór odniesienia 3,0 M KCl + AgCl, łącznik elektrolityczny ceramiczny, średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm, długość korpusu (bez oprawki) 140 ± 5 mm, średnica bocznego tubusu 6...7 mm, minimalna głębokość zanurzenia 20 mm, maksymalna głębokość zanurzenia 120 mm, materiał korpusu szkło, materiał oprawki polipropylen, materiał tulejki uszczelniającej łącznik guma silikonowa, materiał kapturka uszczelniającego tubus guma silikonowa, długość przewodu ok. 1 m, wtyczka BNC, | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Pipeta automatyczna 10-100 μl z wyrzutnikiem i wydmuchem, bezstopniowe cyfrowe ustawianie objętości, a także oznaczenie objętości maksymalnej na uchwycie, w całości autoklawowalna w temp. 121°C, zgodna z normą DIN EN ISO 8655-6 lub równoważną | 1 |  |  |  |  |
| 4 | KOLBA MIAROWA KL.A 250 ml ;fi-80 mm ; h-220 mm korek PP z certyfikatem serii, skala niebieska ;szlif 14/23, | 20 |  |  |  |  |
| 5 | BIBUŁA JAKOŚCIOWA NR 1 46x57 CM /a'100 szt., (zatrzymanie cząstek (płyn) [μm]: 11,0; współczynnik przepływu [s/100ml/cal^2]: 10,5; zawartość popiołu [%]: 0,06; typowa grubość [μm]: 180; gramatura [g/m^2]: 88; wytrzymałość na mokro [psi]: 0,3; wytrzymałość na sucho [psi]: 16; wytrzymałość mechaniczna [N/15mm]: 39,1. (przykładowa spełniająca wymagania to np. WHATMAN) | 2 op./100 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  			……………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4.