ZP/UR/19/2019

Formularz cenowy dla zadania nr 3

| Lp. | Nazwa | Ilość | Oferowany produkt (producent, nr katalogowy,opis) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sterylne probówki typu Falcon 15ml, do 10000g, w workach, 10x50 sztuk | 1 |  |  |
| 2 | Sterylne probówki typu Falcon 50ml, do 12500g, w workach, 20x25 sztuk | 1 |  |  |
| 3 | Probówki wirówkowe 1,5ml typu Eppendorf, z zamknięciem Lock up, do 30000g, -80ºC do 121ºC, wolne od DNaz i RNaz, 1000 sztuk | 1 |  |  |
| 4 | Probówki wirówkowe 1,5ml, oddzielna zakrętka z uszczelką, w standardzie PCR Performance Tested (DNase/RNase, DNA and PCR inhibitor-free), 500sztuk | 1 |  |  |
| 5 | Probówki w paskach SoftStrips 0,2ml z pojedynczymi pokrywkami, bezbarwne, wolne od DNA, DNaz i RNaz 10 worków po 12 pasków | 1 |  |  |
| 6 | Długie końcówki o poj. 10l, niskoretencyjne, w workach, 1000 sztuk | 1 |  |  |
| 7 | Długie końcówki o poj. 10l, niskoretencyjne, uniwersalne, sterylne, z filtrem, w rakach, 10x96szt. | 5 |  |  |
| 8 | Końcówki o poj. 100l, niskoretencyjne, uniwersalne, sterylne, z filtrem, w rakach, 10x96szt. | 1 |  |  |
| 9 | Końcówki o poj. 1000l, niskoretencyjne, uniwersalne, sterylne, z filtrem, w rakach, 6x96szt. | 2 |  |  |
| 10 | Rękawiczki nitrylowe, niepudrowane, 100sztuk, rozmiar M | 5 |  |  |
| 11 | Rękawiczki nitrylowe, niepudrowane, 100sztuk, rozmiar L | 5 |  |  |
| 12 | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe, kwadratowe, rozmiar 20x20, 100 sztuk | 1 |  |  |
| 13 | Sterylne filtry strzykawkowe, średnica porów 0,20 µm, 100 sztuk | 1 |  |  |
| 14 | Parafilm folia uszczelniająca, szerokość 100 mm, długość 38 m | 2 |  |  |

…..................., dnia ….................

…………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)