Znak sprawy:ZP/UR/283/2020	                  Załącznik nr 4 do Siwz

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa wyposażenia sali środowiskowej ”

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, montaż, instalacja wyposażenie pomieszczenia sali środowiskowej  dla projektu: WCSM - edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej – program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W skład  wyposażenia sali środowiskowej wchodzi: nagrzewnica powietrza elektryczna, wytwornica dymu ciężkiego, wytwornica dymu, lampy sceniczne – zestaw, lampy estradowe – zestaw, zestaw estradowy – audio, namiot pneumatyczny , sztuczna trawa, worki z piaskiem, kamienie, wykładzina, rusztowanie, makieta pokoju, makieta jezdni, nadwozie pojazdu z elementami wyposażenia.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób z pełnego zakresu obsługi dostarczonego wyposażenia.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie podać Zamawiającemu adres/adresy punktu serwisowego oraz dokładny adres, numer telefonu i numer fax.

Okres gwarancji – minimum 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.

UWAGA!   Miejsce montażu wyposażenia sali środowiskowej znajduje się pod poziomem gruntu, dostępne przez otworzy drzwiowe i okienne - wymiary największego otworu (drzwi) to: 200 x 90 cm.

Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń.

|  | Opis urządzeń i wymagań | Parametry oferowane: | Uwagi: |
| --- | --- | --- | --- |
| POZ.1 Nagrzewnica powietrza elektryczna |
|  | Min. przenośna |  |  |
|  | Moc grzewcza – min 9 kW |  |  |
|  | Przepływ powietrza – min. 1600 m³/h |  |  |
|  | Regulacja mocy – min. stopniowa |  |  |
|  | Wyposażenie min. - kółka, uchwyt, przewód giętki z opaską zaciskową min. 3 m |  |  |
| POZ.2 Wytwornica dymu ciężkiego |
|  | Grzałka o mocy min. 1400 W |  |  |
|  | Pojemność zbiornika na wodę min. 7 litrów |  |  |
|  | Pojemność zbiornika na płyn min. 1 litr wbudowany w urządzenie |  |  |
|  | Min. kanały DMX |  |  |
|  | Min wyświetlacz LCD |  |  |
|  | Sterowanie Min. Manualne, Timer, Dmx, Pilot |  |  |
|  | DMX in/out |  |  |
|  | Case na wytwornicę ciężkiego dymu, przeznaczony do urządzenia. Podstawa na kołach z demontowana górną częścią. |  |  |
| POZ.3 Wytwornica dymu |
|  | Moc grzałki min. 1800W |  |  |
|  | Min. sterowanie elektroniczne |  |  |
|  | Min. regulacja ilości emitowanego dymu |  |  |
|  | Min. interfejs DMX |  |  |
|  | Min. regulowany czas zadymiania |  |  |
|  | Min. Metalowa obudowa z uchwytem montażowym |  |  |
|  | min. Ciągła praca lub manualne wyzwalanie |  |  |
| POZ.4 Lampy sceniczne – zestaw |
|  | Reflektor min. 50W |  |  |
|  | Min. 6 sztuk |  |  |
|  | Min. LED RGBW |  |  |
|  | Sterowanie za pomocą min. DMX |  |  |
|  | Min. regulacja balansu bieli |  |  |
|  | Uchwyt mocowany do ściany na szerokość min. 1 metra, min. 2 sztuki. Uchwyt zapewnia montaż i możliwość zmiany położenia lampy na mocowaniu. Możliwość grupowania lamp scenicznych i lamp estradowych w zestawy. |  |  |
|  | Możliwość sterowania za pomocą dołączonego sterownika światła |  |  |
|  | Min. pełnokolorowy spot z manualnym zoomem 10° ~ 50° |  |  |
|  | Min. cztero-skrzydełkowa przysłona dla każdej lampy |  |  |
|  | Min. Wentylator z kontrolą temperatury |  |  |
|  | Min. wyświetlacz LCD |  |  |
|  | Tryby pracy min.: Tryb Standalone Tryb Master / Slave |  |  |
|  | Min. funkcja RDM |  |  |
|  | Min. funkcja blokady zmiany ustawień |  |  |
| POZ.5 Lampy estradowe – zestaw |
|  | Reflektor min. 50W |  |  |
|  | Min. 6 sztuk |  |  |
|  | Min. LED RGBW |  |  |
|  | Sterowanie za pomocą min. DMX |  |  |
|  | Uchwyt mocowany do ściany na szerokość min. 1 metra, min. 1 sztuka. Uchwyt zapewnia montaż i możliwość zmiany położenia lampy na mocowaniu. Możliwość grupowania lamp scenicznych i lamp estradowych w zestawy. |  |  |
|  | Możliwość sterowania za pomocą dołączonego sterownika światła |  |  |
|  | Min. pełnokolorowy spot z manualnym zoomem 10° ~ 50° |  |  |
|  | Min. cztero-skrzydełkowa przysłona dla każdej lampy |  |  |
|  | Min. Wentylator z kontrolą temperatury |  |  |
|  | Min. wyświetlacz LCD |  |  |
|  | Tryby pracy min.: Tryb Standalone Tryb Master / Slave |  |  |
|  | Min. funkcja RDM |  |  |
|  | Min. funkcja blokady zmiany ustawień |  |  |
| POZ.6 Zestaw estradowy – audio |
|  | Min. dwudrożna kolumna |  |  |
|  | Min. możliwość odtwarzania plików MP3 audio z pendrive’a USB |  |  |
|  | Min. 2-kanałowy mikser z niezależnymi wejściami mic/Line, regulacją głośności i diodami przesterowania Clip |  |  |
|  | Min. mikrofon wyposażony w odbiornik USB |  |  |
|  | Min. Odbiornik zasilany przez złącze USB |  |  |
|  | Min. bezprzewodowy, cyfrowy system mikrofonowy pracujący w paśmie 2,4 GHz |  |  |
|  | Min. 2-zakresowy korektor ze zintegrowanym procesorem dźwięku |  |  |
|  | Min. statyw kolumnowy |  |  |
| POZ.7 Namiot pneumatyczny |
|  | Wymiary min. dł/szer/wys. 2,7x5,2x2,6 Możliwość napompowanie stelaża namiotu za pomocą pompki ręcznej, wentylatora elektrycznego lub butli sprężonego powietrza. Podłoga namiotu z możliwością odpinania. Drzwi dwuskrzydłowych zwijanych, po obu stronach namiotu. Możliwość łączenie z innymi namiotami. Na ścianach bocznych okna. Możliwość swobodnego rozmieszenia w dowolnym miejscu na stelażu namiotu sprzętu oświetleniowego, sprzętu medycznego, itp. - uchwyty, rzepy. Na bocznych ścianach otwory z rękawami do wprowadzania do wewnątrz przewodów ogrzewania lub filtrowentylacji, przewodów elektrycznych, wodnych, itp. Namiot musi być wyposażony w elementy mocujące go do podłoża, takie jak linki odciągowe, szpilki, paliki mocujące. Namiot wykonany z materiałów trudnopalnych. |  |  |
| POZ.8 Sztuczna trawa |
|  | Wymiary długość i szerokość 15m x 1m - 4 sztuki Wysokość całkowita min. 13mm |  |  |
| POZ.9 Worki z piaskiem |
|  | Min. 15 sztuk worków na piasek Wymiary: 58cm x 38cm (+/- 2 cm) Worki z piaskiem wyposażone w min. zapięcie na rzep, które zabezpiecza zawartość Waga po napełnieniu: 20kg |  |  |
| POZ.10 Kamienie |
|  | Kamień typu grys Frakcja w mm: 16-40 Waga: 40 kg Dedykowane worki na kamienie |  |  |
| POZ.11 Wykładzina |
|  | Typ – przemysłowa Wymiary długość i szerokość 10m x 1m - 3 sztuki |  |  |
| POZ.12 Rusztowanie |
|  | Rusztowanie min. jezdne, aluminiowe Wymiary wieży min: 0,75 X 1,65 m zapewniające wysokość roboczą min. 3m. Montaż i demontaż bez użycia narzędzi. |  |  |
| POZ.13 Makieta pokoju |
|  | Telewizor min.65 cali ,rozdzielczość min.3840x2160 – 2 sztuki Uchwyt do zawieszenia na ścianie – 2 sztuki Projektor lampowy, rozdzielczość min. 1920x1080 – 1 sztuka Fototapeta – min. 40m2 Kotara trójwarstwowa izolująca dźwięki o wymiarach min. 11x4 metra – 1 sztuka. Kotara pełniąca funkcję ekranu do monitora o wymiarach min. 10x4 metra – 1 sztuka. Ściana do wspinania o wymiarach min. 2,5 m na 2,5m |  |  |
| POZ.14 Makieta jezdni |
|  | Bariera (dł. 8 metrów) wraz z montażem na kotwach do ściany Sygnalizacja świetlna Prostownik do sygnalizacji Stojak na znaki drogowe Znaki drogowe (roboty na drodze, ustąp pierwszeństwa, sygnalizacja świetlna, znak stop, przejście dla pieszych) Pałka sygnalizacyjna do sterowania ruchem Lampa zmierzchowa drogowa – 1 sztuka Stojak na znaki drogowe składany ocykowany – 2 sztuki Barierka tymczasowa drogowa – 2 sztuki Pachołek drogowy – 5 sztuk Taśma ostrzegawcza – 5 sztuk Przystanek autobusowy z wiatą – 1 sztuka |  |  |
| POZ.15 Nadwozie pojazdu z elementami wyposażenia |
|  | Nadwozie pojazdu osobowego rok produkcji 2018 lub nowsze, Pojazd z segmentu A lub maksymalnie B wg klasyfikacji europejskiej pojazdów Posiadający 4 drzwi boczne Posiadający 4 do 5 miejsc siedzących Bez jednostki napędowej i układu przeniesienia napędu- poza tym elementy: karoseria, zawieszenie, fotele, tapicerka, drzwi, sprawne zamki, koła, opony, min. hamulec ręczny, klapa silnika, i bagażnika, szyby, deska , wskaźniki, kierownica, pedały min. przyspieszania i hamulca- z zewnątrz i od strony kabiny kierowcy pojazd musi wyglądać jak kompletny i gotowy do jazdy. Możliwość zablokowania kół minimum jednej osi Możliwość przetoczenia pojazdu po odblokowaniu kół |  |  |