Załącznik nr 2.2 do SIWZ

ZP/UR/43/2019

FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY

dla zadania 2

| LP | Opis produktu | ilość | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zestaw 4 pipet jednokanałowych zmiennoobjętościowych o następujących zakresach objętości: 2-20 µl 10-100 µl 20-200 µl 100-1000 µl Pipety winny posiadać możliwość autoklawowania w całości oraz w częściach Pipety z wyporem powietrznym do dokładnego pipetowania roztworów wodnych Pipety winny posiadać sprężynujący stożek końcowy zapewniający minimalne siły mocowania końcówki i ograniczający zmęczenie dłoni Opcja kalibracji drugorzędowej Zapewniony serwis pipet i kalibracji z odbiorem u klienta | 1 |  |  |
| 2 | Statyw do mocowania elektrody pH-metru oraz czujnika temperatury kompatybilny z pH-metrami firmy Elmetron i elektrodą EPS-1 | 1 |  |  |
| 3 | Parawan medyczny dwuskrzydłowy Szerokość: 134 cm Wysokość: 165 cm Głębokość: 48 cm Kółka czarne plastikowe Malowany lakierem proszkowym białym Ekran –elanobawełna w kolorze żółtym | 1 |  |  |

Razem: ……………. zł

……………......, dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak                 w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.