ZP/UR/47/2019															Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY zadanie nr 1

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena brutto | Oferowana Gwarancja (msc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Polarymetru kołowego Polarymetr jest urządzeniem mierzącym skręcenie płaszczyzny polaryzacji w substancjach optycznie czynnych. Poprzez pomiar skręcania polarymetr może być stosowany do analizy: stężenia, zawartości oraz czystości substancji. Polarymetr kołowy 360 stopni z obrotem 180 stopni w prawo i w lewo Podwójna skala Vernier z dokładnością 0.05 stopnia Źródło światła: monochromatyczne 589 nm Zasilanie : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz z wyłącznikiem Żarówka sodowa 20 W Gwarancja min. 12 miesięcy | 1 szt. |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  	……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/47/2019														Załącznik  nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 2

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) | Ilość | Cena jednostkowa brutto za 1 op. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakup testów paskowych + pipety do ilościowego pomiaru glukozy dla ręcznego analizatora CardioChek |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia | 25 opakowań x 25 sztuk pasków |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zakres pomiarowy testów to 20-600 mg/dl lub 1,11-33,3mmol/l | XXXX |  |  |  |  |
| 2 | Testów nie trzeba przechowywać w lodówce | TAK / NIE | XXXX |  |  |  |
| 3 | Czas badania: <1min | XXXX |  |  |  |  |
| 4 | Min. 25 testów w opakowaniu. | XXXX |  |  |  |  |
| 5 | Paski testowe działają wyłącznie z urządzeniami: CardioChek, CardioChek PA i CardioChek Plus | TAK / NIE | XXXX |  |  |  |
| 6 | Pipety 15ul /25szt. w opak. – 25 opak. Paski + pipety - jako zestaw do pobrania krwi włośniczkowej. | TAK / NIE | XXXX |  |  |  |

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

…..................., dnia ….................                                                             						  		……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)