ZP/UR/66/2019														Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 1

| LP | Opis produktu | Ilość | J.m. | Producent/nr katalogowy* | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Fetal Bovine Serum, sterylnie filtrowane, odpowiednie do hodowli komórkowej, odpowiednie dla hybrydomy | 2 | 100 ml |  |  |
| 2 | Penicillin-Streptomycin Solution stabilizowany, z 10 000 jednostek penicyliny i 10 mg streptomycyny/ml | 1 | 20 ml |  |  |
| 3 | ATCC-46-X Hybri-Care Medium | 3 | op. |  |  |
| 4 | Epidermal Growth Factor od myszy | 1 | 100 ug |  |  |
| 5 | Dimethylsulfoxide-D6 99,8 atom % D | 1 | 50ml |  |  |
| 6 | RPMI-1640 z L-glutaminą i wodorowęglanem sodu | 1 | 6x500ml |  |  |
| 7 | Filtry strzykawkowe MCE 0,2um śr.25 mm sterylne | 1 | op.50 szt.. |  |  |
| 8 | Filtry butelkowe MF75, sterylne, 0,2μm, PES, 500ml, D=75mm, GL 45 | 1 | op.12 szt. |  |  |
| 9 | Butelki 1000mL do przechowywania roztworów, sterylne, zielona nakrętka, 1/pak. | 1 | op.24 szt. |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  	……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/66/2019														Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 2

| LP | Opis produktu | Producent/nr katalogowy* | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Oferowana gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Mikroskop biologiczny ze szklaną optyką, zakresem powiększeń 40x-400x (z opcjonalnym okularem nawet 640x), metalowym statywem stolikiem mechanicznym, z możliwością precyzyjnego przesuwu preparatu, z naniesioną podziałką, oświetleniem LED: górnym (odbitym) i dolnym (przechodzącym), współosiowymi śrubami mikro i makro kołem filtrowym do obserwacji różnych preparatów oraz własnym zestawem narzędzi i szkiełek do wykonywania preparatów. Minimalne powiększenie -40 x Maksymalne powiększenie -400 x Źródło oświetlenia - LED Możliwość podłączenia do sieci elektrycznej -tak Obiektywy: -4x, 10x, 40x Okulary -WF 10x/16 Regulacja ostrości - mikro / makro Oświetlenie - przechodzące i odbite Stolik mikroskopowy -90 x 90 mm Mechanizm przesuwu preparatu - z noniuszem współosiowe, Pokrętła regulacji ostrości - dwustronne pokrętła mikro/makro Technika obserwacji -Jasne pole Pole widzenia okularów -16 mm Zasilanie mikroskopu -AC i 3xAA DODATKOWE WYPOSAŻENIE: gotowe preparaty - minimum 5 szt. szkiełka przedmiotowe -minimum 5 szt. szkiełka nakrywkowe -minimum 10 szt. pudełko na preparaty -minimum 1szt. pipeta -minimum 1szt. probówka -minimum 1szt. igła preparacyjna -minimum 1szt. pęseta -minimum 1szt. patyczek preparacyjny -minimum 1szt. kamera -szt.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA KAMERY: • liczba klatek na sekundę (FPS): 5 fps dla 1600 x 1200 px, 7.5 fps dla 1280 x 1024 px oraz 1280 x 960, 20 fps dla 800 x 600 px, 30 fps dla pozostałych rozdzielczości • montaż w tubusach o średnicy wewnętrznej 23,2 mm • interfejs: USB 2.0 • zasilanie: DC 5 V poprzez interfejs USB komputera • metalowa obudowa • dołączone polskojęzyczne oprogramowanie z funkcjami podglądu obrazu na żywo, zapisu zdjęć oraz filmów, wbudowane funkcje regulacji parametrów obrazu, filtry oraz funkcje pomiarowe • w zestawie płyta CD z oprogramowaniem i pełną rozbudowaną polskojęzyczną instrukcją obsługi oraz kabel USB do połączenia z komputerem Gwarancja: minimum 24 miesiące |  | 6 szt. |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  	……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/66/2019														Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 3

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena brutto | Oferowana gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  |
| 1 | Zestaw trzech wiernie odtworzonych manekinów umożliwiających realistyczny trening podstawowych czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo - oddechowej osób we wszystkich grupach wiekowych. Manekiny zawarte w zestawie, muszą być tak dobrane, aby uzyskać różnice w budowie anatomicznej osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia a także umożliwić przedstawienie różnic w resuscytacji krążeniowo- oddechowej osób w różnym wieku. Manekiny zawarte w zestawie muszą posiadać następujące właściwości: Naturalna blokada dróg oddechowych (do ich udrożnienia konieczne jest odpowiednie odchylenie głowy). Realistyczne rysy twarzy oraz ruchoma żuchwa. Klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania. Realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku. Dźwiękowe potwierdzenie prawidłowości wykonywanych ucisków („klik – klak”) – manekiny osoby dorosłej i manekin dziecka Realistyczne odczucie ucisku klatki piersiowej. Manekin niemowlęcia posiada dodatkowo funkcję nauki usuwania ciała obcego blokującego drogi oddechowe niemowlęcia. Zestaw musi zawierać: manekin osoby dorosłej manekin dziecka manekin niemowlęcia wygodna, poręczna torba transportowa 3 maty treningowe wymienne drogi oddechowe do manekina osoby dorosłej wymienne drogi oddechowe do manekina dziecka wymienne drogi oddechowe do manekina niemowlęcia wymienna część twarzowa do manekina osoby dorosłej wymienna część twarzowa do manekina dziecka wymienna część twarzowa do manekina niemowlęcia 10 sztucznych ciał obcych do manekina niemowlęcia 3 szt. - instrukcje obsługi do poszczególnych manekinów Gwarancja: min 24 miesiące Przykładowy model spełniający wymagania zamawiającego to np. little family qcpr | 1 zestaw |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  	……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.