ZP/UR/83/2019														Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Przeciwciała monoklonalne mysie skierowane przeciwko ludzkim antygenom: HLA-DR BV421 (100 testów) CD45 PerCP/Cy5.5 (100 testów) CD14 APC/Cy7 (100 testów) CD4 FITC (100 testów) CD8 PE (100 testów) CD3 BV510 (100 testów) CD19 PE/Cy7 (100 testów) CD25 APC (100 testów) CD16 APC (100 testów) CD56 APC (100 testów) CD21 BV421 (100 testów) CD27 APC (100 testów) CD38 APC/H7 (100 testów) IgM FITC (100 testów) IgD PE (100 testów) PD1L PE-Cy7 (100 testów) PD1 PE (100 testów) CD95 BV421 (100 testów) Dopuszczalne są również zamienniki wymienionych fluorochromów z załączonymi wykresami fluorescencji. Dopuszczalne są również mniejsze opakowania, w których sumaryczna ilość testów będzie równa 100. Powyższe przeciwciała będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć ze studentami. | 1 |  |  | 23% |  |
| RAZEM: |  |

Termin ważności produktu w dniu dostarczenia do Zamawiającego nie powinien być krótszy od 2/3 terminu ważności ustalonego przez producenta.

…..................., dnia ….................                                                             						  	……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez  wskazanie znaków towarowych, patentów lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem towarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów.

Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania  w szczególności rozumie się:  wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zmawiającego.

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych – innych niż określone w SIWZ – do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zastosowane  rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego (np. opisy, karty katalogowe, karty techniczne).