ZP/UR/9/2019														Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY zadanie nr 1

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa brutto | VAT [%] | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Model Ręki do Iniekcji Dożylnych. Model ramienia umożliwia trening i naukę wkłuć dożylnych. Model wykonany jest z miękkiego włókna syntetycznego z wymienną skórą. Żyła w zgięciu dołu łokciowego jest widoczna pod skórą i można ją wyczuć palpacyjnie. Napięcie skóry jest takie jak u realnego pacjenta. Model zamontowany na podstawie, żyły i skóra są wymienne. W zestawie dwie butelki do napełnienia układu żylnego zamontowane na podstawie. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Model Ramienia do Iniekcji Dożylnych. umożliwia ćwiczenia pobierania krwi, wykonywania zastrzyków i wkłuć dożylnych. Model umożliwia wkłucia na przedramieniu, w dole łokciowym oraz na powierzchni grzbietowej ręki. Skóra i żyły są wymienne. Żyły są widoczne pod skórą i można ją wyczuć palpacyjnie. Napięcie skóry jest takie jak u realnego pacjenta. W zestawie cztery butelki do napełnienia układu żylnego zamontowane na podstawie oraz podstawka pod ramię. Waga do 3,7 kg | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Nakładka do Iniekcji Dożylnych. Lekka poduszka ćwiczeniowa służy do zamocowania na przedramieniu za pomocą paska z rzepami i tworzy idealne rozbudowanie manekinów do ćwiczeń pielęgniarskich. Model musi zawierać dwie żyły – cieńszą i grubszą umieszczone na różnych głębokościach i służy do nauki lokalizacji, wkłucia, infuzji dożylnych i pobierania krwi. Model zawiera worek infuzyjny, bez substytutów osocza krwi i statywu. Dodatkowe informacje (Wymiary min 11 x 11 x 20 cm) | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Symulator do Nauki Wkłuć Dożylnych (2 ramiona i pompa cyrkulacyjna). Dwa typy wkładek treningowych umożliwiają naukę poprawnych umiejętności nakłuwania żył. Symulator umożliwia trening: lokalizowania żył, ustalania miejsca przebicia, doboru rozmiaru igły po badaniu dotykowym ściany żyły. Symulator umożliwia szeroki wachlarz wysokiej jakości szkolenia specjalistycznego w tym wkłuć dożylnych, dostępów i zastrzyków. Cechy: – 2 rodzaje wkładek iniekcyjnych (w kolorze ciała i czerwone) o różnych poziomach trudności, – 3 dostępne żyły w dole łokciowym: żyła odłokciowa, żyła pośrodkowa, żyła odpromieniowa, – realistyczny opór ostrza igły na ściankę żyły, – wyciek krwi po wkłuciu. Umiejętności treningowe: – pobieranie krwi, – wkłucia dożylne, – podawanie płynów dożylnie przez kroplówkę. Zestaw zawiera: - 2 modele ramion do iniekcji dożylnych z podstawkami, - 2 wkładki iniekcyjne w kolorze ciała - 2 wkładki iniekcyjne w kolorze czerwonym - Pompa cyrkulacyjna - Słoik z koncentratem sztucznej krwi w proszku - Łyżeczka i pojemnik na sztuczną krew Dodatkowe informacje Wymiary minimum 54 x 11 x 11 cm | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Symulator Iniekcji Śródskórnych. Symulator posiada osiem miejsc do ćwiczenia wstrzyknięć śródskórnych – cztery na wewnętrznej i cztery na zewnętrznej stronie przedramienia. Przy prawidłowym wstrzyknięciu płynu, utworzy się charakterystyczny pęcherz na skórze. Pęcherz zanika po wycofanie płynu. Każde z miejsc może być nakłuwane wielokrotnie | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Nakładka Brzuszna do Iniekcji dla Diabetyków, Model jest niezwykle przydatną pomocą w nauczaniu pacjentów jak prawidłowo umieścić i manewrować zestawem infuzyjnym do pomp insulinowych trzymając się z dala od 5 cm obszaru wokół pępka jak również do aplikacji różnych typów zastrzyków. Trenażer posiada realistyczną powłokę skórną, która umożliwia wyczucie zewnętrznych warstw tkankowych. Stosowanie wody destylowanej jako płynu do wstrzyknięć, lecz należy przy tym pamiętać, że im więcej płynu się wstrzyknie tym dłużej symulator będzie odparowywał. Nie należy używać do wstrzyknięć insuliny ani innych leków, gdyż mogą one pogorszyć właściwości materiału. Nakładka Brzuszna jest przeznaczona do pojedynczych wstrzyknięć, jednakże stosując się do zaleceń instrukcji można ją z powodzeniem użytkować przez długi okres czasu. Korzystanie z możliwie najmniejszych igieł wpłynie znacząco na wydłużenie okresu przydatności do użycia. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Poduszka do iniekcji domięśniowych. Imitująca tkankę mięśniową. Umożliwia wykonanie iniekcji na głębokości min 50mm. Realistyczna imitacja skóry. Możliwość iniekcji na mokro. Dodatkowe informacje Wymiary min 10.5 x 6 x 8.5 cm | 5 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |
|  |  | Oferowana gwarancja/czas reakcji serwisowej |  |  |  |  |
| 8 | Gwarancja min.24 msc |  |  |  |  |  |
| 9 | Czas reakcji serwisowej max. 48 godz. |  |  |  |  |  |
| 10 | Czas naprawy max. 7 dni, w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | - |  |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  	……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez  wskazanie znaków towarowych, patentów lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem towarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów.

Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania  w szczególności rozumie się:  wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zmawiającego.

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych – innych niż określone w SIWZ – do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zastosowane  rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego (np. opisy, karty katalogowe, karty techniczne).

ZP/UR/9/2019													Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY zadanie nr 2

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa brutto | VAT [%] | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | mikroprobówki typu eppendorf o poj.1,5ml z pokrywką stożkowe, z PP, bezbarwne, z podziałką z polem do opisu -1op.-500szt. | 2op. |  |  |  |  |
| 2 | mikroprobówki typu eppendorf o poj.2 ml z PP bezbarwne z zamknięciem, okrągłodenne -1op.-500szt. | 2 op. |  |  |  |  |
| 3 | Probówka PP stożkowa Falcon aseptyczna o poj.15ml 17x120 mm- 1op.-150szt. | 1op. |  |  |  |  |
| 4 | Probówka PP stożkowa Falcon aseptyczna o poj.50ml 30x115 mm- 1op.-100szt. | 1op. |  |  |  |  |
| 5 | Lejek analityczny PP średnica 81mm nóżka 11-70mm | 4szt. |  |  |  |  |
| 6 | Lejek szklany 35 mm, cienka nóżka 6/35 mm (f/h nóżki ) | 2szt. |  |  |  |  |
| 7 | Pipetki Pasteura z LDPE o dl. 155mm , poj. użytk. 3ml i całk. 4ml, z podziałką co 0.5 sterylne , pak.indyw.1op.-100szt. | 1.op. |  |  |  |  |
| 8 | Zlewka szkl. wysoka 50 ml 38/69 (d/h) przykładowa spełniająca wymagania zamawiającego to np. klasy Simax | 6szt. |  |  |  |  |
| 9 | Zlewka szkl. wysoka 250 ml 60/120 d/h przykładowa spełniająca wymagania zamawiającego to np. klasy Simax | 20szt. |  |  |  |  |
| 10 | Zlewka szkl. wysoka 600 ml 80/150 d/h przykładowa spełniająca wymagania zamawiającego to np. klasy Simax | 6 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Kolba stożkowa szkl. o poj.100ml sz/sz.64/105 (d/h), szyjka 34 mm, przykładowa spełniająca wymagania zamawiającego to np. klasy Simax | 10 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Kolba stożkowa o poj.250ml szkl. w/sz, przykładowa spełniająca wymagania zamawiającego to np. klasy Simax | 10 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Kolba miarowa szkl. kl.A, korek pl., 250ml NS 14/23 CERT SERII | 5 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Kolba miarowa szkl. kl.A, korek pl., 100ml, -, skala nieb. NS 12/21-CERT SERII | 5 szt. |  |  |  |  |
| 15 | Butla szklana 250 ml gwint GL45/zakr. niebieska, nakrętka przykładowa spełniająca wymagania zamawiającego to np. klasy Simax | 6szt. |  |  |  |  |
| 16 | Probówka bakter. szklane 15-16x160mm | 100szt. |  |  |  |  |
| 17 | Biureta automatyczna Schilling 10 ml dz. 0,05 butl.PP 1000ml z paskiem Schellbach | 2szt. |  |  |  |  |
| 18 | Szalka Petriego Anumbra szkl. 100/15mm (d/h) przykładowy spełniający wymagania zamawiającego to np. klasy Simax | 20szt |  |  |  |  |
| 19 | Pipeta wielowymiarowa szklana ze skalą 0,01ml kl.B. o poj. 1 ml-skala niebieska, zero na dole (wypływ całkowity) | 10szt. |  |  |  |  |
| 20 | Pipeta wielowymiarowa szklana ze skalą 0,01ml kl.B. poj. 2 ml- skala brązowa, zero na dole (wypływ całkowity) | 10szt. |  |  |  |  |
| 21 | Pipeta wielowymiarowa szklana ze skalą 0,01ml kl.B. o poj. 5 ml- skala brązowa, zero na dole (wypływ całkowity) | 10szt. |  |  |  |  |
| 22 | Pipeta wielowymiarowa szklana ze skalą 0,01ml kl.B. o poj. 10 ml, podz. 0,1-skala brązowa (wypływ całkowity) | 10szt. |  |  |  |  |
| 23 | Pipeta wielowymiarowa szklana ze skalą 0,2ml kl.B. o poj. 25 ml (wypływ całkowity) -skala brązowa (wypływ całkowity) | 5szt. |  |  |  |  |
| 24 | Pompka pipetowa do pipet szkl. 10ml, zielona | 5szt. |  |  |  |  |
| 25 | Pompka pipetowa do pipet szkl. 25ml czerwona | 5szt. |  |  |  |  |
| 26 | Statyw na pipety szklane z tworzywa (200x130x265), na 32 pipety | 2szt. |  |  |  |  |
| 27 | Imak drewniany do próbówek | 6szt. |  |  |  |  |
| 28 | Szczotka do mycia butelek 1/4L, szczecina jasna 20-40 mm z pędzelkiem | 4szt. |  |  |  |  |
| 29 | Szczotka do mycia probówek z pędzelkiem, włosie, dł. 280 mm, 70x15 mm z | 4szt. |  |  |  |  |
| 30 | Pipeta automatyczna jednokanałowa z wyrzutnikiem 0,5-10ul (trzon czerwony) przykładowa spełniająca wymagania zamawiającego to np. klasa HTL Labmate | 1szt. |  |  |  |  |
| 31 | Pipeta automatyczna jednokanałowa z wyrzutnikiem 2-20 µl (trzon żółty) przykładowa spełniająca wymagania zamawiającego to np. klasa HTL Labmate | 1szt. |  |  |  |  |
| 32 | Pipeta automatyczna jednokanałowa z wyrzutnikiem 20-200 µl (trzon żółty) przykładowa spełniająca wymagania zamawiającego m.in. klasa HTL Labmate | 1szt. |  |  |  |  |
| 33 | Pipeta automatyczna jednokanałowa z wyrzutnikiem 100-1000 µl (trzon niebieski) przykładowa spełniająca wymagania zamawiającego o m.in. klasa HTL Labmate | 1szt. |  |  |  |  |
| 34 | Statyw plastikowy 4-stanowiskowy liniowy do pipet automatycznych przykładowy spełniający wymagania zamawiającego m.in. pipet klasy HTL | 1szt. |  |  |  |  |
| 35 | Końcówki do pipet z fazowanym zakończeniem i znacznikami 0.5-10 µl 1op.- 1000szt. przykładowy spełniający wymagania zamawiającego m.in. pipet klasy HTL | 2op. |  |  |  |  |
| 36 | Końcówki do pipet z fazowanym zakończeniem i znacznikami 20-200 µl 1op.- 1000szt. przykładowy spełniający wymagania zamawiającego m.in. pipet klasy HTL | 2op. |  |  |  |  |
| 37 | Końcówki do pipet z fazowanym zakończeniem i znacznikami 100-1000 µl 1op.- 1000szt. przykładowy spełniający wymagania zamawiającego m.in. pipet klasy HTL | 2op. |  |  |  |  |
| 38 | Sączki jakościowe bibuła Whatmana no4 , śr.110mm 100szt.-1op. | 2op. |  |  |  |  |
| 39 | Łyżeczka metalowa chemikalia dwustronna dł.150mm, łyżeczka 30x22mm, 23x17 mm | 2szt. |  |  |  |  |
| 40 | Mikrołyżeczko-szpatułka dł.150mm, łyżeczka 9x5 mm | 4szt. |  |  |  |  |
| 41 | Szpatułko -łyżeczka plastikowe PA | 4szt. |  |  |  |  |
| 42 | Butla szklana 500 ml gwint/zakr (nakrętka niebieska GL45) przykładowa spełniająca wymagania zamawiającego to np. klasy Simax | 4szt. |  |  |  |  |
| 43 | Kroplomierz LDPE o poj.50 ml (butelka+nasadka+kapka) 39/115mm (d/h) GL18 | 50szt. |  |  |  |  |
| 44 | Cylinder miarowy z podst. szklaną kl.A. 50 ml, skala niebieska.- przykładowy spełniający wymagania zamawiającego to np. CERT.SERII | 5szt. |  |  |  |  |
| 45 | Cylinder miarowy z podst. szklaną kl.B. 100 ml, skala niebieska.- przykładowy spełniający wymagania zamawiającego to np. CERT.SERII | 5szt. |  |  |  |  |
| 46 | TryskawkA PE o poJ.500ml | 3szt. |  |  |  |  |
| 47 | Szkiełka zegarkowe szklane śr=100mm przykładowe spełniające wymagania zamawiającego to np. klasy Simax | 20szt. |  |  |  |  |
| 48 | Bagietka szklana 4-5x300mm | 20szt. |  |  |  |  |
| 49 | Papierki wskaźnikowe 0-14 pH Fix | 2op. |  |  |  |  |
| 50 | Moździerz z trzonkiem szorstkim , 110ml 100/50mm (d/h) | 3szt. |  |  |  |  |
| 51 | Tłuczek porcel.szorstki 135/30mm (L/d) | 3szt. |  |  |  |  |
| 52 | Odczynnik Gramma II (Płyn Lugola) cz.d.a. 100ml | 1op. |  |  |  |  |
| 53 | Azotan (V) srebra cz.d.a. -100g przykładowy spełniający wymagania zamawiającego to np. klasa Stanlab | 1 op. |  |  |  |  |
| 54 | Chlorek żelaza (III) 6 hyd. cz.d.a. 250g | 1 op. |  |  |  |  |
| 55 | Etanol 96% cz.d.a. | 2litr |  |  |  |  |
| 56 | Kwas trichlorooctowy cz.d.a. 250g | 1op. |  |  |  |  |
| 57 | Wodorotlenek sodu cz.d.a. | 1kg |  |  |  |  |
| 58 | Siarczan (VI) miedzi (II) 5 hyd. cz.d.a. 250g | 1op. |  |  |  |  |
| 59 | Kazeina czysta 50g | 1 op. |  |  |  |  |
| 60 | Fenoloftaleina wsk. cz.d.a. 100g | 1 op. |  |  |  |  |
| 61 | Eter dietylenowy cz.d.a. 0,5 litra | 1 op. |  |  |  |  |
| 62 | Aceton cz.d.a. | 1litr |  |  |  |  |
| 63 | Odczynnik Folina i Ciocalteu’a cz.d.a. 100ml | 1op. |  |  |  |  |
| 64 | Kwas L- askorbinowy cz.d.a. 250g | 1op. |  |  |  |  |
| 65 | Chlorek amonu cz.d.a. 250g | 1 op. |  |  |  |  |
| 66 | Wodorotlenek potasu cz.d.a. 500g | 1 op. |  |  |  |  |
| 67 | mikroprobówki Eppendorfy 2 ml 2,0 ml Safe-Lock 500 szt. | 1op. |  |  |  |  |
| 68 | stęż.kwas siarkowy (VI) 1litr | 1 op. |  |  |  |  |
| 69 | stęż.kwas azotowy (V) 1litr | 1 op. |  |  |  |  |
| 70 | cholesterol cz.d.a. 50g | 1 op. |  |  |  |  |
| 71 | 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (1,1-difenylo-2-picrylhydrazyl ,DPPH) cz.d.a. min. klasy Sigma-Aldrich | 1op./1gr |  |  |  |  |
| 72 | ABTS 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt cz.d.a. min. klasy Sigma-Aldrich | 1op./2gr |  |  |  |  |
| 73 | K2S208 bezwodny cz.d.a. | 1op./250g |  |  |  |  |
| 74 | Kwas galusowy monohydrate >98,0 % cz.d.a. min. klasy Sigma-Aldrich | 1op./100g |  |  |  |  |
| 75 | Trolox (6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid) 97 % min. klasy Sigma-Aldrich | 1op./1g |  |  |  |  |
| 76 | chlorek potasu cz.d.a. | 1op./250 g |  |  |  |  |
| 77 | octan sodu ∙3H20 cz.d.a | 1op./250 g |  |  |  |  |
| Razem: |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  	……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez  wskazanie znaków towarowych, patentów lub odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” towaru spełniającego wymagania Zamawiającego. Rozwiązania równoważne zaproponowane przez Wykonawcę będą posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne, co najmniej w zakresie opisanym danym znakiem towarowym lub daną normą i nie obniżą określonych przez Zamawiającego standardów.

Pod pojęciem „równoważności” rozwiązania  w szczególności rozumie się:  wskazanie, że oferowane rozwiązanie posiada co najmniej takie same lub lepsze – opisane daną normą lub znakiem – parametry techniczne i funkcjonalne cechy jakościowe, które dotyczą wartości użytkowych przedmiotu zamówienia, odpowiednich dla zastosowanego materiału, komponentu, produktu takie jak: funkcjonalność, wydajność, wytrzymałość, żywotność, odporność, łatwość obsługi, bezpieczeństwo, komfort użytkowania oraz cechy, które opisują fizyczne właściwości przedmiotu zamówienia takie jak wielkość (długość, szerokość, wysokość), kubaturę, gęstość, kształt, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału i komponentu.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zmawiającego.

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych – innych niż określone w SIWZ – do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że zastosowane  rozwiązania równoważne spełniają wymogi Zamawiającego (np. opisy, karty katalogowe, karty techniczne).