ZP/UR/94/2019							Załącznik nr 1.1do siwz

Opis przedmiotu zamówienia  -  Zadanie 4: Dostawa materiałów zużywalnych dla Biobanku UR.

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |
| --- | --- |
| Materiały zużywalne |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Krioprobówki, 500 szt. | TAK / NIE | XXXX |
| 1. | Materiał: polipropylen w jakości medycznej |  |  |
| 2. | Sterylne, wolne od DNAz i RNAz, Endotoksyn | TAK / NIE | XXXX |
| 3. | Wysoka przejrzystość | TAK / NIE | XXXX |
| 4. | Matowe pole do opisu | TAK / NIE | XXXX |
| 5. | Wolnostojące | TAK / NIE | XXXX |
| 6. | Kompatybilne z większością wirówek znanych na rynku biotechnologicznym | TAK / NIE | XXXX |
| 7. | Możliwość sterylizacji w autoklawie do 121°C | TAK / NIE | XXXX |
| 8. | Możliwość zamrażania do -181°C | TAK / NIE | XXXX |
| 9. | Pojemność: 2.0 ml | TAK / NIE | XXXX |
| 10. | Zakrętka: bezbarwna, wyposażona w uszczelki gumowe | TAK / NIE | XXXX |
|  | Rękawice medyczne jednorazowe, 4 op. |  |  |
| 1. | Materiał: nitrylowe | TAK / NIE | XXXX |
| 2. | Ilość w opakowaniu: 100 | TAK / NIE | XXXX |
| 3. | Rozmiar: S | TAK / NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.