{"text_format":"5","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Arkusz1","notatki","Arkusz3"],"props":{"creator":"Your User Name","last_modified_by":"Your User Name","company":"Your Company Name"},"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":16,"rows_kept":51,"merged":[[1,0,1,13],[3,3,3,4],[3,5,3,10],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[6,14,9,14],[6,15,9,15],[11,14,17,14],[11,15,17,15],[18,14,22,14],[18,15,22,15],[23,14,27,14],[23,15,27,15],[28,14,39,14],[28,15,39,15],[49,11,49,13],[50,11,50,13]]}
["Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia"]
["Wykonawca: ………………………………………………………………………………………………………….."]
[]
[{"$nulls":3},"1 x 12 m-cy",null,"1 x 60 m-cy"]
["LP","REJON","BUDYNEK","Badanie GWP","Pomiary oświetlenia  AW/EW","Badanie rezystancji izolacji","Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie zasilania","Badanie zadziałania wyłaczników różnicowo-prądowych","Pomiar oporności uziemienia instalacji odgromowej","Badanie rozdzielni NN","Badanie rozdzielni SN","kwota  za pomiary ośw. AW/EWAK w budynku","kwota sumaryczna za pomiary dla budynku","kwota sumaryczna za pomiary dla budynku w zadaniu",null,"kwota sumaryczna za pomiary dla całego zadania"]
[{"$nulls":3},"szt.","tak/nie","szt.","szt","szt.","szt.","szt.","szt","zł"]
[1,"Rej.Jałowego","B1 ",0,"nie",69,310,0,12,19,0,"-",{"$f":"D7*$D$42+F7*$F$42+G7*$G$42+H7*$H$42+I7*$I$42+J7*$J$42+K7*$K$42+L7","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,"Zadanie 1"]
[2,"Rej.Jałowego","B2",0,"nie",75,80,2,8,9,0,"-",{"$f":"D8*$D$42+F8*$F$42+G8*$G$42+H8*$H$42+I8*$I$42+J8*$J$42+K8*$K$42+L8","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[3,"Rej.Jałowego","B3",0,"nie",65,145,40,6,7,0,"-",{"$f":"D9*$D$42+F9*$F$42+G9*$G$42+H9*$H$42+I9*$I$42+J9*$J$42+K9*$K$42+L9","v":{"$error":"#VALUE!"}}]
[4,"Rej.Jałowego","B4",0,"tak",50,98,2,6,5,0,null,{"$f":"D10*$D$42+F10*$F$42+G10*$G$42+H10*$H$42+I10*$I$42+J10*$J$42+K10*$K$42+L10","v":0}]
[5,"Rejon Pigonia","BUR G1",1,"nie",460,701,198,16,58,0,"-",{"$f":"D11*$D$42+F11*$F$42+G11*$G$42+H11*$H$42+I11*$I$42+J11*$J$42+K11*$K$42+L11","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,"Zadanie 2"]
[6,"Centrum","C1, ul. Siemieńskiego 17",1,"nie",0,0,0,0,0,0,"-",null,null,"Zadanie 3"]
[7,"Centrum","C2, ul. Warszawska 26 a",1,"nie",0,0,0,0,0,0,"-"]
[8,"Centrum","C3, ul. Grunwaldzka 11,13",2,"nie",21,199,10,8,20,0,"-"]
[9,"Centrum","C4, Pl. Ofiar Getta 4,5,5a",1,"tak",0,0,0,0,0,0]
[10,"Centrum","C5, ul. Siemieńskiego 17 c",1,"tak",16,37,3,7,2,0]
[11,"Centrum","C7, ul. Marszałkowska 24 a",1,"nie",0,0,0,0,0,0,"-"]
[12,"Centrum","C8, ul. Moniuszki 10",1,"nie",0,0,0,0,0,0,"-"]
[13,"Rej.Rejtana","A3+CIT",2,"tak",370,790,268,32,2,0,null,{"$f":"D19*$D$42+F19*$F$42+G19*$G$42+H19*$H$42+I19*$I$42+J19*$J$42+K19*$K$42+L19","v":0},null,"Zadanie 4"]
[14,"Rej.Rejtana","A2",1,"tak",330,972,38,26,2,0,null,0]
[15,"Rej.Rejtana","A0",2,"tak",2686,8171,1496,40,12,0,null,0]
[16,"Rej.Rejtana","A1",1,"tak",280,1100,32,39,2,0,null,0]
[17,"Rej.Rejtana","A4",1,"tak",120,391,26,5,0,0,null,0]
[18,"Rej. Cicha","Filon",1,"tak",1330,1330,130,11,0,1,null,0,null,"Zadanie 5"]
[19,"Rej. Cicha","Przewiązka",1,"tak",50,50,10,0,1,0,null,0]
[20,"Rej. Cicha","Laura",1,"tak",1330,1330,130,11,0,1,null,0]
[21,"Rej. Cicha","E4",1,"tak",78,78,40,4,1,1,null,0]
[22,"Rej. Cicha","E5",1,"tak",145,145,65,11,1,0,null,0]
[23,"Rej. Zalesie","D1",1,"tak",110,465,39,25,2,0,null,0,null,"Zadanie 6"]
[24,"Rej. Zalesie","D2",1,"tak",0,0,0,0,1,0,null,0]
[25,"Rej. Zalesie","D3",2,"tak",0,0,0,0,2,0,null,0]
[26,"Rej. Zalesie","D4 DNA Mrowisko",1,"nie",137,302,4,7,1,0,"-",{"$error":"#VALUE!"}]
[27,"Rej. Zalesie","D5 DS. Merkury",1,"tak",330,980,4,10,1,0,null,0]
[28,"Rej. Zalesie","D6 DS. Hilton",1,"tak",0,0,0,0,0,0,null,0]
[29,"Rej. Zalesie","D7",4,"tak",16,1073,84,16,1,0,null,0]
[30,"Rej. Zalesie","D8",1,"nie",38,87,0,0,1,0,"-",{"$error":"#VALUE!"}]
[31,"Rej. Zalesie","D9",1,"tak",0,0,0,0,7,0,null,0]
[32,"Rej. Zalesie","D10",1,"tak",0,0,0,0,1,0,null,0]
[33,"Rej. Zalesie","D12",1,"tak",0,0,0,0,1,0,null,0]
[34,"Rej. Zalesie","MCEE Iwonicz",1,"tak",60,120,0,12,5,0,null,0]
[null,"RAZEM",null,{"$f":"SUM(D7:D40)","v":37},null,{"$f":"SUM(F7:F40)","v":8166},18954,2621,312,164,3,null,0]
[null,"cena za szt.",null,0,null,0,0,0,0,0,0]
[]
[null,"lokalizację oraz charakter budynku można zobaczyć na stronie Uniwersytetu Rzeszowskiego:"]
[null,"http://www2.univ.rzeszow.pl/mapa/"]
["Proszę o wpisanie  wartości jednostkowych za pomiar (cena za szt. ), kwoty za oświetlenie AW/EWAK w poszczególnych budynkach,  kwoty do zapłaty za kompletne pomiary dla budynku, kwota sumaryczna za zadanie"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"data / podpis"]

{"sheet":"notatki","index":1,"n_rows":39,"n_cols":12,"rows_kept":39,"merged":[[2,3,2,4],[2,5,2,10],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2]]}
[]
[]
[{"$nulls":3},"1 x 12 m-cy",null,"1 x 60 m-cy"]
["LP","REJON","BUDYNEK","Badanie GWP","Pomiary oświetlenia  AW/EW","Badanie rezystancji izolacji","Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie zasilania","Badanie zadziałania wyłaczników różnicowo-prądowych","Pomiar oporności uziemienia instalacji odgromowej","Badanie rozdzielni NN","Badanie rozdzielni SN"]
[{"$nulls":3},"szt.","tak/nie","szt.","szt","szt.","szt.","szt.","szt"]
[1,"R.Jałowego","B1 ",0,"nie",69,310,0,12,19]
[2,"R.Jałowego","B2",0,"nie",75,80,2,8,9]
[3,"R.Jałowego","B3",0,"nie",65,145,40,6,7]
[4,"R.Jałowego","B4",0,"tak",50,98,2,6,5]
[1,"Rejon Pigonia","BUR G1",1,"nie",460,701,198,16,58,null,"Pan Marian Skupień"]
[1,"R.Centrum","C3, ul. Grunwaldzka 11,13",2,"nie",21,199,10,8,20]
[4,"R.Centrum","C4, Pl. Ofiar Getta 4,5,5a",1,"tak",1,1,6,4,12]
[2,"R.Centrum","C5, ul. Siemieńskiego 17 c",1,"tak",16,37,3,7,2]
[1,"R.Rejtana","A3+CIT",2,"tak",370,790,268,32,2,null,"roczne  Pan Marian Skupień"]
[2,"R.Rejtana","A2",1,"tak",330,972,38,26,2]
[3,"R.Rejtana","A0",2,"tak",2686,8171,1486,40,12]
[4,"R.Rejtana","A1",1,"tak",280,1100,32,39,2]
[5,"R.Rejtana","A4",1,"tak",120,391,26,5,{"$f":"-J18","v":0}]
[1,"R. Cicha","Filon",1,"tak",1330,1330,130,11,0,1]
[2,"R. Cicha","Przewiązka",1,"tak",50,50,10,0,1,0]
[3,"R. Cicha","Laura",1,"tak",1330,1330,130,11,0,1]
[4,"R. Cicha","E4",1,"tak",78,78,40,4,1,1]
[5,"R. Cicha","E5",1,"tak",145,145,65,11,1,0]
[1,"R. Zalesie","D1",1,"tak",110,465,39,25,2]
[2,"R. Zalesie","D2",1,"tak",43,83,127,15,1]
[3,"R. Zalesie","D3",2,"tak",468,337,199,43,2]
[4,"R. Zalesie","D4 DNA Mrowisko",1,"nie",137,302,4,7,1]
[5,"R. Zalesie","D5 DS. Merkury",1,"tak",330,980,4,10,1]
[6,"R. Zalesie","D6 DS. Hilton",1,"tak",340,1100,29,10,1]
[7,"R. Zalesie","D7",4,"tak",16,1073,84,16,1]
[8,"R. Zalesie","D8",1,"nie",38,87,null,null,1]
[9,"R. Zalesie","D9",1,"tak",918,930,763,40,7]
[10,"R. Zalesie","D10",1,"tak",513,674,495,54,1]
[11,"R. Zalesie","D12",1,"tak",92,154,14,18,1]
[12,"R. Zalesie","MCEE Iwonicz",1,"tak",60,120,null,12,5]
[null,"RAZEM",null,{"$f":"SUM(D6:D35)","v":33},0,10541,22233,4244,496,17,3]
[]
[null,"lokalizację oraz charakter budynku można zobaczyć na stronie Uniwersytetu Rzeszowskiego:"]
[null,"http://www2.univ.rzeszow.pl/mapa/"]

{"sheet":"Arkusz3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}