Znak sprawy: ZAK/2018/03/00247

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów eksploatacyjnych i części eksploatacyjnych niezbędnych do pracy systemu wytwarzania przyrostowego EOS M280, pracującego w technologii DMLS oraz do urządzeń wspomagających pracę tego systemu (SPUB – KMiBM)

- Platformy budowlane S22 (2200-4372) lub równoważne, zgodne z systemem EOS M280 wyprodukowanym przez firmę EOS GmbH – 3 szt.

- Proszek stali nierdzewnej EOS StainlessSteel 316L (9011-0032) lub proszek równoważny, przeznaczony do wytwarzania przyrostowego w technologii DMLS za pomocą systemu EOS M280 wyprodukowanego przez firmę EOS GmbH. Proszek ma gwarantować parametry uzyskanych wydruków identyczne jak te gwarantowane przez producenta urządzenia EOS M280 - 100 kg

- Filtry F9 (9042-0079) lub równoważne, zgodne z systemem EOS M280 wyprodukowanym przez firmę EOS GmbH. Filtry mają spełniać wymogi producenta urządzenia do pracy z proszkami stali nierdzewnej 316L - 4 szt.

- Filtry H13 (9042-0080) lub równoważne, zgodne z systemem EOS M280 wyprodukowanym przez firmę EOS GmbH. Filtry mają spełniać wymogi producenta urządzenia do pracy z proszkami stali nierdzewnej 316L - 3 szt..

- Taśmy JUFISTO 27x0,9x3110 lub równoważne, zgodne z przecinarką Pilous ARG 300 Plus, służącą do odcinania próbek od platform budowlanych dla systemu EOS M280 - 2 szt.

- Czujnik EC 24 MK 398-2 (4055-0068) lub równoważnego, służącego do pomiaru zawartości tlenu wewnątrz systemu wytwarzania przyrostowego EOS M280 wyprodukowanego przez firmę EOS GmbH, wraz z instalacją i kalibracją.

Okres gwarancji na ww. materiały i części eksploatacyjne - minimalnie 12 miesięcy.