INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

DLA ELEKTRYKA

1.	UWAGI  OGÓLNE

Do samodzielnej pracy przy jako elektryk w zakładzie może przystąpić pracownik który uzyskał dopuszczenie do pracy przez bezpośredniego przełożonego oraz:

- posiada ważne przeszkolenie BHP oraz ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań,

- posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i ukończył 18 lat.

Pracownik przystępujący do pracy ponadto powinien być: wypoczęty oraz w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu i narkotyków i ubrany w odzież roboczą, ochronną,  wypoczęty i trzeźwy.

Winien to być pracownik pełnoletni legitymujący się: odpowiednim wykształceniem  i przeszkoleniem,

szkoleniem wstępnym i instruktażem stanowiskowym w zakresie bhp i ochrony ppoż., oraz dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy.

2.	PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRACY:

Pracownik powinien: zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy.

- Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy - ubranie robocze, buty robocze na gumowej podeszwie, rękawice gumowe oraz ochronne, nakrycie głowy. Jeśli istnieje taka potrzeba powinien być zabezpieczony w dielektryczny hełm, okulary ochronne, dielektryczne kalosze. Zdjąć także z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria itp.

- Wysłuchać szczegółowego instruktażu od zwierzchnika. Ewentualne nieścisłości dotyczące przebiegu wykonywanych czynności wyjaśnić tak, by realizowane zadanie przebiegało w sposób bezpieczny.

- Przygotować niezbędny sprzęt, narzędzia i pomoce: sprzęt izolacyjny chroniący przed porażeniem prądem elektrycznym - cęgi izolujące do bezpieczników lub drążki izolacyjne,

- izolowane narzędzia potrzebne do wykonywania zadań - śrubokręty, cęgi uniwersalne,

- wskaźniki wysokiego napięcia - neonówki, wskaźniki niskiego napięcia, uzgadniacze faz,

- wskaźniki prądu - cęgi Dietza, sprzęt chroniący przed bezpośrednim działaniem prądu elektrycznego

- okulary ochronne, rękawice brezentowe, pasy bezpieczeństwa, dielektryczny hełm i kalosze,  gumowe dywaniki i chodniki, pomosty izolacyjne,

UWAGA !

W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń ,czy usterek nie wolno podejmować pracy. Należy niezwłocznie powiadomić  o tym swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte pracownik może przystąpić do wykonania zadania.

3.	W CZASIE PRACY:

- Ściśle stosować się do zaleceń: instrukcji bhp oraz poleceń i wskazówek  przełożonych.

- Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych. Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy. Wykonuj tylko prace tylko zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

- Materiały używane podczas procesu pracy składować tak, by nie stwarzały żadnych zagrożeń wypadkowych. Narzędzia powinny być odkładane na ściśle wyznaczone miejsca.

Do zadań wykonywanych przez elektryka instalatora należą między innymi:

- stała konserwacja tablic rozdzielczych wewnętrznych linii zasilających i konserwacja instalacji i osprzętu elektrycznego w pomieszczeniach ogólnego użytku lub w miejscach ogólnie niedostępnych,

- sprawdzanie prawidłowości podłączeń i połączeń, czyszczenie styków, wymiana i uzupełnianie osprzętu elektrycznego , wymiana instalacji elektrycznej, usuwanie awarii, wykonywanie pomiarów instalacji elektrycznej oraz 	wykonywanie innych prac konserwatorskich i naprawczych dotyczących instalacji elektrycznej.

Do zadań wykonywanych przez elektryka zajmującego się konserwacją i naprawą maszyn należy:

- przeprowadzanie bieżących konserwacji i napraw oraz inne działania konserwatorsko- naprawcze zgodnie z zakresem obowiązków na danym stanowisku.

- Podczas prac wykonywanych w wykopie pracownik powinien zachować niezbędne środki bezpieczeństwa: wykopy ogrodzić i odpowiednio oznakować i odeskować zgodnie z wymogami prawa budowlanego. W razie zaistnienia niebezpieczeństwa wystąpienia gazu stosować ochrony osobiste.

- Przy pracach wykonywane w studzienkach, przewodach kanalizacyjnych, zbiornikach winny być wykonywane przy asekuracji pracownika z zewnątrz. Zabronione jest używanie podczas wykonywania takich prac ognia otwartego.

- Jeśli prace są wykonywane na wysokości pracownik pracujący na stanowisku elektryka winien stosować ochrony osobiste - pasy lub szelki bezpieczeństwa, kask ochronny.

- Wszelkie narzędzia i pomoce  przenosić należy w odpowiednich do tego torbach.

- Pracownik powinien odpowiednio oznakować i zabezpieczyć miejsce gdzie wykonywana jest naprawa - zgodnie z przepisami budowlanymi.

PRACOWNIKOWI NIE WOLNO:

- nie stosować się do szczegółowych instrukcji i zaleceń przełożonych,

- stosować niebezpieczne metody pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy otoczenia, np. wykonywanie naprawy instalacji, która jest pod napięciem,

- pracować niechlujnie, bez zachowania zasad prawidłowej pracy na stanowisku elektryka,

- wykonywać prac niezgodnych z przepisami lub wykonywania przyłączeń, które mogą zmienić warunki bezpieczeństwa w danym układzie elektrycznym,

- używać niesprawnych narzędzi, zużytych, zaoliwionych czy pracować bez ochron osobistych,

- wykonywania wymiany bezpieczników topikowych, sprawdzania napięcia bez okularów ochronnych,

- pracować na wysokości nie mając do wykonywania takich prac uprawnień,

- pracować na wysokości kiedy to stanowisko nie jest odpowiednio zabezpieczone poręczami, siatkami ochronnymi. Pracownik zaś winien być zabezpieczony pasami lub szelkami bezpieczeństwa - 	usuwać osłon czy znaków  zabezpieczających, dotykać przewodów elektrycznych będących pod napięciem, oświetlać stanowiska pracy lampami przenośnymi o napięciu większym niż 24 V, dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego, przeszkadzać innym w pracy, tarasować przejścia i dojścia do stanowiska pracy, sprzętu p poż i wyłączników prądu elektrycznego,

4.	 PO ZAKOŃCZENIU PRACY NALEŻY:

- Dokładnie oczyścić stanowisko robocze, ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze, oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania.

- Upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń dla otoczenia, przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu przełożonemu.

- Wyłączyć dopływ energii elektrycznej od maszyny i uporządkować stanowisko robocze.

UWAGI DODATKOWE:

Głównymi źródłami zagrożeń wypadkowych w zakładach przemysłowych związanych z porażeniami prądem są: niezabezpieczone, zwisające przewody pod napięciem, stykanie się tychże przewodów z wyposażeniem zakładowym, .	lekceważenie przepisów i instrukcji obsługi parku maszynowego, brak lub zły stan uziemień ochronnych lub zerowania, zabrudzone izolatory, zachowywanie nieczynnych przewodów elektrycznych, które mogą być pod napięciem, stosowanie prowizorycznych przewodów elektrycznych, zły stan wyłączników , zabezpieczeń, oporników rozruchowych, brak zabezpieczeń urządzeń lub ich części będących pod napięciem, brak prawidłowych oznakowań, na urządzeniach, czy kablach będących pod napięciem, brak schematów sieci, co utrudnia wykonywanie napraw,

Data:                     Opracował:      	             Uzgodniono pod względem przepisów                                          Zatwierdził:

BHP i Ochrony ppoż.