Opis i zakres przedmiotu zamówienia

pn. „Remont i adaptacja Domu Studenta Olimp w Rzeszowie”:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych następnego etapu remontu i adaptacji Domu Studenta Olimp

- Zakres prac:

Remontowany budynek znajduje się na działkach 121/1, 121/2 w obr. 207 w Rzeszowie przy 
ul. Siemieńskiego.

Inwestor posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę (załącznik nr1).

Przedmiot zamówienia obejmuje remont 1 pokoju na parterze (obok klatki schodowej), oraz pozostałe pokoje i pomieszczenia pomocnicze na kondygnacjach I-IV wyłączając 2 pomieszczenia obok bocznej klatki schodowej (pomieszczenia nr 1.03, 1.04, 2.03, 2.04, 3.03, 3.04, 4.03, 4.04 - zaznaczone na rysunkach). Remont i adaptacja obejmuje łącznie 61 pokoi, 2 pralnie i 2 pomieszczenia gospodarcze.

Zakres prac jaki należy wykonać przedstawia dokumentacja projektowa.

Dodatkowe uwagi do zakresu i sposobu wykonania prac oraz rodzaju wyposażenia

Każde urządzenie oraz materiał budowlany przed wbudowaniem musi uzyskać zgodę Inwestora na jego zastosowanie.

Żaluzja w pomieszczeniu technicznym opuszczana ręcznie z możliwością zamknięcia na kluczyk.

Słuchawka prysznicowa z regulowaną wysokością oraz kątem nachylenia.

Płyta ceramiczna powinna mieć dwa pola grzejne – 1 pole min. 1200 W 2 pole min. 1800 W oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem. Wymiar nie większy niż 30 cm x 51 cm.

- Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia

Do Wykonawcy należy bieżące porządkownie terenu prac oraz zaplecza budowy (z terenem wokół budynku włącznie), w tym wywóz i utylizacja gruzu oraz innych odpadów powstałych w trakcie realizacji robót. W przypadku zanieczyszczenia w trakcie wykonywania robót pozostałych pomieszczeń nie objętych zakresem prac, Wykonawca jest zobowiązany do ich uporządkowania na własny koszt.

Załączony do dokumentacji przedmiar stanowi materiał pomocniczy. Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się wykonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę.