ZP/PL-UK/9/2013                                                                                              Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

| lp | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Dodatkowe informacje (minimalne wymagania - produkt nie gorszy niż…) | ilość | Wartość netto [zł.] | Producent Nr katologowy oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 |
|  | Filtry strzykawkowe MCE: śr. porów 0,22 µm, rozmiar 25 mm, niesterylne |  | 1000 szt. |  |  |
|  | Strzykawka mikrolitrowa do chromatografii cieczowej 250 µl kompatybilna z zaworem dozujący Rheodyne® z możliwością wymiany igły |  | 1 |  |  |
|  | Zestaw igieł do strzykawki chromatograficznej 250 µl |  | 1 zestaw |  |  |
|  | Tip- Box pudełko na końcówki 96 miejsc 2-200 µl |  | 2 |  |  |
|  | Tip- Box pudełko na końcówki 100 miejsc 200- 1000 µl |  | 2 |  |  |
|  | Thermo Scientific Dionex Combined Seven Anion Standard II | No 057590 | 1x100ml |  |  |
|  | Thermo Scientific Dionex AS14A Eluent Concentrate, Final Concentration | No.056937 | 1x250ml |  |  |

| *RAZEM WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]: |  |
| --- | --- |
| *VAT [%] |  |
| *WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ] |  |

*powyższe  wartości należy przenieść do  formularza oferty (Druk „Formularz Oferty”) – załącznik nr 1 do SIWZ

....................... dnia .........................                      	...................................................................................

podpis  osób uprawnionych do  reprezentowania  Wykonawcy