1

5

2

3

1

5

3

3

190

190

100

0

90

300

1

1

2

2

3

1

3

1

3

2

1

2

3

2

1

2

3

2

1

2

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

6

6

3

W

W

S

S

3

3

3

4

110

110

3

3

3

4

W

W

S

S

P

P

O

P

O

T

T

220

650

Legenda

- 3*230V (Data) + 2*RJ45

- 2*230V (Data)

- 2*230V

- 360 V

- 230V gruba wtyczka

- Zasilanie rolet okiennych

- Telefon

- zawór z wodą zimną umożliwiający podłączenie węża ¾” ,

- odpływ wody do kanalizacji,

- zawór umożliwiający podłączenie węża ¾” podłączony do instalacji chłodzenia lasera,

- zawory instalacji sprężonego powietrza

- Podwieszona 2 m nad podłogą rynienka o przekroju około 7 cm do prowadzenia przewodów sterujących

biurko 170 na 60

stoły optyczne

umywalka

szafa lab. 80 na 40

tablica bezpyłowa