|  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/11/2015     							  Załącznik nr 1.1 do siwz

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

Zadanie 12: Dostawa urządzenia do pomiaru napięcia tkanek miękkich.

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie do pomiaru napięcia tkanek miękkich |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje i parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | opisać |  |
| 1. | Częstotliwość drgań wyrażona w Hz Nieinwazyjna metoda pomiaru napięcia tkanek miękkich w spoczynku lub napięcia posturalnego Poziom sztywności tkanek miękkich wyrażony w N/m Wskazanie elastyczności i rozpraszania energii mechanicznej w tkance po odkształceniu Pomiar czasu odzyskiwania przez tkankę pierwotnego kształtu [ms] Wskaźnik relaksacji naprężeń i czasu odkształceń Mechanizm chroniący przed wstrząsami Oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows Możliwość eksportu danych |  |  |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji zarówno papierowej jak i elektronicznej na płycie CD (format PDF) | TAK/NIE | XXXX |
| 3 | W okresie gwarancyjnym przeglądy techniczne urządzenia w liczbie i zakresie zalecanym przez producenta dokonywane w siedzibie zamawiającego w cenie oferty. | TAK/NIE | XXXX |
| 4 | -Czas reakcji serwisowej max. 24 h | TAK/NIE | XXXX |
| 5 | -Czas naprawy max. 21 dni; w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż zamawiane urządzenie | TAK/NIE | XXXX |
| 6 | -Szkolenie, dostawę i instalację w siedzibie Zamawiającego | TAK/NIE | XXXX |
| 7 | Przy dostawie Wykonawca przedstawi wykaz autoryzowanych serwisów urządzenia | TAK/NIE | XXXX |

| Pełna gwarancja na urządzenie nie krótsza niż 24 miesiące *Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert | Oferujemy gwarancję: |
| --- | --- |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W  poz. 2-7 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W poz. 1   należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena brutto oferty :		80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20%

Minimalny czas gwarancji na przedmiot zamówienia: 24 miesiące.

oferty uzyskują maksymalną ilość punktów, gdy czas gwarancji wynosi 48 miesięcy lub więcej.

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone.