|  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/11/2015     							        Załącznik nr 1.1 do siwz

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

Zadanie 4: Dostawa urządzenia do terapii funkcjonalnej kończyny górnej.

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Urządzenie do terapii funkcjonalnej kończyny górnej |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Urządzenie do rehabilitacji kończyny górnej w wirtualnej trójwymiarowej przestrzeni. | TAK/NIE | XXXX |
| 2. | System powinien być wyposażony w czujniki rejestrujące ruchem kończyny górnej w przestrzeni 3D | TAK/NIE | XXXX |
| 3. | System powinien być oparty na treningu z biofeedbackiem wzrokowym i dźwiękowym oraz posiadać wbudowane gry i ćwiczenia funkcjonalne z ustawianym poziomem trudności. | TAK/NIE | XXXX |
|  | Minimalne wymagania techniczne: |  |  |
| 4. | Urządzenie powinno być zaopatrzone w kamerę rejestrującą ruch kończyny górnej, umiejscowioną nad podwieszoną kończyną oraz czujnik kąta wyposażony w podstawę jezdną z min. 2 blokowanymi kołami, umożliwiającą przemieszczanie systemu. | TAK/NIE | XXXX |
| 5. | System powinien być wyposażony w komputer klasy notebook kompatybilny z systemem z możliwością uaktualnienia systemu przez napęd CD z możliwością zapisania danych pacjentów oraz automatyczne tworzyć kopie zapasowe. | TAK/NIE | XXXX |
| 6. | Urządzenie powinno posiadać możliwość dostosowania zakresów ruchu ramienia indywidualnie dla każdego pacjenta i jego możliwości ruchowych oraz narzędzia do oceny zdolności ruchowych pacjenta tj. zakres ruchomości, TAK/NIE płynności ruchu. | TAK/NIE | XXXX |
| 7. | Urządzenie powinno mieć możliwość odciążenia ramienia podczas treningu oraz biofeedback. System odciążający bazujący na podwieszeniu kończyny górnej z małą inercją oddzielny dla stawu łokciowego i nadgarstka a) odciążenie stawu łokciowego: min. (0.5 kg ±0,1 kg) b) odciążenie nadgarstka: min. (0.5 kg ±0,1kg) | XXXX |  |
| 8. | Oprogramowanie powinno zawierać min. 15 różnych ćwiczeń i zadań ruchowych dla pacjentów. Z możliwością dopasowania intensywności oraz stopnia trudności do pacjenta. Urządzenie powinno zawiera ćwiczenia funkcjonalne dla przestrzeni 1, 2 lub 3 wymiarowych, jak również ćwiczenia do treningu sięgania i chwytania (trening ramienia i dłoni w jednym czasie). | XXXX |  |
| 9. | Urządzenie powinno posiadać możliwość raportowania postępów w rehabilitacji po każdym ćwiczeniu oraz ich export do dalszych analiz statystycznych | TAK/NIE | XXXX |
| 10. | W skład systemu muszą wchodzić wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania elementy i akcesoria w tym system wyposażony w komputer klasy notebook kompatybilny z urządzeniem, zasilany napięciem w zakresie min. 210-250V 50/60 Hz, zaopatrzenie ortopedyczne z możliwością wymiany lub prania, dwa oddzielne moduły podwieszek | XXXX |  |
|  | Wymagania dla oprogramowania do terapii, rejestracji i analizy danych |  |  |
| 11. | Możliwość stosowania metody biofeedback podczas treningu z animacja biofeedback’u, | TAK/NIE | XXXX |
| 12. | Wbudowanych minimum 15 różnych ćwiczeń | XXXX |  |
| 13. | Możliwość prowadzenia ćwiczeń funkcjonalnych w przestrzeni 1, 2 lub 3 wymiarowej. | TAK/NIE | XXXX |
| 14. | System powinien posiadać możliwość generowania czytelnych raportów z treningu, przedstawiania postępu w treningach oraz tworzenie raportów wg proponowanych wzorców | TAK/NIE | XXXX |
| 15. | System powinien posiadać kamerę rejestrującą ruch kończyny górnej, umiejscowioną nad podwieszoną kończyną oraz czujnik kąta | TAK/NIE | XXXX |
| 16. | System powinien współpracować z systemem operacyjnym powszechnie dostępnym na rynku | TAK/NIE | XXXX |
| 17. | Przenośny komputer do prowadzenia ćwiczeń, rejestracji i archiwizacji danych minimalne wymagania: | TAK/NIE |  |
| 18. | Parametry komputera: Procesor gwarantujący moc obliczeniową pozwalającą na obsługę specjalistycznego oprogramowania sprzętu (podać parametry) | XXXX |  |
| 19. | Parametry komputera: pamięć RAM minimum 4 GB DDR3 1600 MHz, | XXXX |  |
| 20. | Parametry komputera: karta graficzna: pamięć 512 MB | XXXX |  |
| 21 | Parametry komputera: dysk twardy minimum500 GB | XXXX |  |
| 22 | Parametry komputera: wbudowane głośniki i mikrofon | XXXX |  |
| 23 | Parametry komputera: karta sieciowa WiFi | TAK/NIE | XXXX |
| 24 | Parametry komputera: łącze HDMI | TAK/NIE | XXXX |
| 25 | Parametry komputera: Minimum 3 porty USB | XXXX |  |
| 26 | Parametry komputera: napęd optyczny DVD | TAK/NIE | XXXX |
| 27 | Parametry komputera: nagrywarka CD oraz DVD | TAK/NIE | XXXX |
| 28 | Monitor: minimum 17" | XXXX |  |
| 29 | Parametry komputera: system operacyjny w języku polskim, posiadający: -funkcje udostępniania plików i drukarek w sieci domowej, -szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów | TAK/NIE | XXXX |
| 30 | Parametry komputera: Pakiet oprogramowania w języku polskim, zawierający co najmniej: - edytor tekstów - arkusz kalkulacyjny - program do tworzenia prezentacji - szybka wyszukiwarka plików - pełna obsługa architektury 64 – bitowej - rozbudowane narzędzia administracyjne - możliwość tworzenia kont użytkowników - możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów - wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem - nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi, - narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym - współpraca w domenie - rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych | TAK/NIE | XXXX |
| 31 | Parametry komputera: pakiet biurowy zawierający: - narzędzie do tworzenia notatek i gromadzenia informacji - narzędzie poczty e-mail i kalendarza - program do śledzenia i raportowania ważnych informacji za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi bazy danych | TAK/NIE | XXXX |
| 32 | Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i odpowiadać wymaganiom określonym ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679), | TAK/NIE | XXXX |
|  | Szkolenia i gwarancje |  |  |
| 33 | Koszty transportu, instalacji oraz instruktażu z zakresu obsługi urządzenia oraz analizy danych dla min. 4 osób, u Zamawiającego pokrywa Wykonawca | TAK/NIE | XXXX |
| 34 | Termin realizacji 30 dni od daty podpisania (zawarcia) umowy | TAK/NIE | XXXX |
| 35 | Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład oferowanego aparatu min. 24 miesiące od daty protokolarnego odbioru urządzenia w miejscu instalacji u Zamawiającego *Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert | XXXX | * |
| 36 | Minimum 10 letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych | TAK/NIE | XXXX |
| 37 | Darmowa aktualizacja oprogramowania aparatu | TAK/NIE | XXXX |
| 38 | Czas reakcji serwisowej max. 72 godz. | TAK/NIE | XXXX |
| 39 | Czas naprawy max. 21 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |
| 40 | Wszystkie wymagane przez producenta oferowanego aparatu przeglądy w okresie gwarancji zawarte w cenie ofert | TAK/NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.

Opis kryteriów wyboru oferty.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena brutto oferty:		80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20%

Minimalny czas gwarancji: 24 miesiące

Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów, gdy czas gwarancji wynosi 36 miesięcy lub więcej.

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone.