|  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | ZP/UR/124/2012 |  | zał. nr 1b4 do SIWZ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Formularz cenowy Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury kontrolno-badawczej i pomiarowej do Pracowni Programowania Układów Mikroprocesorowych w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Przyrodniczo-Technicznej Część nr 4 - Aparatura pomiarowa niezbędna do prowadzenia badań |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | Nazwa urządzenia | Ilość [szt.] | Model, marka, producent | Cena jednostk. netto [zł.] | Wartość netto [zł.] | Gwarancja [m-ce] |  |  |
| Aparatura pomiarowa wspomagająca - zestaw I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw multimetrów | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Precyzyjny miernik natężenia oświetlenia z komunikacją z komputerem | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Profesjonalny oscyloskop cyfrowy - wersja 4- kanałowa 500MHz z wyjściem XVGA oraz z zapisem przebiegów na 4 kanalach 62,5Mpts/ kanał Oscyloskop 4 kanałowy z luminoforem cyfrowym wyzwalany za pomocą interfejsów I2C,SPI,CAN Oscyloskop cyfrowy 250MHz,z interfejsem USB,RS232, GPIB i analizą FFT 32 kanałowy analizator stanów logicznych z pamięcią do 512Mb 75MHz CAN I2C UART SPI | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Oscyloskop cyfrowy 60MHz z kolorowym wyświetlaczem 4 kanałowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kamera termowizyjna | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Skopometr wraz z akcesoriami | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Prezycyjny zasilacz laboratoryjny (2x0…60v)(2x0…3A) Precyzyjny zasilacz laboratoryjny | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Miernik cęgowy true RMS 2000A AC do pomiaru wysokich prądów | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Cęgi rozszerzające możliwości pomiarowe oscyloskopów pozwalające na pomiar prądów 20A,200A,2000A przy zakresie częstotliwości od 10Hz do 20kHz | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zestaw alternatywnego zasilania urządzeń mechatronicznych na bazie super kondensatorów | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Precyzyjny miernik poziomu dźwięku klasy 1 pasmo 1-20kHz z oprogramowaniem | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Aparatura pomiarowa wspomagająca - zestaw I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Oscyloskop cyfrowy Analizator stanów logicznych z akcesoriami Profesjonalny oscyloskop cyfrowy Oscyloskop cyfrowy z zintegrowanym analizatorem stanów logicznych | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Generator funkcyjny | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do pomiarów biomedycznych | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Multimetr cyfrowy | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Uniwersalny zestaw laboratoryjny | 10 kpl |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mikroskop stacjonarny z kamerą USB Kamera mikroskopowa cyfrowa z oprzyrządowaniem | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Profesjonalna stacja lutownicza Mikroskop lutowniczy | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Profesjonalny multimetr automatyczny | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Programowalny zasilacz laboratoryjny | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma wartości netto: |  |  |  |  |  |  |  |
| wartość netto - ………………….. zł. (słownie: …………………………………………. zł.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wartość podatku VAT - ………………… zł. (słownie:…………………………………… zł.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wartość brutto - ………………… zł. (słownie: …………………………………………. zł.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UWAGA ZAMAWIAJĄCEGO: |  |  |  |  |  |  |  |
| Opisy sprzętu wyszczególnionego w powyższej tabeli znajdują się w SIWZ – zał. nr 1a – opis przedmiotu zamówienia - część 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ………………………………….. Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy |  |  |  |  |
|  | ……………………................................ miejscowość, data |  |  |  |  |  |  |  |