ZP/UR/124/2018													Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY-ZADANIE NR 1

| LP. | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zestaw stroików laryngologicznych: - Wykonane z aluminium - Spełniają wymogi Dyrektywy Rady 93/42/EWG lub równoważny - Można czyścić wilgotną ściereczką lub specjalnymi środkami do czyszczenia powierzchni - Dezynfekcja środkami do dezynfekcji na bazie alkoholu W skład zestawu muszą wejść (chodzi o częstotliwość): - Stroik laryngologiczny c 128 Hz ze stałymi ciężarkami - Stroik laryngologiczny c1 256 Hz ze stałymi ciężarkami - Stroik laryngologiczny c2 512 Hz bez ciężarków - Stroik laryngologiczny c3 1024 Hz bez ciężarków - Stroik laryngologiczny c4 2048 Hz bez ciężarków Przykładowy zestaw stroików laryngologicznych to zestaw firmy KaWe | 1zestaw |  |  |  |
| 2 | Tablice Ishihary –10 tablic - Tablice do rozpoznawania zaburzeń widzenia barw - Książka w twardej oprawie - Idealne do badania wzroku u dzieci w wieku szkolnym i pacjentów dorosłych | 2 zestawy |  |  |  |
| 3 | Tablica Snellena , litery/cyfry Tablica okulistyczna ze zmywalnego tworzywa sztucznego. Wymiary: +/- 29,5 x 49cm | 2 szt. |  |  |  |
| 4 | Młotek Babińskiego - Długość: +/- 22cm - Materiał: stal nierdzewna - Ze specjalną główką funkcyjną: w kształcie talerza, z gumową obwódką - Możliwość zmiany nachylenia główki pod kątem 90° - Chowana w rękojeści igła umożliwia badania neurologiczne | 5 szt. |  |  |  |
| 5 | Młotek Troemner - Materiał: aluminium/mosiądz - Z końcówką do badania czucia - Ze względów higienicznych bez pędzelka - Z powłoką EASY-TO-CLEAN lub z powłoką z farby proszkowej - Zapewnia optymalne rozłożenie ciężkości Przykładowy spełniający wymagania Młotek Troemner o długości 23cm marki Luxamed | 2 szt. |  |  |  |
| 6 | Latarka diagnostyczna - Latarka diagnostyczna LED - Wysokiej jakości oświetlenie LED High Power - dopuszczone do badania oczu - Włącznik/wyłącznik na klipsie - Obudowa z wysokiej jakości tworzywa ABS - Zasilanie bateryjne (2 baterie AAA) Przykładowa spełniająca wymagania LED-Penlight firmy Luxamed | 5szt. |  |  |  |
| 7 | Monofilament + włókna Przykładowy spełniający wymagania to Monofilament firmy Rehaforum Medical | 5 szt. |  |  |  |
| 8 | Razem: |  |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  	……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/124/2018														Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY-ZADANIE NR 2

| Lp. | Opis produktu |  | Ilość | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) | Wartość brutto | Oferowany termin gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rotator |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Programowalny rotator wykonujący różne typy ruchu. Kontrola mikroprocesorowa pozwalająca wykonywać nie tylko ruch rotacyjny platformy (1), ale również rotacyjny zwrotny (2) i wibracyjny (3). 3 typy ruchu wykonywane oddzielnie jako połączenie dwóch ruchów i w cyklach, czasowo powtarzane w sekwencjach wszystkich trzech typach. Możliwość stosowania w chłodniach i inkubatorach w temp. +4°C do +40°C. Szczegółowy opis: |  | 1 |  |  |  |
|  | Timer ogólny urządzenia | 1 min - 24 godz. (krok co 1 min) / praca ciągła |  |  |  |  |
|  | Max. obciążenie [kg] | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Wymiary (W x D x H) [mm] | 365 x 195 x 155 +/- 20 mm |  |  |  |  |
|  | Waga [kg] | Max. 2kg |  |  |  |  |
|  | Zasilanie [V / Hz] | 230 / 50 |  |  |  |  |
|  | Pobór mocy [W] | 8 |  |  |  |  |
|  | Ruch obrotowy jednostronny i obustronny | zakres prędkości 1-100 obr./min (przyrost co 1 obr./min) timer 0-250 sek. kąt wychylenia 1-90° (krok co 1°) |  |  |  |  |
|  | Ruch wibracyjny | kąt wychylenia 0-5° (krok co 1°) timer pauza / wibracja 0-5 sek. |  |  |  |  |
|  | Platforma w zestawie | PRS-26 - 26 x śr. 10-16 mm (1,5 mL - 15 mL) |  |  |  |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |  |  |  |
|  | Przykładowy model spełniający wymagania zamawiającego to Multi Bio-RS24 |  |  |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  	……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówieni

ZP/UR/124/2018														Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY-ZADANIE NR 3

| Lp. | Opis produktu |  | Ilość | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) | Wartość brutto | Oferowany termin gwarancji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termoblok |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie przeznaczone dla procesów długiej inkubacji w różnych temperaturach. Uniwersalny aluminiowy blok mieszczący 3 trzy najbardziej popularne rodzaje mikroprobówek. Wyświetlany ustawiony i rzeczywisty parametr czasu i temperatury. Szczegółowy opis: |  | 1 |  |  |  |
|  | Zakres temperatury [°C] | +25 do +100 |  |  |  |  |
|  | Zakres kontroli temperatury [°C] | 5 powyżej temperatury otoczenia do +100 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielczość nastawienia temperatury [°C] | 0,1 |  |  |  |  |
|  | Stabilność temperatury [°C] | ±0,1 |  |  |  |  |
|  | Równomierny rozkład temperatury (w +37°C) [°C] | ±0,1 |  |  |  |  |
|  | Zakres wpółczynnika kalibracji temperatur | 0,936 do 1,063 (±0,063) |  |  |  |  |
|  | Timer cyfrowy | 1 min - 96 godz. (krok co 1 min) / non stop |  |  |  |  |
|  | Średnica bloku [mm] | 130 |  |  |  |  |
|  | Głębokość bloku [mm] | 45 |  |  |  |  |
|  | Wyświetlacz | dwuliniowy LCD |  |  |  |  |
|  | Wbudowany standardowy blok na 49 probówek | 24 x 2/1,5 mL 15 x 0,5 mL 10 x 0,2 mL |  |  |  |  |
|  | Wymiary (W x D x H) [mm] | 210 x 230 x 115 +/- 20 mm |  |  |  |  |
|  | Waga [kg] | Max. 3kg |  |  |  |  |
|  | Zasilanie [V / Hz / W] | 230 / 50 / 200 |  |  |  |  |
|  | Gwarancja | Min. 24 misiące |  |  |  |  |
|  | Przykładowy model spełniający wymagania zamawiającego to Termoblok Bio TDB-100 firmy Biosan |  |  |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  	……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia