Formularz cenowy	Załącznik nr 1.1 do siwz
LP	Opis produktu	Ilość	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia	Wartość brutto*
1	2	3	4	5
1	Wapnia węglan bezw. czda, 1kg	1
2	Cynku chlorek bezw. czda, 100 g	1
3	Sodu wodorotlenek ≥98% czda, 1 kg	1
4	Kwas solny r-r 30% czda / /prekursor/, 1l	1
5	Aceton czda /prekursor/, / tworzywo, 5l	10
6	Amoniak r-r wodny 25% czda, 1l	1
7	Miedzi II siarczan bezw. czda, 100 g	1
8	Lejek szklany 35mm zwykły / kąt-60, nożka-6/35mm(d/l) / Przykładowy model spełniający wymagania: / 287-632413001035	12
9	Amonu rodanek czda, 100 g	1
10	Sodu fluorek czda, 100 g	1
11	Sodu siarczyn bezw. czda, 100 g	1
12	Potasu jodek czda, 100 g	1
13	Wodoru nadtlenek r-r 3% czda, 1l	2
14	Kolba dwuszyjna z szyjką boczną skośną 1000ml, 29/32,14/23 / Przykładowy model spełniający wymagania: / 287-632426223940	1
15	Gliceryna bezwodna czda, 500 ml	1
16	Wkraplacz cylindryczny z / odpowietrzeniem, kran PTFE, / 250ml, WS29/32 / Przykładowy model spełniający wymagania: / 591-08-169.202.5	1
17	Roztwor buforowy pH 7,0 z / dokł. 0,05, 1l	1
18	Odczynniki do oznaczania glukozy met. enzymatyczna, GOD/POD, kolorymetryczna, 500 nm (zestaw) : 6 x 30 ml (+ wzorzec) / Przykładowy model spełniający wymagania: / 2-219 Liquick Cor-GLUCOSE 30	1
19	Odczynniki do oznaczania glukozy met. enzymatyczna, GOD/POD, kolorymetryczna, 500 nm (zestaw) : 6 x 60 ml / Przykładowy model spełniający wymagania: / 2-201 Liquick Cor-GLUCOSE 60	1
20	BSA, Albumin from bovine serum >96%, 10 g / Przykładowy model spełniający wymagania: / 285-A2153-10G	1
21	Potasu sodu winian 4 hyd. Czda, 250 g	1
22	Sączki jakościowe MN615 90mm, op. 100szt / Przykładowy model spełniający wymagania: / 761-431-009	1
23	Pojemnik na mocz 120ml jałowy / 50szt/op (indywidualnie / pakowane)	1
24	Pojemnik do zbiorki dobowej / moczu 2.5L, autoklawowalny	30
25	Sodu chlorek r-r 0,9%, 500 ml	1
26	Sodu fosforan II zas bezw. czda, 250 g	1
27	Sodu diwodorofosforan (I zas) bezw. czda, 250g	1
28	Wersenian di-sodu 2 hydrat czda, 250g	1
29	Statyw do probówek druciany pokryty PE fi 19 (3x10) / Przykładowy model spełniający wymagania: / 217-00703	5
30	Potasu heksacyjanożelazian (III) potasu żelazicyjanek / czda, 250g	1
31	Żel do elektroforezy manualnej / Przykładowy model spełniający wymagania: / SAS-MX 540-100200	1
32	Probówki typ Eppendorf o poj. 0,5 ml, stożkowe, z PP, / bezbarwne, z podziałką, Safe Lock, 1000szt	1
33	Koszyki plastikowe w rozm.25,3X15,8X8	10
34	Koszyki plastikowe w rozm.36,5X25,5X14,4	10
35	Worki na odpady medyczne o poj. 60l czerwone, plastikowe, op 50szt	2
36	Rękawice lab. nitrylowe L, op.100 szt.	5
37	Rękawice lab. nitrylowe L, op.100 szt.	5
38	Mydło dezynfekcyjne w płynie, 5 l	2
39	Miniwirówka , 6000 rpm, / - rotor na 6 probówek 1,5/2,0 ml lub (przy użyciu dołączonych adapterów) 0,4/0,5 ml, - rotor na 6 probówek: 3 x 0,4/0,5 ml i 3 x 1,5/2 ml, - rotor na probówki w paskach: dwa paski 8-stanowiskowe lub 16 pojedynczych probówek 0,2 ml, - prędkość maksymalna: 6000 rpm / - maksymalne RCF: 2000 x g / - antypoślizgowe, gumowe nóżki, uniemożliwiające przesuwanie się wirówki w trakcie pracy / - przezroczystą pokrywa / - minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy / Przykładowy model spełniający wymagania: Sprout - Heathrow Scientific, K-3434	1	Gwarancja:
40	Smoczki do pipet Pasteura / lateksowe żółte	50
41	Bibuła jakościowa średnia / 45x56 (op. 100szt)	1
42	Mazak do pisania na szkle / 0,8 mm czarny	5
43	Mazak do pisania na szkle / 0,5 mm czarny	5
44	Butla szklana 100ml gwint / GL45/zakr.(nakrętka niebieska) / Przykładowy model spełniający wymagania: / 287-632414321100	10
45	Butla szklana 250ml gwint / GL45/zakr.(nakrętka niebieska) / Przykładowy model spełniający wymagania: / 287-632414321250	10
46	Butla szklana 500ml / gwint/zakr.(nakrętka niebieska GL45) / Przykładowy model spełniający wymagania: / 287-632414321500	10
47	Butelka PP sz/sz GL65 1000ml z / niebieską skalą i nakrętką / Przykładowy model spełniający wymagania: / 287-303-783855	10
48	Butelka PP sz/sz GL40 500ml z / niebieską skalą i nakrętką / Przykładowy model spełniający wymagania: / 817-303-783852	10
49	Butelka PP sz/sz GL40 250ml z / niebieską skalą i nakrętką / Przykładowy model spełniający wymagania: / 817-303-783859	10
50	Kroplomierz z pipetą 100ml oranż / Przykładowy model spełniający wymagania: / 287-632425023	10
51	Probówka bakter.17-18x190mm / Przykładowy model spełniający wymagania: / 957-PrB/1718/190	100
52	Tryskawka PE 500ml	10
53	Waga analityczna AS 220.R2, / max 220g / d 0,1mg / fi szalki100mm / kalibracja wewnętrzna / legalizacja / czytelny wyświetlacz LCD / sygnalizacja uruchomionego modu pracy, połączenia z komputerem, poziomu naładowania baterii, funkcji wagowych i serwisowych / współpraca z komputerem za pośrednictwem interfejsu USB / - minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy / Przykładowy model spełniający wymagania: / 415-AS220R2	1	Gwarancja:
54	Nożyczki standardowe dł. 200mm, noże 95mm ostro-ostre / Przykładowy model spełniający wymagania: / 593-4161	1
55	Butelka LDPE w/sz GL14 30ml z nakrętką / Przykładowy model spełniający wymagania: / 817-301-770502	90
56	Butelka LDPE w/sz GL14 20ml z nakrętką / Przykładowy model spełniający wymagania: / 817-301-770501	60
57	Nakrętka LDPE do kroplomierza / GL14 (butla 10/20/30ml) / Przykładowy model spełniający wymagania: / 817-455-72102	150
58	Kapka PVC do nasadki GL14 (butla 10/20/30ml) / Przykładowy model spełniający wymagania: / 817-419-73350	150
59	Mikrokolumienki SPE, SEP PAK C18 cartridges 360 mg x 50 sztuk / Przykładowy model spełniający wymagania: / 216-WAT051910	2

       ……………………………………………….
        (podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu (producent, nr katalogowy i in.) Brak w ofercie jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.