Formularz cenowy  - dla zadania nr 1. Pakiet 1.

Zadanie nr 1: Pakiet 1. Dostawa odczynników chemicznych o czystości HPLC oraz czystych do analizy dla Katedry Technologii i Oceny Jakości Produktów Roślinnych Wydziału Biologiczno - Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego

| Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Producent Nr katalogowy | W razie składania oferty równoważnej (nazwa producenta, nr katalogowy) | Jedn. miary | Wielk. Opakowania Jedn. | Cena jedn. | Ilość | Wartość netto (7x8) zł | Oferowany okres gwarancji (msc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Acetonitryl do HPLC gradient grade |  |  | litr | 2,5 |  | 8 szt. (20 litrów) |  |  |
| 2 | Metanol do HPLC gradient grade |  |  | litr | 2,5 |  | 4 szt. (10 litrów) |  |  |
| 3 | Kwas octowy do HPLC 99-100% |  |  | litr | 2,5 |  | 1 szt. |  |  |
| 4 | Kwas mrówkowy do HPLC 50% w wodzie |  |  | litr | 0,5 |  | 2 szt. (1 litr) |  |  |
| 5 | Metanol czysty do analizy |  |  | litr | 1 |  | 50 szt. (50 litrów) |  |  |
| 6 | Aceton czysty do analizy |  |  | litr | 1 |  | 5 szt. (5 litrów) |  |  |
| 7 | Dichlorometan (metylenu chlorek) czysty do analiz |  |  | litr | 1 |  | 5 szt. (5 litrów) |  |  |
| 8 | Etylu octan czysty do analizy |  |  | litr | 1 |  | 10 szt. (10 litrów) |  |  |
| *RAZEM WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *VAT [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*powyższe  wartości należy przenieść do  formularza oferty (Druk „Formularz Oferty”) – załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz cenowy  - dla zadania nr 2. Pakiet 2.

Zadanie nr 2: Pakiet 2. Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów ekspooatacyjnych do realizacji projektu dla Katedry Technologii 
i Oceny Jakości Produktów Roślinnych Wydziału Biologiczno - Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego

| Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Producent Nr katalogowy | W razie składania oferty równoważnej (nazwa producenta, nr katalogowy) | Jedn. miary | Wielk. Opakowania Jedn. | Cena jedn. | Ilość | Wartość netto (7x8) zł | Oferowany okres gwarancji (msc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Kolumna HPLC ze złożem wykonanym w technologii Interakcji Sterycznych (Steric Interaction Technique), uziarnienie o średnicy 2.5 um i wymiarach 2.0 x 100 |  |  | szt. | - |  | 2 szt. |  |  |
| 2 | Kolumna HPLC ze złożem zawierającym cholesterol jako ligand, uziarnienie o średnicy 2.5 um i wymiarach 2.0 x 100 mm, |  |  | szt. |  |  | 3 szt. |  |  |
| 3 | Kolumna HPLC ze złożem C18 wykonanym w technologii Fused-Core, uziarnienie o średnicy 2.7 um (z rdzeniem o średnicy 1.7 um) i wymiarach 2.1 x 100 mm, o powierzchni złoża co najmniej 150g/m2 i średnicy porów 90A |  |  | szt. |  |  | 2 szt. |  |  |
| 4 | Kolumna HPLC ze złożem HILIC wykonanym w technologii Fused-Core, uziarnienie o średnicy 2.7 um (z rdzeniem o średnicy 1.7 um) i wymiarach 2.1 x 100 mm, o powierzchni złoża co najmniej 150g/m2 i średnicy porów 90A, |  |  | szt. |  |  | 2 szt. |  |  |
| 5 | Chlorek 3-O-glukozydu malwidyny, |  |  | mg | 5 |  | 1 szt. |  |  |
| 6 | Chlorek 3-O-glukozydu cyjanidyny, |  |  | mg | 5 |  | 1 szt. |  |  |
| 7 | Chlorek 3-O-glukozydu peonidyny, |  |  | mg | 5 |  | 1 szt. |  |  |
| 8 | Chlorek 3-O-glukozydu delfinidyny, |  |  | mg | 5 |  | 1 szt. |  |  |
| 9 | Kolumienki do SPE C18 w kartridżu zawierającym 360 mg złoża o uziarnieniu w zakresie 55-105 µm |  |  | szt. | 50 |  | 10 opakowań |  |  |
| 10 | Kolby okrągłodenne do wyparki próżniowej pojemności 100 szlif 29/32. |  |  | szt. |  |  | 2 szt. |  |  |
| 11 | Kolby okrągłodenne do wyparki próżniowej pojemności 250 ml, szlif 29/32. |  |  | szt. |  |  | 2 szt. |  |  |
| 12 | Kolby okrągłodenne do wyparki próżniowej pojemności 500 ml, szlif 29/32. |  |  | szt. |  |  | 2 szt. |  |  |
| 13 | Fiolki do autosamplera 1.5 ml 12x32 mm, zakręcane z Septa PTFE/Silicon |  |  | szt. | 500 |  | 2 opakowania |  |  |
| 14 | Fiolki 4 ml, 46 x 15 mm, Septa PTFE/Silicon, |  |  | szt. | 500 |  | 2 opakowania |  |  |
| 15 | Probówki wirówkowe zakręcane o objętości 15 ml |  |  | szt. | 50 |  | 2 opakowania |  |  |
| 16 | Probówki wirówkowe zakręcane o objętości 50 ml |  |  | szt. | 50 |  | 2 opakowania |  |  |
| 17 | Probówki wirówkowe o objętości 1,5 ml |  |  | szt. | 500 |  | 2 opakowania |  |  |
| 18 | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf o objętościach 0.1-10 ul |  |  | szt. | 960 |  | 1 opakowania |  |  |
| 19 | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf o objętościach 2-200 ul |  |  | szt. | 960 |  | 1 opakowania |  |  |
| 20 | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf o objętościach 50-1000 ul, |  |  | szt. | 960 |  | 1 opakowania |  |  |
| 21 | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf o objętościach 100-5000 ul |  |  | szt. | 500 |  | 1 opakowania |  |  |
| 22 | Trietyloamina |  |  | litr | 1 |  | 1 szt. |  |  |
| 23 | 2,4’-Dibromoacetofenon |  |  | g | 50 |  | 2 szt. |  |  |
| 24 | Disiarczek węgla 99,9% |  |  | litr | 1 |  | 1 szt. |  |  |
| 25 | Kwas trójchlorooctowy |  |  | g | 100 |  | 2 szt. |  |  |
| *RAZEM WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *VAT [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Formularz cenowy  - dla zadania nr 3. Pakiet 3.

Zadanie nr 3: Pakiet 3. Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów ekspooatacyjnych do realizacji projektu dla Katedry Technologii i Oceny Jakości Produktów Roślinnych Wydziału Biologiczno - Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego

| Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Producent Nr katalogowy | W razie składania oferty równoważnej (nazwa producenta, nr katalogowy) | Jedn. miary | Wielk. Opakowania Jedn. | Cena jedn. | Ilość | Wartość netto (7x8) zł | Oferowany okres gwarancji (msc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | octam etylu czysty do analiz |  |  | litr | 1 |  | 5 szt. (5 litrów) |  |  |
| 2 | kwas solny czysty do analiz |  |  | litr |  |  | 4 litry |  |  |
| 3 | metanol czysty do analiz |  |  | litr |  |  | 100 litrów |  |  |
| 4 | wodorotlenek sodu |  |  | kg |  |  | 3 kg |  |  |
| 5 | heksan czysty do analiz |  |  | litr |  |  | 10 litrów |  |  |
| 6 | alkohol etylowy |  |  | litr |  |  | 20 litrów |  |  |
| 7 | Kolumna HPLC ze złożem C30, uziarnienie o średnicy 3 um, wymiary 2.1 x 150 mm |  |  | szt. |  |  | 1 szt. |  |  |
| 8 | Kolumna HPLC ze złożem C18 typu LPH (do analiz w pH <1), uziarnienie o średnicy 5 um, wymiary 20.0 x 250 mm, wraz z dwiema prekolumnami i holderem. Kolumna musi umożliwić długotrwałe analizy w ph <1 w temp. 60stC. |  |  | szt. |  |  | 1 szt. |  |  |
| 9 | Kolumna HPLC ze złożem C18 typu LPH (do analiz w pH <1), uziarnienie o średnicy 3 um, wymiary 3.0 x 150 mm. Kolumna musi umożliwić długotrwałe analizy w ph <1 w temp. 60stC. |  |  | szt. |  |  | 1 szt. |  |  |
| 10 | Kolumna HPLC ze złożem C18, uziarnienie o średnicy 2.5 um, wymiary 2.0 x 100 mm, zawartość węgla 17%, powierzchnia czynna 410m2/g, pory 100A |  |  | szt. |  |  | 1 szt. |  |  |
| 11 | Kolumna HPLC ze złożem wykonanym w technologii Interakcji Sterycznych (Steric Interaction Technique), uziarnienie o średnicy 2.5 um, wymiary 2.0 x 100 mm |  |  | szt. |  |  | 1 szt. |  |  |
| 12 | sól sodowa kwasu 2,2'-azyno-di-(3-etylo -benzotiazolidyno-6-sulfonowego). |  |  | gr |  |  | 5g |  |  |
| 13 | 2,4,6-tris(2-pyridylo)-1,3,5-triazyn |  |  | gr |  |  | 5g |  |  |
| 14 | 1,1-difenoylo-2-pikrylohydrazyl |  |  | gr |  |  | 5g |  |  |
| 15 | Odczynnik Folina-Cicalteu’a. |  |  | ml |  |  | 250 ml |  |  |
| 16 | wzorzec azotanów o stężeniu 1000 mg/L. |  |  | ml |  |  | 500 ml |  |  |
| 17 | Kolumienki do SPE C18 w kartridżu zawierającym 360 mg złoża o uziarnieniu w zakresie 55-105 µm |  |  | szt. | 50 |  | 2 opakowania |  |  |
| 18 | butla HDPE z wąską szyjką (fi 46 mm) z kranem o pojemności 5 litrów |  |  | szt. |  |  | 1 szt. |  |  |
| 19 | Probówki wirówkowe zakręcane o objętości 15 ml. |  |  | szt. |  |  | 100 szt. |  |  |
| 20 | Probówki wirówkowe zakręcane o objętości 50 ml. |  |  | szt. |  |  | 100 szt. |  |  |
| 21 | Probówki wirówkowe o objętości 1,5 ml |  |  | szt. |  |  | 1 000 szt. |  |  |
| 22 | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf o objętościach 0.1-10 ul, |  |  | szt. |  |  | 1 000 szt. |  |  |
| 23 | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf o objętościach 2-200 ul |  |  | szt. |  |  | 1 000 szt. |  |  |
| 24 | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf o objętościach 50-1000 ul |  |  | szt. |  |  | 1 000 szt. |  |  |
| 25 | Końcówki pasujące do pipet Eppendorf o objętościach 100-5000 ul |  |  | szt. |  |  | 500 szt. |  |  |
| 26 | Roztwory buforowe o pH: 4.01, 7.00, 9.21. |  |  | zestaw |  |  | 1 zestaw |  |  |
| 27 | wzorzec pH 4.01. |  |  | ml |  |  | 100 ml |  |  |
| 28 | wzorzec pH 7.00. |  |  | ml |  |  | 100 ml |  |  |
| 29 | wzorzec pH 10.00. |  |  | ml |  |  | 100 ml |  |  |
| *RAZEM WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *VAT [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Formularz cenowy  - dla zadania nr 4. Pakiet 4.

Zadanie nr 4: Pakiet 4. Dostawa materiałów zużywalnych do analizatorów elementarnych dla Katedry Inżynierii Produkcji Roślinno – Spożywczej Wydziału Biologiczno - Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego

| Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Producent Nr katalogowy | W razie składania oferty równoważnej (nazwa producenta, nr katalogowy) | Cena jednostkowa | Ilość | Wartość netto (5x8) zł | Oferowany okres gwarancji (msc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Tygle ceramiczne do TGA 701 Leco |  |  |  | 10 sztuk |  |  |
| 2 | Tygle metalowe do bomby kalorymetrycznej AC 500 Leco |  |  |  | 30 sztuk |  |  |
| 3 | Drut zapłonowy do bomby kalorymetrycznej AC 500 Leco |  |  |  | 4 sztuki |  |  |
| 4 | Wzorzec tabacco do TruSpec CHNS Leco |  |  |  | 2 sztuki |  |  |
| 5 | Zasypka do materiałów stałych COM AID do TruSpec CHNS Leco |  |  |  | 2 sztuki |  |  |
| 6 | Akcelerator spalań COM CAT do TruSpec CHNS Leco |  |  |  | 2 sztuki |  |  |
| *RAZEM WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]: |  |  |  |  |  |  |  |
| *VAT [%] |  |  |  |  |  |  |  |
| *WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ] |  |  |  |  |  |  |  |