Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 1

| LP | Opis produktu | Ilość | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Elektrody żelowe przeznaczone specjalnie do pomiarów bioimpedancji elektrycznej (BIA). - Elektrody samoprzylepne, o podkładzie żelowym AgCl. - Hypoalergiczne, nie zawierają lateksu oraz PVC. - Impedancja własna pojedynczej elektrody wynosząca 25-30 Ω - Elektrody posiadające zgodność z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC. - Opakowanie100 szt. Elektrody przeznaczone do zastosowania jedynie dla analizy BIA aparatami firmy Akern Nie dopuszcza się elektrod posiadających większą impedancję własną | 6 |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu (m.in. producent, nr katalogowy) Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 2

| LP | Opis produktu | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pozycja 1 Zestaw do oceny cytotoksyczności testem LDH Zestaw odczynników pozwalający ocenić stopień toksyczności substancji względem hodowanych komórek, poprzez pomiar stężenia LDH w supernatancie z hodowli komórkowej. Metoda oparta jest na reakcjach enzymatycznych, w wyniku których powstaje barwny produkt (formazan) oznaczany spektrofotometrycznie przy długości fali 490-520 nm. Zestaw, poza wodą destylowaną i ultraczystą, nie wymaga dodatkowych odczynników. Wyniki powinny być wyrażone jako "% cytotoksyczności" lub jako procent całkowitego stężenia LDH w komórkach badanych. Zestaw pozwala na wykonanie oznaczeń na płytce 96-dołkowej. Ilość sztuk – 1 zestaw. |  |  |
| 2 | Pozycja nr 2 Czerwień alizarynowa (ang. Alizarin red S) Czerwony barwnik przeznaczony do identyfikacji zawierających wapń osteocytów w zróżnicowanej kulturze ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych. Dostarczany w formie 40 mM roztworu o pH 4.1 +/- 0.1. Wielkość opakowania 2 x 50 ml. Ilość sztuk – 1 opakowanie. |  |  |
| 3 | Pozycja nr 3 Błękit alcjański (ang. Alcian blue) Błękitny barwnik przeznaczony do identyfikacji chondrocytów w zróżnicowanej kulturze ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych. Dostarczany w formie 1% (w/v) roztworu o pH 2.5. Wielkość opakowania 100 ml. Ilość sztuk – 1 opakowanie. |  |  |
| 4 | Pozycja nr 4 Czerwony barwnik diazowy rozpuszczalny w tłuszczu (ang. Oil Red O) Czerwony barwnik diazowy rozpuszczalny w tłuszczu (ang. Oil Red O) stosowany do barwienia neutralnych triglicerydów i lipidów na zamrożonych sekcjach oraz niektórych lipoprotein na sekcjach parafiny. Wielkość opakowania – 25 ml. Ilość sztuk – 1 opakowanie. |  |  |
| 5 | Pozycja nr 5 GLICEROL – stosowany do procedur Western blotting - 500ml |  |  |
| 6 | Pozycja nr 6 TRYPSYNA - EDTA – odczynnik stosowany w hodowli komórek macierzystych - 100ml |  |  |
| 7 | Pozycja nr 7 Chlorek amonu – stosowany w procedurze izolacji mezenchymalnych komórek macierzystych z tkanki tłuszczowej - 500g |  |  |
| 8 | Pozycja nr 8 Zestaw do analizy cytotoksyczności MTT - zestaw do oznaczania proliferacji komórek zapewniający prostą metodę oznaczania liczby komórek przy użyciu standardowych czytników płytek. Test ten umożliwia badanie aktywności metabolicznej komórek (mitochondriów). Opiera się na redukcji soli tetrazolowej do nierozpuszczalnego w wodzie formazanu. Ilość zredukowanej soli tetrazolowej jest równa aktywności oksydacyjnej mitochondriów, a w warunkach laboratoryjnych również liczbie żywych, aktywnych metabolicznie komórek. Pozwala na określanie szybkości wzrostu komórek. Do stosowania w badaniach działania leków i środków cytotoksycznych oraz badaniu innych związków biologicznie czynnych. Zestaw, poza wodą destylowaną lub ultraczystą, nie wymaga dodatkowych odczynników. Ilość sztuk – 1 zestaw. |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 3 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. (m.in. producent, nr katalogowy) Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 3

| LP | Opis produktu | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pozycja nr 1 Bufor RIPA do izolacji białek Bufor do lizy komórek ludzkich z hodowli adherentnych i osadu komórkowego z hodowli w zawiesinie. Umożliwia ekstrakcję białek cytoplazmatycznych, błonowych, jak i jądrowych. Jest kompatybilny z powszechnymi technikami analizy białek. Skład: 25mM Tris-HCl pH 7.6, 150mM NaCl, 1% NP-40, 1% deoksycholan sodu, 0.1% SDS. Wielkość opakowania – 100 ml. Ilość sztuk – 1 opakowanie. |  |  |
| 2 | Pozycja nr 2 Zestaw inhibitorów proteaz i fosfataz – 100x Zestaw zapobiega degradacji białek przez endogenne enzymy: proteazy i fosfatazy uwalniane w trakcie procesu ektrakcji białek z komórek ludzkich i ich oczyszczania. Zestaw zawiera koktajl inhibitorów proteaz i fosfataz (100X) oraz roztwór EDTA - 0,5M (100X; 1ml). Koktajl występuje w formie płynnej, gotowej do użycia i zawiera mieszaninę następujących inhibitorów proteaz i fosfataz: fluorek sodu, ortowanadian sodu, β-glicerofosforan, pirofosforan sodu, leupeptynę, E-64, bestatynę i aprotyninę. Inhibitory proteaz hamują aktywność aminopeptydaz oraz proteaz cysteinowych i serynowych. Inhibitory fosfataz hamują aktywność fosfataz seryny/treoniny i białkowych fosfataz tyrozynowych. Koktajl nie zawiera DMSO. Wielkość opakowania – 1ml. Ilość sztuk – 1 opakowanie. |  |  |
| 3 | Pozycja nr 3 Zestaw do izolacji RNA i białek z egzosomów Zestaw do izolacji RNA całkowitego, miRNA oraz białek z egzosomów, uzyskanych uprzednio z surowicy bądź medium hodowlanego. Jakość uzyskanych produktów pozwala na wykorzystanie ich do dalszych analiz takich jak NGS, qPCR, Western Blotting, analiza miRNA. Pozwala na wykonanie min. 40 izolacji. Ilość sztuk – 1 zestaw. |  |  |
| 4 | Pozycja nr 4 BSA standard - Albumina surowicy bydlęcej (BSA) do sporządzania krzywych standardowych w kolorymetrycznych oznaczeniach ilościowych białka, stosowana jako białko referencyjne. Czysty i stabilny w temperaturze pokojowej preparat dostarczany w ultraczystym 0,9% roztworze soli fizjologicznej z 0,05% azydkiem sodu. Stężenie 2 mg/mL. Wielkość opakowania – 50 mL. Ilość sztuk – 1 opakowanie. |  |  |
| 5 | Pozycja nr 5 Zestaw do różnicowania ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych w kierunku adipocytów – zestaw został opracowany w celu adipogenicznego różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) w naczyniach hodowlanych. Zestaw zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do indukowania różnicowania MSC w kierunku adipocytów, Ilość sztuk - 1 zestaw. |  |  |
| 6 | Pozycja nr 6 Zestaw do różnicowania ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych w kierunku chondrocytów – zestaw został opracowany w celu różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) do chondrocytów w naczyniach hodowlanych. Zestaw zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do indukowania różnicowania MSC w kierunku chondrocytów. Ilość sztuk - 1 zestaw. |  |  |
| 7 | Pozycja nr 7 Zestaw do różnicowania ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych w kierunku osteocytów – zestaw został opracowany w celu różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) do osteocytów w naczyniach hodowlanych. Zestaw zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do indukowania różnicowania MSC w kierunku osteocytów. Ilość sztuk - 1 zestaw. |  |  |
| 8 | Pozycja nr 8 Zestaw do izolacji egzosomów z medium hodowlanego - zestaw do izolacji egzosomów z medium z hodowli komórkowej – pozwala na izolację egzosomów z 100 ml medium hodowlanego. Zestaw jest kompatybilny z zestawem do izolacji RNA i białek z egzosomów. Wielkość opakowania 50 ml – Ilość sztuk – 1 zestaw |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 3 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. (m.in. producent, nr katalogowy)  Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie nr 4

| LP | Opis produktu | Opis oferowanego przedmiotu zamówienia | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pozycja nr 1 Kolagenaza typu I – kolagenaza typu I (z Clostridium histolyticum) jest preparatem surowej kolagenazy, który może być stosowany do izolowania komórek pierwotnych lub do dysocjacji tkanki za pomocą środków enzymatycznych. - 250 mg |  |  |
| 2 | Pozycja nr 2 Odczynnik DEPC - (dietylopirowęglan) dodawany do wody - odczynnik stosowany jako inhibitor nukleaz. Najczęściej stosowany jako inaktywator RNAz. Do użycia w aplikacjach związanych z RNA oraz w technikach biologii molekularnej, wymagających całkowitej inaktywacji RNAz lub najwyższej czystości. – 5ml |  |  |
| 3 | Pozycja nr 3 Membrana, PVDF, wielkość porów 0.45 µm, hydrofobowa membrana transferowa PVDF do western blotting z zastosowaniem chemiluminescencji, chromogennych lub radioaktywnych metod wykrywania. W arkuszu 26 x 26. – 1 opakowanie |  |  |
| 4 | Pozycja nr 4 Bibuły typu Whatman, Arkusz 3MM Chr Blotting, arkusz, 46 x 57 cm, 3MM Chr blotting celulozowy - czysta celuloza produkowana wyłącznie z najwyższej jakości lintersów bawełnianych bez jakichkolwiek dodatków zapewnia, że ​​podczas etapów transferu nie występują zanieczyszczenia. Wyprodukowane i testowane specjalnie do technik chromatograficznych i blottingu. Wygodne rozmiary dostępne w arkuszach dokładnie wyciętych do najbardziej popularnych rozmiarów żelu i membran transferowych. Pozwala na użycie "poza pudełkiem" i eliminuje różnice między arkuszami. 3MM Chr jest także stosowany zarówno w elektroforezie, jak i w chemii ogólnej. Papier o średniej grubości (0,34 mm) szeroko stosowany do chromatografii ogólnej i elektroforezy. - 100 sztuk |  |  |
| 5 | Pozycja nr 5 Tris - odczynnik wykorzystywany do przygotowywania buforów wchodzących w skład żeli SDS-PAGE, w technice Western blotting, - 500g - niezbędny do zachowania powtarzalności otrzymanych wcześniej wyników, co pozwala na kontynuację badań |  |  |
| 6 | Pozycja nr 6 2-merkaptoetanol – składnik buforu próbkowego materiału rozdzielanego metodą SDS-PAGE, degradujący mostki disiarczkowe w strukturze białka, co pozwala na swobodną migrację poszczególnych peptydów w zależności od ich długości, 100ml - niezbędny do zachowania powtarzalności otrzymanych wcześniej wyników, co pozwala na kontynuację badań |  |  |
| 7 | Pozycja nr 7 Błękit bromofenolowy – składnik buforu próbkowego materiału rozdzielanego metodą SDS –PAGE, pozwala na śledzenie materiału migrującego w żelu, - 5g - niezbędny do zachowania powtarzalności otrzymanych wcześniej wyników co pozwala na kontynuację badań |  |  |
| 8 | Pozycja nr 8 Ditiotreitol (DTT) - odczynnik do utrzymywania grup SH w stanie zredukowanym, wykorzystywany jako składnik buforów redukujących wiązania disiarczkowe w białkach rozdzielanych metodą SDS-PAGE, - 5g - niezbędny do zachowania powtarzalności otrzymanych wcześniej wyników, co pozwala na kontynuację badań |  |  |
| 9 | Pozycja nr 9 Błękit nitro chlorek tetrazoliowy (NBT) – w połączeniu z BCIP wykorzystywany jako składnik roztworów używanych w kolorymetrycznej metodzie wywoływania membran (oba odczynniki wykrywają aktywność fosfatazy alkalicznej sprzężonej z przeciwciałami), - niezbędny do zachowania powtarzalności otrzymanych wcześniej wyników, co pozwala na kontynuację badań- 250 mg |  |  |
| 10 | Pozycja nr 10 Odczynnik BCIP (ang. 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate) - w połączeniu z NBT wykorzystywany jako składnik roztworów używanych w kolorymetrycznej metodzie wywoływania membran (oba odczynniki wykrywają aktywność fosfatazy alkalicznej sprzężonej z przeciwciałami) - 500g - niezbędny do zachowania powtarzalności otrzymanych wcześniej wyników, co pozwala na kontynuację badań |  |  |
| 11 | Pozycja nr 11 Siarczan dodecylu sodu (SDS) – odczynnik o charakterze detergentu (anionowego) denaturujący białka, wykorzystywany w metodzie SDS – PAGE - 500g - niezbędny do zachowania powtarzalności otrzymanych wcześniej wyników, co pozwala na kontynuację badań |  |  |
| 12 | Pozycja nr 12 Odczynnik Bradforda – odczynnik wykorzystywany w spektrofotometrycznej metodzie pomiaru ilości białka w badanej próbce - 500ml - niezbędny do zachowania powtarzalności otrzymanych wcześniej wyników, co pozwala na kontynuację badań |  |  |
| 13 | Pozycja nr 13 N,N,N',N'-tetrametyloetylenodiamina (TEMED) – odczynnik wykorzystywany w metodzie SDS-PAGE, pozwala na szybką polimeryzację żeli poliakrylamidowych - 300ml - niezbędny do zachowania powtarzalności otrzymanych wcześniej wyników, co pozwala na kontynuację badań |  |  |
| 14 | Pozycja nr 14 Bisakrylamid – główny składnik żeli stosowanych w metodzie SDS-PAGE - 1kg - niezbędny do zachowania powtarzalności otrzymanych wcześniej wyników, co pozwala na kontynuację badań |  |  |
| 15 | Pozycja nr 15 Akrylamid - składnik żeli stosowanych w metodzie SDS-PAGE - 1kg - niezbędny do zachowania powtarzalności otrzymanych wcześniej wyników, co pozwala na kontynuację badań |  |  |
| 16 | Pozycja nr 16 Bromek etydyny – wykorzystywany w elektroforezie metodą SDS-PAGE, - 1g - niezbędny do zachowania powtarzalności otrzymanych wcześniej wyników, co pozwala na kontynuację badań |  |  |
| 17 | Pozycja nr 17 Nadsiarczan amonu-APS – składnik żeli poliakrylamidowych, wykorzystywanych w metodzie SDS-PAGE,- 25g - niezbędny do zachowania powtarzalności otrzymanych wcześniej wyników, co pozwala na kontynuację badań, |  |  |
| 18 | Pozycja nr 18 Monoklonalne przeciwciało anty-β-aktynowe wytwarzane z myszy, klon AC-74, oczyszczona immunoglobulina, buforowany roztwór wodny - 100UL - niezbędny do zachowania powtarzalności otrzymanych wcześniej wyników, co pozwala na kontynuację badań, |  |  |
| 19 | Pozycja nr 19 EDTA – stosowany do procedur Western blotting,- 500g - niezbędny do zachowania powtarzalności otrzymanych wcześniej wyników, co pozwala na kontynuację badań |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny nr 4 przez wpisanie opisu przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu. (m.in. producent, nr katalogowy)  Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.