Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- Zadanie 1

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Waga lekarska ze wzrostomierzem Waga wyposażona w miernik wagowy PUE C/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD. - klasa III - obciążenie max. 60/150 kg - dokładność odczytu +/- 25/50 g - zakres tary -150 kg - temp. pracy 0-40 stopni celsjusza - sygnał wyjściowy RS 232 - zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe - czas pracy na akumulatorach 35 godzin - wyświetlacz LCD - waga posiadająca : deklaracje zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych, certyfikat zgodności z dyrektywą medyczną oraz certyfikat zgodności z normą medyczną -gwarancja min. 12 miesięcy Np. WAGA lekarska WPT 150 OW z BMI i wzrostomierzem Radwag | 1 szt. |  |  |
| 2 | Analizator kwasu mlekowego + 4 komplety pasków do oznaczeń - Bardzo mała objętość próbki- 0,3 µl - Pobranie z palca lub płatka ucha - Wynik w 15 sekund - Możliwa transmisja danych przez USB - Przechowywanie 330 wyników badań - Zakres pomiarowy: +/- 0,5 - 25,0 mmol/L - Gwarancja: min. 12 miesięcy Np. Lactate Pro 2 Axonlab | 1 szt. |  |  |
| 3 | Deska reanimacyjna, DANE TECHNICZNE: - wymiary: ( +/- 1cm) 60×41×7 cm - waga: max 2 kg np MEDOTTI Deska Reanimacyjna | 1 szt. |  |  |
| 4 | Parawan DANE TECHNICZNE: - wysokość: max 180cm - szerokość: max 120cm Np. MEDOTTI Parawan Metalowy DUO. | 2 szt. |  |  |
| 5 | - Zestaw pipet zmiennoobjetościowych - 4 szt. - W komplecie ze statywem karuzelowym jednokanałowa, zmienna, 10-100μL - jednokanałowa, zmienna,2-20μL - jednokanałowa, zmienna,20-200μL - jednokanałowa, zmienna, 100-1000μL Przykładowe spełniające wymagania to pipety Eppendorf Research® plus | 1 zestaw |  |  |
| 6 | Elektrody jednorazowe do EKG dla dorosłych, 50 szt. | 20 op. |  |  |
| 7 | Kapilary do hematokrytu o poj. 60 µl z heparyną sodową, w fiolkach po 100 szt. | 2 op. |  |  |
| 8 | Kapilary do hematokrytu o poj. 60 µl bez heparyny, w fiolkach po 100 szt. | 2 op. |  |  |
| 9 | Podstawki na 24 szt. kapilar do hematokrytu z woskiem do ich zatykania | 2 op. |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- Zadanie 2

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | pHmetr wodoszczelny z czujnikiem temperatury i elektrodą Służący do pomiaru pH, mV (potencjał redox) i temperatury.  Duży, czytelny wyświetlacz.  Wodoszczelna obudowa umożliwiająca pracę w trudnych warunkach.  Niewielka masa i wymiary ułatwiające pracę w terenie.  Kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów.  Automatyczne wykrywanie wartości pH buforu (pH: 4.00, 7.00, 9.00).  Automatyczna kompensacja temperatury.  Szeroki zakres pomiaru temperatury.  Zasilanie bateryjne (9V) lub przez zasilacz 12V.  Automatyczne wyłączanie zabezpiecza przed rozładowaniem baterii. Np. pH-metr/ mV laboratoryjny z elektrodą EPS-1 i czujnikiem temperatury (ELMETRON) Gwarancja: min. 12 miesięcy | 1 szt. |  |  |
| 2 | Mieszadło rolkowe hematologiczne Pokrętło kołysania [rpm] 0-80 Wymiar rolki [mm]+/- 280x30 Ilość rolek 6 Tryb pracy ciągły np. mieszadło rolkowe Conbest MX-T6-S Gwarancja: min.12 miesięcy | 1 szt. |  |  |
| 3 | Statywy na probówki typu eppendorf: Przeznaczone na probówki o poj. 1,5 i 2 ml. Odporne na działanie alkoholi i słabych rozpuszczalników organicznych. Np. Statywy Top-Rack, 80-miejscowe, z dwoma uchwytami. | 1 szt. |  |  |
| 4 | Wytrząsarka z czujnikiem podczerwieni Prędkość obrotowa: 0-3000 obr/min. Amplituda: +/-4,5 mm. Typ ruchu: obrotowy. Tryby pracy: z czujnikiem podczerwieni lub tryb ciągły. Klasa ochrony: IP42. Maksymalne obciążenie: max0,5 kg. Moc: 15 W. Np. Wytrząsarka Vortex Wizard z czujnikiem podczerwieni – Velp Gwarancja: min. 12 miesięcy | 1 szt. |  |  |
| 5 | Lampa stołowa/biurowa | 2 szt. |  |  |
| 6 | rotor do wirówki na kapilary hematokrytowe Rotor do zastosowania wraz z wirówką do hematokrytu Hematokrit 200. Na 24 kapilary. Szczegóły produktu - Rotor do hematokrytu - Maksymalna pojemność: 24 kapilary - Maks. RCF: 16.060 - Radius: 85mm - Pokrywa rotora służy do oceny testu Gwarancja: min. 12 miesięcy | 1 szt. |  |  |
| 7 | Statywy na probówki 15 i 50 ml: statywy wielostronne wykonane z PP. Możliwość łączenia kilku statywów w większe segmenty. Przeznaczone na 4 probówki 50 ml, 10 probówek stożkowych 15 ml, 12 probówek 12 mm (dł. 75 lub 100 mm) lub 16 probówek 1,5 ml do 2,0 ml. Autoklawowalne w temp. do 121°C | 1 szt. |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- Zadanie 3

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Adaptery systemowe do uchwytów UH umożliwiające użycie wkłuć z zakończeniem Luer w systemach podciśnieniowego pobierania krwi, STERYLNE EO | 5 op. |  |  |
| 2 | Igły systemowe nr 8 o wym.: 0,8 mm (21G) x 38 mm (1,1/2"), do systemu MLVacuCol i innych systemów podciśnieniowych, STERYLNE EO, zielone | 5 op. |  |  |
| 3 | Igły systemowe nr 9 o wym.: 0,9 mm (20G) x 38 mm (1,1/2"), do systemu MLVacuCol i innych systemów podciśnieniowych, STERYLNE EO, żółte | 5 op. |  |  |
| 4 | Igły systemowe nr 12 o wym.: 1,2 mm (18G) x 38 mm (1,1/2"), do systemu MLVacuCol i innych systemów podciśnieniowych, STERYLNE EO, różowe, | 5 op. |  |  |
| 5 | Probówki na 6 ml krwi (Φ13x100 mm), STERYLNE A, w statywie | 5 op. |  |  |
| 6 | Probówki na 5 ml krwi (Φ13x100 mm), STERYLNE A, w statywie | 5 op. |  |  |
| 7 | Probówki na 4 ml krwi (Φ13x75 mm), STERYLNE A, w statywie | 5 op. |  |  |
| 8 | Mikropłytki titracyjne, dno płaskie, 50 szt. | 2 op. |  |  |
| 9 | Pokrywki do płytek titracyjnych; 50 szt. | 2 op. |  |  |
| 10 | Uchwyty uniwersalne UH do igieł, adapterów i wkłuć do systemu MLVacuCol i innych systemów podciśnieniowych, wykonane z PP o podwyższonej przejrzystości, autoklawowalne; 100 szt. | 5 op. |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- Zadanie 4

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ciśnieniomierz np. Ciśnieniomierz automatyczny omron m2 basic. | 1 szt |  |  |
| 2 | nerka biała z tworzywa 28 cm | 5 szt. |  |  |
| 3 | wanienka do dezynfekcji 5l/1,6l | 2 szt. |  |  |
| 4 | zestaw do badania cholesterolu całkowitego i glukozy +Panel Diabetologiczny np. CardioChek PA | 1 |  |  |
| 5 | testy Kreatynina (CRE) 25 szt/op | 2 op. |  |  |
| 6 | koncentrat do dezynfekcji np. Aniosyme DD1 | 2 szt. |  |  |
| 7 | chusteczki do dezynfekcji 100szt/op np. Velox Wipes | 10 op. |  |  |
| 8 | pojemniki plastikowe z pokrywą zamykaną na klipsy poj. 5-10l | 10 szt. |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- Zadanie 5

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zestaw do gromadzenia kondensatu powietrza - 50 szt. | 1 op. |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.