ZP/UR/177/2018														Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY zadanie nr 1

| LP | Opis produktu | Producent/nr katalogowy/* | Wartość brutto | Oferowana gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dwie pipety w następujących konfiguracjach: - 1 mechaniczna pipeta 1-kanałowe o zakresie 0,1-2 µl - 1 mechaniczna pipeta 1-kanałowa o zakresie 0,5-10 µl Pipety autoklawowalne w całości, bez konieczności rekalibracji Wykonane z tworzywa odpornego na promieniowanie UV Wykonane z tworzywa odpornego chemicznie i mechanicznie Posiadające automatyczny zrzutnik końcówek z tworzywa bezpiecznego dla szkła Posiadające system nastawy pojemności oraz czytelny wyświetlacz Posiadające możliwość zablokowania nastawionej objętości przy pomocy jednej ręki, zapobiegające przypadkowej zmianie Posiadające ergonomiczną rękojeść Posiadające system sprężyn redukujący siłę pipetowania i wydmuchu Kolorowe znakowanie pipet umożliwiające identyfikację użytkownika lub aplikacji |  |  |  |
|  | Dokładność i precyzja pipetowania (*stanowi kryterium oceny ofert) Lp.; Parametr; Zakres. 1; 2; 3. 1.; Dokładność i precyzja pipetowania. Konfiguracja objętościowa pipety; Dokładność [±%]. Pipeta z zakresem 0,1-2 µl; Dla objętości pipetowanej = 0,2 µl; max. 14,0. Dla objętości pipetowanej = 2,0 µl; max. 3,0. Pipeta z zakresem 0,5-10 µl; Dla objętości pipetowanej = 1,0 µl; max. 6,0. Dla objętości pipetowanej = 10,0 µl; max. 1,5. Precyzja [≤%]. Pipeta z zakresem 0,1-2 µl; Dla objętości pipetowanej = 0,2 µl; max. 7,0. Dla objętości pipetowanej = 2,0 µl; max. 1,5. Pipeta z zakresem 0,5-10 µl; Dla objętości pipetowanej = 1,0 µl; max. 3,5. Dla objętości pipetowanej = 10,0 µl; max. 0,8. |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi i akcesoria niezbędne do wykonania konserwacji i rekalibracji pipet Gwarancja min. 24 miesiące (*stanowi kryterium oceny ofert) |  |  |  |

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…..................., dnia ….................                                                             						  	……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Dotyczy kryterium oceny ofert „Jakość” – dokładność i precyzja pipetowania- dla zadania nr 1

| Lp. | Parametr |  |  | Zakres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1. | Dokładność i precyzja pipetowania |  |  |  |
|  | Konfiguracja objętościowa pipety |  |  | Podać dokładność [±%] dla każdej z pipet |
|  |  | Pipeta z zakresem 0,1-2 µl | Dla objętości pipetowanej = 0,2 µl |  |
|  |  |  | Dla objętości pipetowanej = 2,0 µl |  |
|  |  | Pipeta z zakresem 0,5-10 µl | Dla objętości pipetowanej = 1,0 µl |  |
|  |  |  | Dla objętości pipetowanej = 10,0 µl |  |
|  |  |  |  | Podać precyzje [≤%] dla każdej z pipet |
|  |  | Pipeta z zakresem 0,1-2 µl | Dla objętości pipetowanej = 0,2 µl |  |
|  |  |  | Dla objętości pipetowanej = 2,0 µl |  |
|  |  | Pipeta z zakresem 0,5-10 µl | Dla objętości pipetowanej = 1,0 µl |  |
|  |  |  | Dla objętości pipetowanej = 10,0 µl |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  	……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

ZP/UR/177/2018														Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY zadanie nr 2

| LP | Opis produktu | Producent/nr katalogowy/* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Oferowana gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zestaw czterech pipet automatycznych Zestaw pipet w następujących konfiguracjach: - 1 mechaniczna pipeta 1-kanałowa o zakresie 0,5-10 µl - 1 mechaniczna pipeta 1-kanałowa o zakresie 10-100 µl - 1 mechaniczna pipeta 1-kanałowa o zakresie 20-200 µl - 1 mechaniczna pipeta 1-kanałowa o zakresie 100-1000 µl Pipety autoklawowalne w całości, bez konieczności rekalibracji Wykonane z tworzywa odpornego na promieniowanie UV Wykonane z tworzywa odpornego chemicznie i mechanicznie Posiadające automatyczny zrzutnik końcówek o regulowanej długości umożliwiający stosowanie końcówek różnych producentów Posiadające podwójny system nastawy pojemności za pomocą pokrętła i przycisku pipetowania Posiadające możliwość zablokowania nastawionej objętości zapobiegające przypadkowej zmianie w trakcie pipetowania Posiadające ergonomiczny i wyprofilowany kształt rękojeści Posiadające system sprężyn redukujący siłę pipetowania i wydmuchu Kolorowe znakowanie pipet umożliwiające identyfikację użytkownika lub aplikacji Instrukcja obsługi i akcesoria niezbędne do wykonania konserwacji i rekalibracji pipet Statyw do przechowywania na cztery pipety Zestaw startowy końcówek zapewniający możliwość rozpoczęcia pracy i w pełni pokrywający zakres objętości pipet Gwarancja min. 12 miesięcy (*stanowi kryterium oceny ofert) Termin realizacji zamówienia max. 30 dni (*stanowi kryterium oceny ofert) |  |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  	……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/177/2018													Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY zadanie nr 3

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - Benzyna ekstrakcyjna – - /Wielkość opakowania: 500 ml/ | 2 x 500 ml |  |  |  |
| 2 | Sodu wodorotlenek NaOH r-r mianowany 0,5mol/dm 3 – c.d.a., NaOH-40,00 g/ mol /Wielkość opakowania: 1 l / | 2 x 1 l |  |  |  |
| 3 | Sodu wodorotlenek NaOH r-r mianowany 0,1 N - c.d.a /Wielkość opakowania: 1 l / | 1 x 1 l |  |  |  |
| 4 | Sodu wodorotlenek NaOH r-r mianowany 1 N - c.d.a /Wielkość opakowania: 1 l / | 1 x 2 l |  |  |  |
| 5 | Chromian (VI) potasu 10 %- c.d.a. /Wielkość opakowania: 1 l /- | 1x 1 l |  |  |  |
| 6 | Fenoloftaleina- c.d.a. roztwór 2% /Wielkość opakowania: 1 l /- | 2 x 1 l |  |  |  |
| 7 | Odczynnik Fehlinga r-r A c.d.a. /Wielkość opakowania: 500 ml/ | 1 x 500 l |  |  |  |
| 8 | Alkohol etylowy 70%- c.d.a. /Wielkość opakowania: 500 ml / | 2 x 500 ml |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Odczynniki chemiczne, których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy winny mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.

…..................., dnia ….................                                                             						  	……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.